医疗器械补充分类界定（带类代码）修正版

| 序号 | 名称 | 说明 | 类别 | 编码 | 文号 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁疗医疗器械 | 无 | Ⅱ类 | 6826 | 国药监械[2002]286号 | 2002.8.16 |
| 2 | 含药医疗器械 | 无 | Ⅲ类 | 6826 | 国药监械[2002]286号 国食药监办[2004]94号 | 2002.8.16 |
| 3 | 器官保存液 | 主要用于离体器官的功能保护。 | Ⅲ类 | 6857 | 国药监械函[2002]83号 | 2002.9.17 |
| 4 | 医用棉球、棉签 | 医用脱脂棉、医用脱脂纱布加工的后续产品 | Ⅰ类 | 6864 | 国药监械[2002]379号 | 2002.10.24 |
| 5 | 医用脱脂纱布块、棉纱垫 | 医用脱脂棉、医用脱脂纱布加工的后续产品 | Ⅱ类 | 6864 | 国药监械[2002]379号 | 2002.10.24 |
| 6 | 低温加热仪 | 用于取代酒精灯和试管进行加热 | 不作为 |  | 国药监械函[2002]98 | 2002.11.7 |
| 7 | 紫外线空气消毒机 | 用于净化室内空气 | 不作为 |  | 国药监械函[2002]98 | 2002.11.7 |
| 8 | 医院用于搬运固定医疗设备的装置 | 设备吊臂、固定支架、延长臂、升降臂及仪器平台 | 不作为 |  | 国药监械[2002]406号 | 2002.11.12 |
| 9 | 病理实验室辅助性设备 | 液体回收仪(血液自体回收机除外)、大体标本取材台、组织盒书写仪、自动磨刀机、尸解台、漂片仪、烘片仪。 | 不作为 |  | 国药监械[2002]406号 | 2002.11.12 |
| 10 | 接骨螺钉 | 6846-1 | Ⅲ类 | 6846 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 11 | 功能辅助装置 | 6846-5 | Ⅲ类 Ⅱ类 | 6846 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 12 | 医用夹板 | 6864-3 | Ⅰ类 | 6864 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 13 | 一次性使用活检针 | 6815 | Ⅲ类 | 6815 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 14 | 活检针（重复使用） | 6815 | Ⅱ类 | 6815 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 15 | 无创监护仪器 |  | Ⅱ类 | 6821 | 国药监械[2002]410号 | 2002.11.12 |
| 16 | 设备吊臂、固定支架、延长臂、升降臂及仪器平台 | 医院用于搬运固定医疗设备的装置 | 不作为 |  | 国药监械[2002]406号 | 2002.11.12 |
| 17 | 液体回收仪(血液自体回收机除外)、大体标本取材台、组织盒书写仪、自动磨刀机、尸解台、漂片仪、烘片仪 | 病理实验室辅助性设备 | 不作为 |  | 国药监械[2002]406号 | 2002.11.12 |
| 18 | 全自动血沉分析仪用试管 | 该管是一根用于全自动血沉分析仪配套用试管，主要用于盛装抗凝剂及标本。 | 不作为 |  | 国药监械[2002]421号 | 2002.11.19 |
| 19 | 手套处理机 | 该产品是一种不接触人体的非诊断治疗性产品。主要用于手术手套在含有清洗剂的清水和专用粉中清洗和上粉(非消毒)。 | 不作为 |  | 国药监械[2002]421号 | 2002.11.19 |
| 20 | 显示器 | 该产品用于摄像机输出的视频信号的显示。可以用在包括医疗在内的多种领域。 | 不作为 |  | 国药监械[2002]421号 | 2002.11.19 |
| 21 | 自动盖片机 | 用于将极薄的盖玻片封盖在承载染色组织切片的玻片上。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]53号 | 2003.2.9 |
| 22 | 体外用碎骨机 | 用于在骨科手术中，将人体的组织或碎骨进行粉碎。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]53号 | 2003.2.9 |
| 23 | 磨片机 | 用于眼镜店或眼镜工厂打磨镜片 | 不作为 |  | 国药监械[2003]53号 | 2003.2.9 |
| 24 | 电脑查片仪 | 用于对各种镜片度数进行精确、快速检测，并对累进焦点和多焦点镜片进行测量图形显示。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]53号 | 2003.2.9 |
| 25 | 光谱透过率测量仪 | 用于对太阳镜进行紫外线透过率检查。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]53号 | 2003.2.9 |
| 26 | 外科手术用防粘连冲洗液 | 用于外科手术时对器械及手术部位的冲洗，保持良好的手术环境减少术后粘连的发生。 | Ⅲ类 | 6864 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 27 | 胃肠超声现象粉 | 用于超声检查对人体胃肠和胃周围器官疾病的诊断和鉴别诊断。 | Ⅲ类 | 6823 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 28 | 男健宝产品 | 利用真空负压原理，通过对阴茎的伸缩运动，用于辅助治疗功能性阳痿和阴茎体供血不足、早泄、阴茎短小等。 | Ⅲ类 | 6826 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 29 | WRS疣清产品 | 采用低温原理，快速冷冻疣，以达到治疗目的。 | Ⅱ类 | 6858 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 30 | 鼻腔止血器产品 | 用于鼻内侧壁出血、鼻外侧壁出血、鼻中隔出血、后鼻孔出血、鼻手术后出血的治疗 | Ⅱ类 | 6866 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 31 | 鼻腔清洗器产品 | 用于鼻腔分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及术腔咽癌术后化疗冲洗。 | Ⅱ类 | 6866 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 32 | 杯型双腔磁水器 | 用于对水进行磁化处理的杯型容器。如能提供准确有效的临床试验数据。 | Ⅱ类 | 6826 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 33 | 牙齿漂白剂 | 内含过氧化氢，对患者牙齿进行增白的牙科材料。 | Ⅱ类 | 6863 | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 34 | 各种腰痛带、护膝、护踝等关节防护产品 | 用于关节外部的防护。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 35 | 足底振板 | 用于保健按摩足部。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 36 | 焦度计 | 用于测量眼镜镜片（含角膜接触镜镜片）的顶焦度和棱焦度，确定镜片的光学中心和轴位、并打印标记，检查镜片是否争取按照在镜架中的测量仪器。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 37 | 药敏纸片释放器 | 用于实验室进行药敏试验时，将药敏纸片摆放于培养基上的设备。 | 不作为 |  | 国药监械[2003]98号 | 2003.3.18 |
| 38 | 普通脱脂纱布口罩 |  | 不作为 |  | 国质检监联函[2003]319号 | 2003.5.12 |
| 39 | 一次性防护服 | 无 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]57号 | 2003.5.16 |
| 40 | 医用防护口罩 | 无 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]57号 | 2003.5.16 |
| 41 | 医用手术口罩 | 无 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]57号 | 2003.5.16 |
| 42 | 辐照生物羊膜 | 用作眼科护创敷料。 | Ⅲ类 | 6834 | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 43 | 麻醉剂助推器（不含针头） | 不与麻醉药筒中的药液接触。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 44 | 便携式影像测量仪 | 对医学影像载体上的影像进行长度和角度测量的电子仪器 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 45 | 耳部熏蒸管 | 无 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 46 | 手术器械洗涤剂 | 用于手术器械的去污洗涤，无消毒灭菌功能 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 47 | 保温毯 | 用于保持病人体温 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 48 | 基因芯片载体 | 为各种基因芯片的制备提供基底材料。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 49 | 病人体重仪 | 用于称量病人的体重 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 50 | 一次性医用充气瓶 | 由高分子材料制成，供氧气厂灌入氧气后与一次性使用输液器配套使用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 51 | 电脑口吃矫正器 | 无 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 52 | 老花眼镜及太阳眼镜 | 无 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]95号 | 2003.6.13 |
| 53 | 增高仪 |  | 不作为 |  | 国食药监办[2003]174号 | 2003.7.21 |
| 54 | 减肥仪 |  | 不作为 |  | 国药监械[2002]48号 国食药监办[2003]174号 | 2003.7.21 |
| 55 | 点穴治疗仪 |  | 不作为 |  | 国食药监办[2003]174号 | 2003.7.21 |
| 56 | 医用红外线人体测温仪 |  | Ⅱ类 | 6820 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 57 | 医用臭氧空气消毒机 | 用于医院空气消毒。 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 58 | 医用紫外线灭菌灯 | 用于医院空气灭菌 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 59 | 抗菌口罩衬 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 60 | 热敷灵（贴） | 用于改善微循环，促进血液循环，防止组织缺氧，缓解局部器官、组织的疼痛。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 61 | 手术辅助钛夹 | 用于腹腔手术时夹持腔内组织，手术后取出。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 62 | 医用空气过滤装置 | 用于吸附空气中的病毒和细菌。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 63 | 注射器（针）破坏器 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 64 | 无菌管路连接器 | 采用高频辐射加热方法使两个无菌管路实施无菌连接 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 65 | 磁性缝针计数板 | 用于缝针计数及放置手术刀片。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 66 | 无影灯手柄罩 |  | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 67 | 磁性寻针器 | 用于搜集遗落在地面上的缝针和刀片 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 68 | 手术辅巾 |  | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 69 | 电刀清洁片 |  | Ⅰ类 | 6825 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 70 | 医用担架床、病人推车、医用送药车 |  | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 71 | 一次性使用输液器用药液注射件 | 属生产输液器的配件。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]182号 | 2003.7.24 |
| 72 | 仿真式性辅助器具 | 根据《医疗器械监督管理条例》第三条中医疗器械的定义，该产品没有列入2002版《医疗器械分类目录》。在国际上美国、本、欧洲等国家和地区也未将该产品纳入医疗器械管理范畴。据此，现明确仿真式性辅助器具产品不属医疗器械管理范围，已发放的该产品注册证及生产企业许可证到期时不再换发。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]220号 | 2003.8.28 |
| 73 | 氧气流量计 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 74 | 酒精棉片、碘酒棉棒、输液消毒包 | 用于人体注射和输液前的皮肤消毒。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 75 | 试剂卡孵育器 | 用于孵育诊断试剂中需要孵育的试剂卡。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 76 | 二氧化碳眼科冷冻治疗仪 | 用于白内障、视网膜剥离和青光眼等眼科冷冻手术。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 77 | 金刚砂（玻璃砂） | 用于牙科技工室打磨铸件的表面。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 78 | LCD显示器 | 用作病人做手术时的监控系统的显示终端，也可用作一般PC机的显示器。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 79 | 血糖仪打印机 | 由打印机和软件组成，用于打印检测报告。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 80 | 氦氖激光治疗机 | 用于通过内窥镜治疗人体腔道恶性肿瘤。 | Ⅱ类 | 6824 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 81 | 可重复使用防护服 |  | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 82 | 隔离衣 | 当医护人员从半污染区进入SARS病房时，需在防护服外穿上隔离衣，离开SARS病房时再脱下隔离衣。主要用作防液溅。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 83 | 防护帽及防护鞋套 | 主要用作防液溅。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 84 | 医用口罩 |  | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 85 | 医用隔离仓 | 用于隔离传染病患者。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 86 | 手术衣 |  | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 87 | 隐形眼镜润滑液 | 在佩戴隐形眼镜前或后直接滴眼，用于缓解戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳等不适。 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 88 | 推拿按摩仪、微电脑按摩仪及其它电动按摩仪 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 89 | 一次性使用脐带剪 |  | Ⅱ类 | 6812 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 90 | 血糖分析仪用试纸 |  | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 91 | 一次性介入治疗仪探头 |  | Ⅲ类 | 6877 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 92 | BSS IV智能挤压仪 | 先将充满全血的三（四）联袋经离心机离心，使血袋内血液分层后用于本设备。该设备将代替人工挤压、手动封口的操作，在袋外将血液成份分别挤压至三联袋、四联袋中。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 93 | ［18F］FDG合成装置 | 用于合成PET检查用的放射性药物。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 94 | 放射性核素生成装置（回旋加速器） | 用于产生放射性核素，该核素用于合成PET检查用的放射性药物。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 95 | 医用人体辐照校准体模 |  | Ⅱ类 | 6833 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 96 | 塑型针 | 在体外用于将不同形状的导引钢丝塑型为直型。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 97 | Y型连接器 | 在体外用于帮助导引钢丝进入人体。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 98 | 扭转器 | 在体外固定在导引钢丝的末端，便于医生扭转导引钢丝进入人体。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 99 | 无障碍电脑语言系统 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 100 | 医用溶氧输液治疗仪 | 用于将医院供氧系统中的氧气输入输液瓶中，仪器没有治疗作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 101 | 红外磁粉狗皮膏 | 该产品起主要作用的是药品，不符合含药医疗器械的定义 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 102 | 中药电磁仪 | 磁疗辅以中药疗，配合透皮净液，扩张人体汗腺孔，加速药气渗入体内，即“中药提速疗法”。 该产品由药物起主要作用，不符合含药医疗器械的定义， | 不作为 |  | 国食药监械[2003]310号 | 2003.11.14 |
| 103 | 脱敏凝胶 | 用于牙体脱敏。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 104 | 碳纤定位床板及背部插板 | 用于CT及加速器诊断及治疗时病人的支撑和固定。 | Ⅰ类 | 6832 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 105 | 冰点渗透压仪 | 用于测量人体体液的渗透压值。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 106 | 锉疮治疗笔 | 用于治疗人体面部锉疮 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 107 | 脑磁图系统 |  | Ⅱ类 | 6828 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 108 | 全自动康复治疗仪器 |  | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 109 | 胃癌检测仪（不含光敏剂） | 该仪器发出的紫外光通过光导纤维输出管路照射患者胃内的光敏剂，检测荧光强度，达到诊断胃癌的作用。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 110 | 一次性使用冷冻管、培养皿、试管、培养板 | 供医院化验室使用 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 111 | 临床检验用样品处理器 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 112 | 可调式摇摆称 | 用于显示血袋中收集血液的净体积。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 113 | 宫颈癌筛选试剂盒（5％醋酸） |  | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 114 | 切片石蜡 | 用于人体组织切片。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 115 | 起搏器程控仪 | 用于对起搏器进行体外查询和程控 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 116 | 水疗设备 | 通过水流的冲击按摩，达到身体放松的作用 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 117 | 静态平衡训练系统 | 用于对身体重心的平衡能力有缺陷的病人进行平衡训练，以达到稳定身体重心的目的。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 118 | 超声图文网络工作站 |  | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 119 | 输液用空气净化设备 | 用于净化进入输液瓶的空气。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 120 | 干扰检查用试剂盒 | 用于医院生化分析仪及生化试剂干扰性能进行检验和评估的试剂。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 121 | 调配菌悬液用缓冲液 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 122 | 生化试验用加样吸头 |  | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 123 | 微需氧发生袋/剂 | 用于产生微需氧环境，进行细菌培养。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 124 | 二氧化碳发生袋/剂 | 用于产生二氧化碳环境，进行细菌培养。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 125 | 厌氧发生袋/剂 | 用于产生厌氧环境，进行细菌培养。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 126 | 一次性加样试管 | 用于生化试验加样。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 127 | 矿物油 | 用于细菌鉴定板条产生微需氧环境。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 128 | 无菌接种环 | 用于接种标本。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 129 | 厌氧指示条 | 用于指示环境中有无氧气存在。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 130 | 磁性搅拌棒 | 用于试验中搅拌反应物。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 131 | 化学清洗液 | 用于清洗试验仪器。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 132 | 样品杯 | 用于装试剂和样品。 | 不作为 |  | 国食药监械[2003]333号 | 2003.12.7 |
| 133 | 定制式义齿(1) | 使用已注册的义齿材料，6863－16 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2003]365号 | 2003.12.23 |
| 134 | 定制式义齿(2) | 使用未注册的义齿材料，6863－16 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2003]365号 | 2003.12.23 |
| 135 | 纳米银妇用抗菌器 | 由纳米级银材料加工成栓剂配以塑料辅助器组成，用于治疗和预防妇科阴道炎、宫颈炎等,作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 136 | 血液透析用制水设备 | 用于制取血液透析用水，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6845 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 137 | ViaNox-H | 由一个铝制桶（内装高压氮气和高氧化氮的混合气体）及一个透明塑料口袋组成，治疗时，将混合气体输入塑料袋内，将口袋固定贴与皮肤溃疡处，以达到抗炎、抗感染作用，促进伤口愈合，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 138 | 牙用橡皮帐 | 用于牙科治疗时将其覆盖住不需治疗的牙齿，材料类同橡胶手套的材料，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6863 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 139 | 肛肠手术用多功能小针刀 | 用于治疗肛门内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6809 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 140 | 弯头负压吸力式套扎枪 | 用于治疗各种内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6809 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 141 | 排便清肠器 | 用于便秘患者排便，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6809 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 142 | 倾斜床 | 用于康复病人的早期站立训练，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 143 | 多体位治疗床 | 用于对病人进行特殊体位的手术治疗，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 144 | 宫颈扩张棒 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6812 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 145 | 传染病房微负压抽气高温杀菌装置 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 146 | 血糖试纸 | 用于半定量血糖浓度的测定，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 147 | 抗生素药敏纸片 | 作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 148 | 壳聚糖宫颈抗菌膜 | 用于敷贴在子宫颈溃疡面，起到抗菌消炎、促进溃疡愈合，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 149 | 血液恒温照射箱 | 用于对含光敏剂的血液或血液成份实施光化学病毒灭活，作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 150 | 光子嫩肤仪 | 用于治疗色斑、雀斑、光损伤、毛细血管扩张等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 151 | 骨接合用金属钛缝线 | 用于手术时骨折断端连接，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6810 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 152 | 妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸） | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 153 | 微生物诊断鉴定培养基 | 用于医院化验室培养细菌，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 154 | 血沉管读数仪 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 155 | 单人无菌室 | 用于防止病人术后感染，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 156 | 电动轮椅车、手动轮椅车 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 157 | 艾灸盒（不含药） | 通过燃烧药物起作用，艾灸盒本身无作用，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 158 | 产后弹力收腹带 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 159 | 救护车 | 仅具有运输作用，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 160 | 手术器械保养液 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 161 | 按摩床 | 用于保健按摩，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 162 | 酶标仪用机械臂、自动分液器 | 用于代替人手功能，达到自动化功能，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 163 | 超声波人体身高、体重电脑计量仪 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 164 | 灭菌指示胶带（卡、袋） | 用于指示灭菌效果，本身无灭菌作用，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 165 | 一贴热 | 用于防寒保暖，热敷身体，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 166 | 婴儿游泳健疗器材 | 由水床、水床支架、颈部气圈、充气筒、水温计组成，用于妇产科的新生儿保健，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 167 | 医疗检验用包埋盒、抗原修复盒、晾片板 | 用于保存人体标本及标本的晾干，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]53号 | 2004.3.11 |
| 168 | 尿沉渣计数板 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 169 | 疗疝绷带 | 由棉布和弹性松紧带缝制而成，以松紧带弹力稳盖疝区，扶紧腹壁，使小肠不致坠入，达到治疝的目的，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6826 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 170 | 戒毒治疗仪 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 171 | 血浆融化仪 | 用于快速融化冰冻血浆，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 172 | 咽鼓管导管 | 供喉鼻耳科作咽鼓管吹胀用，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 173 | 一次性使用蛋白胶腔镜配合管 | 配合腔镜输送蛋白胶组份滴加于创面，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 174 | 阴茎假体（植入型） | 作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 175 | 气囊导管自动牵拉器 | 与导尿管相连，起报警作用，防止导尿管脱落，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 176 | 人体脂肪测量计 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 177 | 给药器 | 由面罩、储雾管身、阀门、气雾剂支架等构成，用于儿童口腔给药，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 178 | 福尔马林熏箱 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 179 | 食道、肠道吻合器 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6808 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 180 | 血管吻合器 | 作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6807 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 181 | 牙根管塞尖 | 用于牙根管封闭，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 182 | 四肢血液循环顺序压缩治疗装置 | 用于治疗四肢浮肿、下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 183 | 医疗压力带 | 用于治疗下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 184 | 体外场效应热疗系统 | 用于体外加热治疗肿瘤等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 185 | 一次性使用无菌溶药器（针） | 用于溶解药品，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 186 | 肠道吻合夹 | 用于肠道的吻合，从植入体内至排出体外约十天，作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6808 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 187 | 尿十项检测试纸 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 188 | 尿钙目测试纸 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 189 | 精子采集器 | 由收集套、离心管和漏斗组成，用作精子分析和人工授精的载体，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 190 | 电子体温计用一次性塑料套 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 191 | 硅胶义乳（非植入） | 配有棉制保护外罩，用于填补乳房切除后的胸部塌陷，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 192 | 磁性床垫、磁性羽绒被、磁性枕 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 193 | 吸奶器 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 194 | 减重装置 | 用于降低人体体重，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 195 | 糖尿病饮食治疗监控仪 | 用于监控记录糖尿病人每.从食品中摄入的总热量，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 196 | 头戴式显示系统 | 由主机、头戴式显示器及遥控器构成，用于内窥镜、超声、显微镜等图象的显示，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 197 | 消毒包装纸 | 用于手术器械的消毒包装，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 198 | 脱痛贴膏 | 由植物油、松香、原蚕沙及辣椒组成，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 199 | 输液架（椅） | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 200 | 化验室用载（盖）玻片 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 201 | 心（脑）电记录纸 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 202 | 氧气车 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 203 | 泡镊筒、灌肠桶 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 204 | 针管毁型器 | 用于销毁医用针管，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]84号 | 2004.3.23 |
| 205 | 生物止血膜 | 由生物材料壳聚糖配以聚乙烯醇、明胶及甘油制成。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 206 | 自动快速输血输液加压器 | 通过对加压袋施加压力的方式，使软包装输血袋或输液袋中的液体快速输送。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 207 | 细菌内毒素分析仪 | 用于检测人体血液、尿液、脑脊液及腹水等的细菌内毒素含量。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 208 | 纯氧饱和医疗装置 | 常压下用于缺血、缺氧性病人的治疗。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 209 | 吸脂针 | 用于抽吸皮下脂肪。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6815 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 210 | 脑科吸引管 | 用于脑外科手术吸取患者的体液。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 211 | 体外冲击波碎石机电极 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 212 | 异柠檬酸脱氢酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 213 | 谷氨酸脱氧酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 214 | 胆碱酯酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 215 | 亮氨酸氨基肽酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 216 | 碱性氢酶酸试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 217 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 218 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 219 | 谷氨酰基转移酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 220 | 碱性磷酸酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 221 | 胆固醇试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 222 | 甘油三脂试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 223 | 葡萄糖氧化酶试剂盒 | 生化分析仪配套用试剂，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 224 | 妇科白带涂片检查染色液 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 225 | 体细胞快速染色液 | 由亚甲蓝、曙红及高锰酸钾等制成，用于体外组织细胞染色。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 226 | 氧化电位水生成器 | 用于制取消毒用水。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6857 | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 227 | 手动压力推进穿耳器、耳针 | 用于在健康人的耳朵上打孔，便于佩戴耳环。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 228 | 铜银离子水产生器 | 用于产生铜银离子水。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 229 | 失禁床垫 | 用作尿失禁的常护理。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 230 | 输液用手部固定器 | 用于输液患者的手部固定。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 231 | 多功能洁身便座 | 用于便后温水清洗、烘干。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 232 | 模拟定位床配套用激光灯 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 233 | 牙面涂剂 | 含有人体可吸收的钙和磷酸盐的供局部使用的木馏油，主要由木馏油起作用，用于牙科手术后使用或有高度龋齿风险的病人预防龋齿。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 234 | 臭氧化橄榄胶 | 由橄榄油和臭氧反应产生橄榄胶，用于治疗蚊虫咬伤、皮症、湿症、疱症等，主要由橄榄胶起作用。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 235 | 气体接口 | 医院设备吊臂的配件，用作中心供氧系统连接到医疗设备的转接口。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 236 | 充气升温装置 | 与病人用保温毯配用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]204号 | 2004.6.2 |
| 237 | 牙龈炎冲洗器 | 作为I类医疗器械管理 | Ⅰ类 | 6806 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 238 | 溶血剂、稀释液 | 与血细胞分析仪配套用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 239 | 体外凝血诊断试剂 | 由组织凝血活酶和氯化钙组成，用于外源凝血功能的测定，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 240 | 输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体） | （含无菌无毒无生物学危害气体）用于代替输液器中的空气过滤器，气体无治疗作用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 241 | 可重复使用活检器 | 与组织活检针配套使用，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 242 | 可重复使用骨水泥枪 | 与骨水泥穿刺针配套使用，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 243 | 穿刺细胞吸取器 | 用于对人体较浅表部位各种包块需进行细胞学检查时吸取细胞，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6815 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 244 | 牙科用砂粉 | 用于去除菌斑、色素及洁治后的残存细小牙石，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 245 | 医用防辐射裙 | 用于防电磁波，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6825 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 246 | 医用输液监控器 | 用于监控输液状态，当药液停止滴动或达到设定值时能发出提示，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 247 | 数码显微镜 | 此产品是一种通用实验室设备，是CCD与光学显微镜相结合的产品，其采集的显微影像可直接输入到电视机（本品不含）或电脑（本品不含）显示观察，在医疗上可用于观察鲜活的血液细胞，如用于对疾病的诊断，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 248 | 起立床 | 此类产品为站立训练器械，用于腿部、脚部受损者进行站立练习，可以由训练者自行控制，方便安全，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 249 | 脚踏训练车 | 主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 250 | 步行踏板 | 主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，可以增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 251 | 上肢训练器 | 主要用于健身和康复，训练上肢肌肉和肘部关节的活动能力，增强手臂力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 252 | 腕关节训练器 | 主要用于健身和康复，训练手部抓力和腕关节的活动能力，增强手腕力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 253 | 股四头肌训练器 | 主要用于健身和康复，训练腿部股四头肌和腿关节的活动，增强腿部肌肉力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 254 | 平行杠 | 属体育器材的一种，用于体育训练场和医院康复科步行康复训练，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 255 | 肋木 | 属体育器材的一种，也可用作康复器材，训练抓握能力，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 256 | 步行阶梯 | 主要作阶梯行走训练，是一种室内模拟阶梯，训练病人的上下楼的行走能力，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 257 | 腰背训练器 | 主要用于健身和康复，做腰背部位的训练和康复用，对腰背部肌肉进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 258 | 落地镜子 | 为普通衣镜，用于训练者在康复训练时观察自己的姿势是否标准，以便加以纠正改进，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 259 | 手指训练台 | 属手指训练器材的一种，可以训练人的手指力量和抓握力量，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 260 | 组合训练架 | 是将原用于体育健身的单个器材组合在一起，用于训练肩关节、腕关节、手关节、足关节的力量和灵活性，或者进行直立训练，对胸部和腿部力量的加强也可以进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 261 | 床（移动式和升降式）、凳、桌 | 床、凳表面使用无害橡胶，为木制或钢制；桌子为木制、喷塑或钢木材料，床也有升降式的，可便于使用者按需调节高度,床（移动式）、凳、桌底部均带有滑轮方便移动，用于健身中心、娱乐中心、老人院、医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 262 | 网架 | 此产品由钢丝编织而成，固定于墙上，用于悬吊病人的肢体，辅助治疗师的治疗，用于医院的康复科, 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 263 | 足关节训练器 | 用以对足关节进行训练，使训练者足关节力量加强或者恢复，不但用于运动员等的足关节加强训练，也可以供需要足关节康复训练的患者进行练习，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 264 | 上下肢训练器 | 用以对上肢和下肢肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，产品不但可以用于运动员等的肌肉力量训练，也可以用于需要进行肌肉力量康复的患者进行练习，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 265 | 脚踏训练器 | 用于对脚部（及腿部）力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复，用于体育训练场、医院康复科 ，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 266 | 气动式手康复装置 | 此装置是通过空气压力自动地驱使手指及手腕活动，降低痉挛，帮助恢复或训练手指功能，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 267 | 上下肢训练车 | 此产品为上肢、下肢肌肉力量训练器具。可以对手臂和腿部肌肉进行单独训练，也可进行协调性训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，用于运动员训练中心或医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 268 | 迷宫手眼协调装置 | 为训练手动能力和眼睛观察能力以及两者协调性的器具，原作为智力游戏应用，可作为康复训练器具，用于儿童游戏场、医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 269 | 手指量角器和关节量角器 | 此类产品为测量器具。手指量角器是测量手指伸曲角度的测量器；关节量角器包括测量关节伸曲角度的测量器具和膝跳反射的打击槌等一套器具，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 270 | VVR肌力测定训练系统 | 为下肢肌力、肌耐力测定和训练的器具，可以按患者能力进行安全的最大限度的训练，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 271 | WBI运动机能评价系统 | 此产品用于评定单位体重的最大肌力（WBI），是将肌力测定，运动机能评价和训练等功能集合为一体的肌肉力量测定与训练系统，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 272 | 握力计 | 用于测定手指的握力、捏力及上肢的肌肉力量，用于体育训练中心、健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 273 | 四肢肌力测定装置 | 用于测试和训练上肢和下肢的主肌肉群，可以测定四肢肌肉力量，并可以使患者根据显示器的提示进行肌肉力量的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 274 | 体干等长肌力测定训练系统 | 用于测试和训练腰背部肌力，使用者可以根据显示器上提示进行有效的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 275 | 下肢循环促进装置 | 通过气压方式对肢体进行按摩，用于运动队、疗养院和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 276 | 水浴槽 | 以温热、浮力、涡流、气泡按摩方式对身体各部位进行水疗，可以缓解肌肉紧张，解除疲劳，改善血液循环，促进肢体运动功能。用于疗养院、美容中心、康体中心和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 277 | 砂磨板 | 此产品是健身训练器械，桌面为0-45°的可调节倾斜角，用于手臂力量及肩关节活动训练，可以由训练者自行按需选择负荷大小。木质材料，方便安全，用于医院康复科、老.活动中心或健身中心等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 278 | 套圈 | 此类产品为游戏和训练器具，可以在游戏中运动肩关节、肘关节、手关节和它们的协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 279 | 木插板 | 此类产品为游戏和训练器，是将颜色不同的木条插入底座，可训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 280 | 图插板 | 此类产品为游戏和训练器具，是根据动物结构拼图，是训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性的产品，用于医院的康复科、儿童游戏室、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 281 | 手指训练砝码 | 此类产品为游戏性手指训练器具，可以在游戏中训练手指和视觉的协调性，由小到大插入砝码，用于儿童游戏室、医院的康复科、老.活动中心及家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 282 | 插钉 | 此类产品为游戏性手指训练器具，是在游戏中训练手眼的协调性，将钉插入孔中，用于儿童游戏室、医院的康复科、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 283 | 插棍 | 此类产品为游戏性手指训练器具。是通过插入小棍来训练手眼的协调性，用于儿童游戏室、医院的康复科、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 284 | 插板 | 此类产品为游戏性手指训练器具。插板在训练手眼协调性的同时也训练人对图形、形状的识别能力。用于儿童游戏室、医院的康复科、老.活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 285 | 动物造型豆袋 | 此产品为儿童玩具类，以动物造型制作的沙袋，供儿童游戏使用，也可为一些康复病人运动用，用于家庭或医院的康复科，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 286 | 手法按摩用床 | 此产品可根据按摩师的按摩需要改变被按摩者的体位，用于按摩师对客人或者康复者进行按摩。用于健身中心、按摩中心或医院的康复科等处，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 287 | 石蜡浴槽 | 石蜡具有较强而持久的温热作用，可促进血液循环和炎症消散，缓解肌肉痉挛，降低纤维组织的张力，增强其弹性。此产品是加热石蜡的装置，可用于体育场馆，供运动员使用，也可以在医院用于患者的康复治疗，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 288 | 热敷袋加热箱 | 用于加热热敷袋，其功能与普通电热锅相同，无压力，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 289 | 牙科手机专用清洗注油机 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]321号 | 2004.6.10 |
| 290 | 非植入式止鼾器 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 291 | 药粉吸入器 | 用于药粉的口腔吸入。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 292 | 颈椎固定带 | 用于外伤后的固定。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6826 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 293 | 光鼻器 | 用于治疗过敏性鼻炎。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 294 | 排龈线 | 用于退缩牙龈组织及牙龈毛细血管止血和口腔组织出血时的止血。作为II 类医疗器械管理 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 295 | 卵母细胞采集器 | 包含一个单腔穿刺针。作为II 类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6815 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 296 | 胚胎移植管 | 用于将胚胎移植到宫腔内。作为II 类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6815 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 297 | 囊胚培养液 | 用于体外授精的培养，提供胚胎细胞在各个时期的生长环境。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 298 | 胚胎冷冻液 | 用于冷冻期及复苏期的胚胎。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 299 | 精子处理洗涤液 | 用于体外授精中精子的洗涤。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 300 | 胃肠道造影显影剂 | 用于B超、CT、MRI的胃肠道造影显像。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6828 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 301 | 婴儿吸氧罩 | 用于婴儿在高压氧舱内呼吸纯氧。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 302 | 骨质疏松治疗系统 | 利用电磁螺线圈对患者的骨头进行物理治疗。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 303 | 快速过敏皮试仪 | 供临床用作青霉素等药物皮肤过敏反应的快速试验用。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 304 | 助眠器 | 用于帮助失眠患者入眠。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 305 | IgG抗A抗体快速检测试剂盒 | 用于诊断新生儿溶血和黄疸发生机率和严重程度。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 306 | 尿微量白蛋白测试卡 | 采用胶体金法半定量测试尿中白蛋白，用于肾功能异常高危人群的筛选。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 307 | 检查灯 | 在检查室内用于医生对病人近距离检查时用作照明，不能用于手术室。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 308 | 多功能试管架 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 309 | 显微镜专用液晶显示器 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 310 | 阴冷理疗器 | 用于已婚女性性功能冷淡者使用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 311 | 凹面镜近视防治仪 | 由一凹面镜及其框架等组成，用于锻炼睫状肌、预防近视等。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 312 | 微生物反应产物显色指示剂 | 微生物与不同地物反应会产生不同的产物，有的产物需外加显色剂来显色，显色剂的主要成份均为化学试剂，本身不具备微生物鉴定作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 313 | 信息工作站 | 有电脑主机、显示器、键盘和鼠标组成，通过数据网线连接医院相应的设备和PACS系统，将一些生命指征参数、发射影像及其它实时医疗设备的数据进行集成显示，本身不具有诊断作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 314 | 美容笔 | 用于消除眼角鱼尾纹或眼袋纹，延缓皱纹产生。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]331号 | 2004.7.7 |
| 315 | 胸腔引流调节器 | 在抽吸引流管的末端起调节作用，不接触人体，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 316 | J型导尿管 | 用于泌尿系统微创介入或开放手术中，置入肾盂或输尿管起支架、引流作用，在腔道中留滞时间不超过三十天，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6809 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 317 | 白内障超声乳化系统用负压导管 | 用于超声乳化手术中液体的灌注和抽吸，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 318 | 胶囊型药品口服吸入器 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 319 | 人体酸碱仪 | 用于测量人体酸碱度，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 320 | 医用空气净化系统 | 用于手术室的净化，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 321 | 低功率超声肿瘤治疗仪 | 作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6823 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 322 | 腰部保健带 | 由腰带、永久磁铁及空气泵组成，用于帮助牵引腰部脊椎间的间距，减少脊椎骨对腰部Disk的压迫；也可用以把变小的腰椎间隙恢复到原来状态，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 323 | 排卵检测试纸 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 324 | 生物安全柜 | 作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 325 | 美容除皱仪 | 用于不采用外科手术的方法去除额头、眼角等皱纹，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 326 | 氧气稳定箱 | 为医用中心氧站氧气至病房的稳压装置，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 327 | 电动升降吊塔 | 由电机、气路快速接头、传动机构、密封件、气体仪表等组成，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 328 | 隐形眼镜清洗器 | 配合隐形眼镜护理液用于隐形眼镜的清洗，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 329 | 多功能胎教仪 | 如不用于听胎音，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]385号 | 2004.8.6 |
| 330 | 美容激光脱毛机 | 激光脱毛机系使用于人体的仪器，其脱毛作用可能会对人体 的生理功能造成潜在的影响或损害，符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械的定义，应按医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 2－6824 | 食药监械函〔2004〕64号 | 2004.8.9 |
| 331 | 肠道水疗机 | 用于对肠道进行冲洗，作为II类医疗器械管理 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 332 | 一次性牙科冲洗针 | 用于清洗口腔中杂物，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6806 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 333 | 甘油三脂检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 334 | 总胆固醇检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 335 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 336 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 337 | 脂蛋白检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 338 | 载脂蛋白检测试剂盒 | 脂类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 339 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 340 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 341 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 342 | a-羟丁酸检测试剂盒 | 用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 343 | 氯检测试剂盒 | 用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 344 | 钙检测试剂盒 | 用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 345 | 磷检测试剂盒 | 用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 346 | 镁检测试剂盒等 | 用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 347 | 葡萄糖检测试剂盒 | 糖类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中葡萄糖或果糖胺的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 348 | 果糖胺检测试剂盒 | 糖类检测试剂盒,用于测定人血清或血浆中葡萄糖或果糖胺的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 349 | 总胆红素检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 350 | 直接胆红素检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 351 | 尿酸检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 352 | 尿素氮检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 353 | 肌酐检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 354 | 淀粉酶检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中淀粉酶的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 355 | 总蛋白检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中蛋白质的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 356 | 白蛋白检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中蛋白质的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 357 | 前白蛋白检测试剂盒 | 用于测定人血清或血浆中蛋白质的含量，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 358 | 卡波姆凝胶 | 用于促进糖尿病性、血管性、放射性溃疡及褥疮等创面的愈合，如不具备药物作用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6865 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 359 | 胸部放疗托架 | 用于胸部癌症患者放疗的辅助定/摆位，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6832 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 360 | 缝线穿引针 | 用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、打鼾的舌牵引等，使其容易穿过舌体到较后的舌底部同时从皮肉到舌骨，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6815 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 361 | 推床 | 用于医院内运送病人，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 362 | 细胞处理试剂盒 | 用于对细胞标本进行前处理，以获取细胞标本，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 363 | 足底压力测量系统 | 用于糖尿病足的诊断测试、神经系统等疾病的诊断或其它疾病的诊断测试，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 364 | 内窥镜清洗消毒机 | 将混合的消毒液、洗涤剂和水用喷嘴喷射到使用后的内窥镜各内部通道及外部表面，以此进行自动清洗和消毒。清洗和消毒的作用主要由洗涤剂和消毒液完成，仪器起辅助作用，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 365 | 电解制水机 | 由电极板、电离子膜及滤芯等组成，如具有医疗作用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6841 | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 366 | 三维动作捕捉分析系统 | 用于电视广告制作、三维动态制作、运动员功能评定、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 367 | 分娩浴缸 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 368 | 轨道式移动系统 | 安装在天花板上，用于移动病床到其它位置，也可选用步行挂 架，用于步行训练，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 369 | 移位机 | 用于移动病床或轮椅上的病人，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 370 | 熔接片 | 为镀银铜片，与无菌接合机配套用于PVC导管的接合，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 371 | 测力台 | 用于采集弹跳、跑步、起跑、冲击等各种体育运动数据，适用于制鞋工业、运动员功能评价、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]433号 | 2004.8.31 |
| 372 | 股动脉止血压迫器 | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 373 | 电热敷腰（肩） | 由人造革、纤维布及电热线串编制成，如具有减轻疼痛、活血化瘀或缓解病症的作用，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 374 | 核酸分离试剂盒 | 与核酸分离仪配套使用用于从血清、血浆或全血中分离总核酸，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 375 | 精虫分析仪 | 用于判断精液样本的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 376 | 卵细胞及胚胎形态图像分析软件 | 用于对卵细胞及胚胎形态学进行分析，判断卵细胞及胚胎的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 377 | 医用射线防护喷剂 | 用于减轻、延缓放射治疗对皮肤的损伤，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 378 | 医用清洁毛刷 | 用于阴道分泌物取样检查、子宫刮片等，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6812 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 379 | “产后贴”（不含药） | 由纯棉织物、纳米远红外抗菌材料、矿物粉及高分子吸水材料制成，用于妇女产后保护创面，抑杀条件致病菌，促进创面愈合，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 380 | 纺捶体观测仪 | 用于临床观测人体卵细胞的纺锤体，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 381 | 透明带红外激光光学系统 | 用于对人体卵细胞的透明带打孔或削薄，以解决对卵细胞在体外培养使得透明带硬化而造成胚胎着床困难的问题，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6824 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 382 | 冷敷敷料 | 用于闭合性软组织损伤降温冷敷的，作为Ⅰ类医疗器械管理；用于烫伤或Ⅰ度烧伤外敷冷却降温以减轻肿胀或疼痛的，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅰ类、Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 383 | 病人标识带 | 用于医院对收治病人进行标识，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 384 | 胶片密度计 | 用于测定胶片的密度，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 385 | 妇女经期用品 | 由硅橡胶制成，使用时插入阴道用于承接.经经血，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 386 | 全自动核素分药仪 | 用于临床核医学专用的配制和分发核素药液，改变以往人工配制和分发核素药液的方式，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]471号 | 2004.9.28 |
| 387 | JD系列金镫颈椎保健治疗枕 | 预期目的有力学矫形和牵引治疗用，符合医疗器械定义，按Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2004]494号 | 2004.10.12 |
| 388 | 脑立体定位膜 | 用于脑部CT的定位，作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6831 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 389 | 显影粉（定影粉） | 用于医院放射科对X线胶片显影（定影），作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6831 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 390 | 医用血浆病毒灭活柜 | 作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6845 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 391 | 人体润滑液（不含药） | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 392 | 温灸治疗棒（不含药） | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6827 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 393 | 尿沉渣分析仪用稀释液、染色液 | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 394 | 放射性粒子化疗内镜推注器 | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 395 | 凝聚胺试剂 | 作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 396 | 自动推片染片系统 | 代替人工操作，自动完成血液涂片及染色过程，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6841 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 397 | 超微粒子喷雾装置 | 通过加温使液态二氧化碳气化，气化产生的压力将药液喷洒出去，达到对医院环境消毒的目的，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6857 | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 398 | 孕妇托腹带 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 399 | 尸体冷藏箱 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]605号 | 2004.12.23 |
| 400 | 雾化器 | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 401 | 皮肤保护剂 | 与人工粪袋一起使用，使肠造口与皮肤之间没有间隙，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 402 | 口角拉钩 | 用于帮助患者拉开口腔，为治疗或注射提供适宜的口角，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 403 | 唾液吸引头 | 与标准牙科治疗椅上的吸水管连接，为患者吸出口腔内唾液，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6855 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 404 | 菌斑显示液／片 | 用于帮助使用者了解自己牙齿被细菌腐蚀的程度，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6855 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 405 | 冷光美白机 | 用于照射涂了美白剂的牙齿达到美白牙齿的作用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 406 | 义齿贴合点指示剂 | 用于涂布于牙科修复体组织面，检测修复体不良接触部位，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 407 | 医用固定套及护具 | 用于人体组织损伤的临时固定，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 408 | 医用螺钉扳手 | 用于拧松或拧紧植入式心脏起搏器与起搏电极导线，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6822 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 409 | 立体固定系统 | 由固定钢针、定位导轨、圆环固定装置、轴向安装十字支架、直角圆筒轴、圆弧等组成，按照放射治疗计划系统得到的位置距离数值，手动控制组件在X轴、Y轴、Z轴上移动，从而达到固定的作用（其中固定钢针可重复使用，与分类目录6801-6中“探针”类似，为I类产品），作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 410 | 内窥镜手术器械 | 与内窥镜同时使用，通过软内窥镜，远距离夹取活组织进行检查，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 411 | 小型医用吸氧器 | 有气雾装氧罐、吸氧面罩、调节阀及鼻吸管等组成，用于医疗急救或高原旅游，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 412 | 角膜刀 | 由不锈钢及尼龙材料制成，用于切除角膜，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 413 | 测瓣器 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 414 | 样品保存远程传送卡 | 用于疾病诊断所需的体液样品常温保存和运输，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 415 | 运动护具 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 416 | 病人用鞋及鞋垫 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 417 | 流体恒温器 | 用于隔着流体管壁对流体进行低温、恒温加热，与人体无任何接触，不作为一医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 418 | 延伸电缆 | 用于连接电生理电极导管和外接设备，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2004]616号 | 2004.12.27 |
| 419 | 一次性使用眼科手术用刀 | 作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 420 | 一次性使用眼科手术用镊/钩 | 侵入组织，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 421 | 一次性使用眼科手术用开睑器 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 422 | 一次性使用眼科手术用操纵器 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 423 | 一次性使用泪点扩张器及泪道探针 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 424 | 眼罩 | 放置在角膜上或角膜瓣与角膜基质之间，避免损伤视网膜及保护角膜瓣，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 425 | 器械手柄 | 在白内障手术中与灌注器械相连，作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 426 | 滑片 | 白内障手术中经切口放置在角膜与虹膜之间，起到保护虹膜并辅助人工晶体植入的作用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 427 | 功能磁共振成像技术（FMRI） | 系用图像、言语信号刺激、磁共振成像技术对人体生理过程研究，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6828 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 428 | 微波热疗仪硅胶治疗导管 | 用于热疗仪实现人体腔内治疗，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 429 | 激光洗眉机 | 用于治疗色素性皮肤病变和混合色料形成的外源性色素沉着，可能会对人体的生理功能造成潜在的影响或损伤，符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械定义中对生理过程替代、调节的预期目的，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 3824 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 430 | 医用多环套扎器 | 用于消化道、食道静脉曲张的蚓状血管的结扎，套扎用的橡皮筋部分与消化道粘膜接触，且在非无菌环境中使用，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6808 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 431 | 激光针刀 | 用于治疗各种风湿、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨外伤后遗症、股骨头坏死、骨性关节病、痛风以及由此引起的关节强直畸形、驼背，各种因软组织造成的粘连、挛缩、结疤而引起疼痛，各种腱鞘炎、肌肉筋膜炎、滑囊炎、增生性关节炎，各种颈椎病、腰椎病等,作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6824 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 432 | 病人降温系统 | 用于降低病人体温，可对某些神经系统损伤的病人提供保护作用，并可限制对人体有害的代谢反应,作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 433 | 美容义眼片 | 用于眼球失明后弥补眼部外观缺陷的美容装饰，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 434 | 全自动尿液显微镜分析仪用鞘液（尿液标本悬浮缓冲液） | 使尿液中的各有形成份的粒子悬浮并单层流过流式池，不与尿液标本发生任何生物及化学反应，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 435 | 标记垫 | 用于角膜标记器上，以帮助确定屈光手术中角膜瓣的位置，不直接接触角膜，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 436 | 封管热合器 | 用于血袋封口，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 437 | 器械清洁巾 | 用于清洁精密手术器械，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 438 | 唐氏综合症数据处理软件 | 用于对孕早期及孕中期测量的孕妇血清生化指标及孕妇.龄、孕周和体重等数据进行分析处理，用以评估胎儿患唐氏综合症、爱德华综合症和神经管缺陷的概率值，以供医生参考是否需要进行进一步的产前诊断，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 439 | 服药杯 | 用于临时性分药、装药的杯子，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]60号 | 2005.2.4 |
| 440 | 影像IP板 | 用于CR系统X光影像的存储。作为I类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 441 | 同视机 | 用于对弱视、斜视、立体视眼类缺陷的检查。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6822 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 442 | 排卵测定器 | 用于对妇女的唾液进行分析，测定妇女排卵期。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 443 | 透析器复用机 | 用于对使用后的可复用透析器进行冲洗、消毒，使可复用透析器达到可再次使用的标准。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6845 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 444 | 便携电凝刀 | 由保护帽、笔尖、电热丝、笔身组成，电源由低压碱性电池提供，不与高频电机连接，为一次性无菌产品，用于组织凝结、小血管止血。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6825 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 445 | 套管针 | 内窥镜配套用手术器械，用于插入气腹穿刺后的孔，作为腹腔镜或手术器械的通道。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 446 | 泪腺球囊导管 | 用于治疗泪腺管道系统的堵塞、狭窄。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 447 | 硅胶敷贴（不含药） | 用于脚部擦痕、鸡眼等辅助治疗。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 448 | 压电式生物大分子自动检测仪及传感器 | 用于基因、蛋白和细菌的检测。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 449 | 透析器消毒使用浓缩液 | 用于清洗和消毒可复用的中空纤维式透析器。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6845 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 450 | 宫内刮片 | 用于妇科检查。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6812 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 451 | 射线束扫描系统 | 用于扫描加速器的射线束，计量光剂量。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6832 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 452 | 固定架 | 安装在手术床上，用于固定外科手术拉钩或Octopus NS组织固定系统。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 453 | 液相色谱串联质谱仪 | 用于药物动力学研究。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 454 | 肾脏科专用临床电子病历 | 用于医院肾脏科及血液净化中心提供电子化的病员病历记录、管理，不对数据进行医疗诊断分析，无诊断功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 455 | 医用内镜清洗消毒槽 | 用于手工清洗、消毒软式内镜。不作为医疗器械。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 456 | 医用内镜储存柜 | 用于软式内镜保管。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 457 | 牙齿保健器 | 通过振动锻炼牙齿，起保健作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 458 | 抑菌圈测试仪 | 用于制药行业、药检及医院检验科测量抑菌圈直径，属常规仪器。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 459 | 一次性医用手术刷 | 用于医务人员在手术前清洗。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 460 | 原位杂交仪 | 检测待检标本中特定的核酸序列，用于病原体、细菌、病毒、基因扩散、致病因素研究，是应用于医学、农业、生化、动植物等领域分子水平研究的常用仪器。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]118号 | 2005.3.30 |
| 461 | 口腔数字观察仪 | 用于口腔观察。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6820 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 462 | 对比敏感度测试卡 | 用于视觉功能测试，评估和诊断视觉缺损。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 463 | 立体测试卡 | 用于测试立体视觉功能。作为Ⅰ类医疗搭械管理。 | Ⅰ类 | 6822 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 464 | 眼科用透镜 | 用于辅助眼科检查，增大观察角度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6822 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 465 | 体细胞治疗用培养基 | 作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 466 | 多功能便裤 | 用于大小便失禁的病人护理及褥疮防治。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 467 | 微针给药贴片(不含药) | 用于皮肤给药。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 468 | 阴茎增长器 | 用于加长阴茎，修正阴茎曲度，阴茎外科手术术后治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6801 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 469 | 臭氧治疗仪 | 产生臭氧，通过导管导入直肠或阴道，治疗阴道炎、外阴炎、宫颈炎和肠胃炎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 470 | 面颌整形磨骨机 | 用于面颌整形手术。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6810 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 471 | 脂肪移植机 | 由注水机、吸脂机、脂肪提纯机组成，用于脂肪移植。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6854 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 472 | 微晶磨削治疗仪 | 将精细晶体颗粒高速喷向皮肤，快速、温和的剥脱皮肤角质层，用于改善皮肤老化，清除表浅斑痕和痤疮疤痕，改善角质层、皮肤皱纹，减淡色斑、表浅雀斑，缩小毛孔，去除黑头及暗疮，治疗睑黄疣、汗管瘤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 473 | 多功能多波长医用激光仪 | 用于皮肤深层除皱，改善毛孔粗大及黑头，祛除毛发、纹身、纹眉、纹眼线，改善色素色斑、痤疮疤痕、脂溢性皮肤，治疗太田痣、黑痣、鲜红斑痣、蜘蛛状毛细血管扩张。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6824 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 474 | 高频多普勒超声皮肤断层影像仪 | 用于皮肤2D、3D影像扫描。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6823 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 475 | 骨床清洗系统 | 用于在骨科手术中清洗骨表面的血液和碎屑。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 476 | 解剖／执握钳 | 带有棘刺，用于微创手术，与内窥镜配套进行抓取、剪切。作为Ⅱ类医疗器械。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 477 | 雾化过滤器 | 一次性使用，接于气管套管上，用于呼吸过滤，保温加湿，维持呼吸道顺畅。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 478 | 避鼾灵 | 用于保持鼻腔及咽喉间黏膜湿润，减低熟睡时鼾声。如不具有药理学作用，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 479 | 骨水泥套管组件 | 用于骨水泥混合、输送。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 480 | 生化分析仪用参比液 | 用于在测试钾、钠、氯离子电位时的电解质水溶液和聚合剂。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 481 | 生化分析仪用7％牛血清白蛋白 | 反应成分为7％牛血清白蛋白，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 482 | 生化分析仪用特制稀释液 | 反应成分为人血清，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 483 | 生化分析仪用柠檬酸溶液 | 是一种柠檬酸和防腐剂的水溶液，用于稳定血清／血液样品中的酸性磷酸酶成份。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 484 | 生化分析仪用免疫冲洗液 | 水溶性基质溶液，用于免疫速率法测试。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 485 | 生化分析仪用磁性HDLC试剂 | 用于对样品进行预处理，沉淀血清／血液中的低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白，用磁性除去沉淀的脂蛋白，得到高密度脂蛋白的上清夜。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 486 | 缝线扣 | 用于外科手术中固定缝线，缝线不再用打结。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 487 | 蒸馏水机 | 用于制备蒸馏水。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 488 | 灭菌袋封口机 | 用于对灭菌包装袋进行封口。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 489 | 牙科手机清洗养护机 | 用于医用牙科手机的清洗和润滑保养。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 490 | 旋片式真空泵 | 用于对密封容器抽取空气，获得真空的设备。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 491 | 电热恒温水浴锅 | 用于蒸发及恒温加热。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 492 | 磁力搅拌器 | 用于溶剂搅拌。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 493 | 血液低温操作台 | 用于提供血液处理低温环境。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 494 | 手指固定夹 | 用于固定敷料，保护受伤手指，不直接接触创面。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 495 | 医用保温柜 | 用于对医疗用品升温，达到设定温度，使患者感觉舒适。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 496 | 人体清洗机 | 用于对卧床的病人身体表面、头发进行清洗。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 497 | 便携式温控箱 | 可控制温度的有源便携储物箱，用于食品、药品、生物制品、血液、实验室诊断标本的储存及运输。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 498 | 内窥镜加热器 | 用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 499 | 内窥镜消毒盒 | 用于内窥镜消毒载体，以及消毒后的储存。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 500 | 内窥镜清洗管 | 用于冲洗内窥镜镜管、器械通道。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 501 | 内窥镜清洗刷 | 用于清洗内窥镜。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 502 | 血细胞分析仪用清洗液 | 用于仪器管路的清洗，拟不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]154号 | 2005.4.15 |
| 503 | 牙钻 | 用于牙科钻孔、去除腐质等。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 504 | 心脏停跳液、心肌保护液 | 灌注于主动脉根部，并经主动脉根部灌注心脏本身，以达到心脏停跳和保护心肌的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6877 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 505 | 手术用冲洗液 | 用于外科手术的冲洗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6854 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 506 | 一次性使用导管固定器 | 用于撑开牙齿和固定气管导管。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 507 | 瓷粉添加剂 | 用于做牙冠的材料。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 508 | 口腔内牙科抛光膏 | 作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 509 | 眼科注吸仪 | 由主机、注吸笔(重复使用)、开关组成，用于眼科手术中残留皮质的吸出，对前房冲洗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 510 | 立体定向手术计划系统 | 通过计算机显示病人病灶图像，完成手术各种参数计算，模拟显示人体组织结构，用于手术计划的制定。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 511 | 超声波冲洗仪 | 由超声波发生器、自动稳频模块、换能压电陶瓷片、变幅杆、冲洗管道电磁阀、水泵组成，采用特定频率范围的超声波加载冲洗射流技术，通过喷射流冲洗，去除人体体表损伤组织、污染或感染的细菌、真菌、病毒与浅表层坏死组织。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6823 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 512 | 二氧化碳减肥仪 | 通过向肥胖区皮下注射二氧化碳，形成羧基，减少细胞中的氧气，使脂肪细胞因缺氧死亡，用于减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 513 | 眼瞬息图像筛分仪 | 通过闪光拍摄方法，拍摄眼部屈光反射情况，用于检测幼儿视力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 514 | 给药指套 | 用于外用药品给药，使患者用药方便、卫生。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 515 | 胶囊型监测系统 | 由微型探测胶囊、数据纪录仪、体外数据处理系统组成，探测胶囊口服进入体内，定时检测腔内的生理参数，并以无线方式发送信息至数据记录仪储存，数据由体外数据处理系统进行处理、分析、显示，探测胶囊最终排出体外，用于检测消化系统腔内的生理参数。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 516 | 人工呼吸供养（氧）连接器 | 用于连接输氧面罩、气囊及气源。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 517 | 口腔数字化影像系统 | 由传感器、数字信号处理器、图像软件组成，用于获得和处理口腔牙齿X光图像。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 518 | 医用臭氧治疗仪 | 用于锥间盘突出的臭氧消融治疗，通过穿刺将适合浓度和剂量的臭氧气体注射到锥间盘内，解除锥间盘对神经的压迫，消除神经根的无菌性炎症。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 519 | 驱血止血装置 | 由一个硅胶或橡胶圆环和两个拉环手柄组成，利用圆环的机械压力驱血止血，用于四肢外科手术。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 520 | 腔道窥镜管 | 与口镜、喉镜、鼻镜、肛门镜等配套使用，起支撑作用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6822 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 521 | 牙科根管水泥工具 | 将根管水泥放入根管内的专用工具。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6855 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 522 | 抗过敏凝胶(不含药) | 通过静电相互作用，将过敏原粒子吸附在凝胶粘膜上，阻隔其进入鼻腔，用于预防和治疗过敏性鼻炎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6805 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 523 | 植皮片制网器 | 由制网座、切割器、手柄、比例扩张切割器、制网梳、无菌载片等组成，用于烧伤治疗扩展皮片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6816 | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 524 | 一次性大便标本采集瓶 | 用于体外大便标本采集。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 525 | 医用床刷及配套刷套 | 用于病床及床头柜的清洁和消毒。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 526 | 移液器 | 用于对实验样品取样和加液。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 527 | 智商测定仪 | 由计算机、液晶显示器、输入面板、打印机和软件组成，用于儿童智力水平测试。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 528 | 分光光度计 | 用于对微量元素的定量测试。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 529 | 医院气动管道式物流传输系统 | 以空气为动力，以塑胶管道为路径，由计算机对传输过程进行监控的传输设备，用于医院内物品的传输。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 530 | 无菌水过滤装置 | 由过滤器、过滤器罩组成，用于将自来水过滤制成无菌水。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 531 | 免疫分析仪用通用洗液 | 用于检测过程中的清洗。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 532 | 免疫分析仪用系统清洗溶液 | 用于机器保养。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 533 | 人骨发育评价与身高预测软件 | 用于儿童、青少.生长发育评价及身高预测。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 534 | 免疫分析仪用保养试剂包 | 用于机器保养。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 535 | 室内药物喷枪 | 由喷枪、可选喷管、药瓶、一次性气瓶组成，用于室内喷雾给药，在室内形成治疗环境。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 536 | 免疫分析仪用性能测试试剂包 | 用于机器维修时检测试剂吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 537 | 免疫分析仪用吸量测试试剂包 | 用于机器维修时检测样品吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]236号 | 2005.5.25 |
| 538 | 免疫吸附器 | 由琼脂糖凝胶悬液及外壳组成，用于去除人体血液中的蛋白或蛋白原。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6845 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 539 | 细胞分选微珠 | 与细胞分选系统配合使用，用于在体外去除人体血液或骨髓中的肿瘤细胞，从而达到净化骨髓或外周血、脐带血的目的。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6845 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 540 | 斑点试验芯室 | 由医用透气性外科胶带、带有粘性的聚乙烯泡沫塑料芯室和合成纤维滤纸组成，用作斑点试验待测物质的载体。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6840 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 541 | 隐血珠 | 由医用空心胶囊、医用脱脂棉、棉线组成，用于提取胃液作隐血检查。作为II类医疗器械管理（医用空心胶囊必须是有证企业生产）。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 542 | 多功能熏蒸床 | 用作药物熏蒸治疗的载体，病人躺、卧或坐在熏蒸床上。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6827 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 543 | 耳温仪探头套 | 作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6820 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 544 | 放射性粒子植入防护枪 | 用于对操作者进行术中防护及粒子的消毒防护。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6834 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 545 | 手术管件 | 可重复使用的手术器械，用于眼内抽吸、灌注、穿刺及固定等。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 546 | 固定器械 | 用于固定脱落的视网膜、或起填塞作用等，可重复使用。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 547 | 眼内异物去除器械 | 可重复使用。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6804 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 548 | 视网膜玻璃体手术用角膜接触镜 | 做手术时缝在病人的眼皮上，通过该镜观察和做手术，可重复使用。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 549 | 急慢性软组织损伤药物导入治疗仪（不含药） | 采用低频调制中频脉冲点刺激和加热电极板的温热作用两种物理因子进行药物离子导入治疗。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 550 | 液氮储存系统 | 用于实验室样本的冷冻保存，作为I类医疗器械管理；用于保存人体移植用脏器等，作为II类医疗器械管理。 | Ⅰ类 Ⅱ类 | 6841 | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 551 | 红外线遥控团体心理测验仪 | 用于对团体人群同时进行心理测验。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 552 | 加样枪、保湿剂、滤光器、（微量）样品杯、混合杯、高密度脂蛋白胆固醇磁性试管、吸头、热敏打印纸、适配器 | 生化分析仪的配套消耗品。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 553 | 手术显微镜消毒罩 | 用于手术过程中包裹手术显微镜，避免术者接触手术显微镜。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 554 | 可高温消毒的硅胶消毒盒 | 用于放置需消毒的手术器械，本身不具有消毒功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 555 | 术后护理眼睛 | 用于眼睛手术患者术后使用，不与眼睛接触。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 556 | 假牙洁美片 | 泡腾型片剂，用于清洗活动义齿和基托。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 557 | 样本管理和传输系统 | 用于向生化分析仪或免疫分析仪输送病人样本，本身不具有检测功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 558 | 医用胶片储藏柜 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]410号 | 2005.8.15 |
| 559 | 谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂 | 本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测Ⅰ/Ⅱ型糖尿病以及STIFF MAN神经紊乱综合症。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2005]411号 | 2005.8.15 |
| 560 | 胰岛素酶联免疫法检测试剂 | 本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测人体内胰岛素的含量。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2005]411号 | 2005.8.15 |
| 561 | 瘢痕治疗器 | 利用压迫法抑制人体瘢痕生长并使之消退，用于治疗瘢痕。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]416号 | 2005.8.15 |
| 562 | 助眠帽 | 在睡帽上安装一个电子安静器和电子催眠器，用于治疗失眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2005]416号 | 2005.8.15 |
| 563 | 内窥镜手术设备操控系统 | 用于对所连接的设备进行操作控制，本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]416号 | 2005.8.15 |
| 564 | 输液加压袋 | 用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]416号 | 2005.8.15 |
| 565 | 义齿粘合剂 | 用于在义齿修复体意外损坏的情况下在折断面上起到粘接作用。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 566 | 口腔种植体配套使用的齿科固位体 | 由磁性固位体、有螺丝的衔铁及套环组成，固位体粘结在义齿基托上、衔铁和套环种植体上。作为III类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 567 | 家庭用电位治疗仪（非高压） | 由电位治疗仪和远红外治疗部分组成。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 568 | 施给器 | 与锝气体发生器配合使用，用于向患者输送锝气体，并过滤患者呼出的锝气体。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 569 | 五味试嗅液 | 由五种气味物（乙酸、香蕉油、丁香酚、薄荷醇和三甲基吲哚）按照不同浓度级别分开，用于定级测试人的嗅觉。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 570 | 外科动力系统 | 由集成控制系统和显示器系统的主控制单元、脚控装置、电动马达和附属配件组成，用于外科手术的电子控制系统，对扭力和工具真实速度进行控制。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 571 | 开创保护器 | 无菌开孔用器具。如不接触伤口，作为I类医疗器械管理；如接触伤口，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 572 | 球囊加压器LID-1 | 用于手术中向阻断球囊导管加压，从而使球囊扩张，以达到阻断血流、便于通过“成像导丝”观察血管内壁的病变情况。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 573 | AtrionQL压力泵 | 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 574 | 义齿基托清洁材料 | 用于去除义齿和基托表面的赃物和牙垢，清洗后需用清水冲洗干净，主要成份为具有活性的钛材料。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 575 | 通用培养基 | 用于细菌培养，不具有细菌鉴定作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 576 | YY系列医用供氧器 | 有氧气瓶、流量计、压力表、减压器、推车等，主要用途是盛装呼吸用氧气。作为II类医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 577 | WZR-T电子甩体温表 | 用于甩降体温表水银柱用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 578 | WZR-D型系列药用振荡器 | 供医院药液的迅速稀释和粉针剂的充分溶解之用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 579 | WZR-X1型吸液器 | 供医疗机构作分离试验用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 580 | WZR-D961型微量振荡器 | 供人血清与乙肝核心抗体（HbcAb）酶联免疫试剂或其它被测试样与试剂混匀之用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]469号 | 2005.9.21 |
| 581 | 齿科ProUltra根管治疗头 | 与超声波发生器配合使用。用于牙根管手术或治疗（如去除牙根管阻塞物质，拆卸牙科修复体和核心，精确地消磨牙本质，牙根微外科治疗等）。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 582 | 透析冲洗用生理氯化钠溶液 | 用于透析前后无菌管路的冲洗及预充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 583 | 跟腱修复缝合固定系统 | 由固定器、手术针、穿针导向器组成，在手术治疗急性跟腱断裂过程中起到辅助跟腱固定和缝合的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 584 | Micro弹簧圈用分离控制盒及连接电缆 | Micro弹簧圈系统用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗，属于植入系统。其分离控制盒用于控制从装置定位单元上分离Micro弹簧圈，连接电缆用于从分离控制盒向Micro弹簧圈系统供电。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 585 | 深蓝•脂质体喷剂产品 | 采用食用植物油提取物，通过润滑浸透喉后部的软组织来减轻导致打鼾的振动。如不具药理学作用，作为II类医疗器械管理。如具有药理学作用，作为药品进行管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 586 | 关节持续被动活动仪（CPM仪） | 用于使需要运动的关节反复屈伸，打破术后因创伤引起的炎症导致的关节运动幅度减小的这一不良症状的循环过程。保护关节软骨面，防止关节僵硬和术后静脉栓塞。加快术后关节运动幅度的恢复，消除疼痛和水肿。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 587 | 眼部敷贴 | 用于眼睑手术治疗后对眼睛进行保护隔离，也可用于预防和治疗弱视或眼外部创伤的护养隔离。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 588 | 鼻塞 | 分为三种型号。A、直型（带导气管，不带导气管），用于整形手术后；B、自定型（带导气管，不带导气管），用于鼻整形/鼻隔膜手术后；C、K型、B型：用于鼻手术后或鼻窦内视镜检查之后。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 589 | 吸棒 | 分为消毒装和非消毒装，由纤维素纸（护套）和水性粘剂结合的100%无纺粘胶纤维组成。用于组织制配和眼科、手、神经或显微外科的擦洗。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 590 | 长期置留导尿管疏通溶液 | 该产品用于维护长期置留导尿管的清洁和通畅。本产品溶液不进入膀胱，仅在导尿管腔中进行平缓的清洁和疏通。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 591 | 心脏固定器 | 用于心脏搭桥手术时，心脏不停跳的情况下，在心脏的目标血管处建立一个固定的手术区域。分为Stable-V1（吸引固定型）和Stable-M1（机械固定型）两种，通过固定头的压力和负压吸引力或仅通过固定头的压力固定手术区域。若直接进入血液循环系统，作为Ⅲ类医疗器械管理。若不进入血液循环系统，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 592 | 钳夹实验系统 | 由葡萄糖/乳酸自动分析仪、预装Windows NT/2000和CLAMP软件的个人电脑、精密葡萄糖输液泵和精密胰岛素注射泵组成。提供了一套简单、安全、高度可重复的钳夹实验系统。如输液泵或注射泵接触血液，作为Ⅲ类医疗器械管理。如果不接触血液，作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 593 | 微电脑干式冷冻血浆解冻加温仪 | 用于熔融和加热深度冷冻的血浆、血液、浓厚红细胞、基本血细胞等需要加热到+37oC的物质和材料。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 594 | 升温仪及升温、降温毯 | 用于手术病人的升温、降温。作为II类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 595 | 尿电解质稀释液 | 一种水溶性缓冲液，用于VITROS生化系统上测试尿钾和/或尿钠前的尿液稀释，无诊断功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 596 | 一次性使用吹气嘴 | 由吹气嘴、过滤膜和吹气口三部分组成，用于临床肺功能检测仪检测时，滤出被检测者在吹气时吹出的唾液，避免交叉感染。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 597 | X、γ射线防护门、窗、传片箱 | 施工定制式产品，用于防护X、γ射线。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 598 | 氧舱测氧仪 | 不接触人体，用于测量高压氧舱这一特定环境设备内环境的氧浓度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 599 | 加热中心 | 用于将瓶装、袋装、纺织物包装的液体等加热到设定的温度39℃。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 600 | HIV-HCV斯马特管 | 管内装有无菌的特殊溶液（包括盐、营养物质、酚红、增强因素、植物提取物等）。用于在使用已批准上市的HIV或HCV抗体检测试剂盒前对血样进行预处理，可以提高HIV抗体和/或HCV抗体的血清学检验。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 601 | 乳房假体辅助工具 | 由透明聚碳酸酯制成，是一个模具。用于乳房假体植入操作前划出具体位置，即在身体上画出相关的线。不接触伤口，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 602 | 输液器加温装置 | 使用在输液器管路外部，在输液期间，通过传导方式将加热器的热量传递给输液器，不产生直接的药液接触，在低温环境中升高药液温度接近人体。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 603 | CompoGuard自动采血混合仪 | 该产品主要用于在采血过程中代替手工摇晃血袋以确保采集的血液与袋中保养液充分混合均匀。并具有自动显示采血量和采血时间，自动储存采血数据的附加功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]519号 | 2005.10.25 |
| 604 | 输液用无菌气体瓶产品 | 根据国家局“关于牙龈炎冲洗器等产品分类界定的通知”（国食药监械〔2004〕321号）分类界定，输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体）是用于代替输液器中空气过滤器的装置，气体瓶中不能充入医用氧气。符合上述要求的产品目前作为第Ⅱ类医疗器械管理。为了进一步加强对输液用无菌气体瓶产品的管理，国家局决定将该类产品调整为第Ⅲ类医疗器械进行管理，自2006.6.1起执行调整后的类别，请相关生产企业尽快按照第Ⅲ类医疗器械产品的申报要求申请重新注册。 | Ⅲ类 |  | 国食药监办[2005]531号 | 2005.11.1 |
| 605 | 鼻腔导管 | 软硅胶管。在鼻腔出血时，用注射器通过气阀给气囊注射消毒液，使之膨胀，从而起到抑制鼻腔出血，防止鼻腔粘膜粘连的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 606 | 牙齿美白笔 | 用于帮助患者在进行Britesmile光固美白治疗之后消除牙齿外表面的污渍，防止新的牙垢形成。通过从美白笔刷中溢出的5%过氧化氢凝胶达到治疗效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 607 | 免疫吸附柱 | 产品由玻璃柱子连接成密封式管路，内含低密度脂蛋白（LDL）或脂蛋白a（Lp(a)）或免疫球蛋白（Ig）免疫吸附剂凝胶。患者的血浆通过吸附柱后，致病性物质被吸附，有效排除患者血液中的毒素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 608 | 医用敷料湿巾 | 由医用纱布块浸入0.5%醋酸氯己定溶液制成，用于对外伤伤口的去污和清洁处置。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 609 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 高纯度荧光素钠溶液经滤纸浸润而成的角膜损伤诊断指示剂。用于角膜损伤和溃疡的诊断；眼压测定法的诊断性检查；眼外伤、角膜术后伤口渗漏情况的检查诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 610 | 泪液检测滤纸条 | 滤纸条上带有荧光素钠标示线，用于各种泪液分泌障碍的检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 611 | 鼻中隔硅胶夹 | 鼻腔手术后插入鼻腔，起到加固鼻中隔，防止鼻腔粘膜粘连，进而起到止血的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 612 | 鼻泪道阻塞引流包 | 由鼻泪管、空心泪道探针、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、导丝、导丝钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针部件组成。使用期限在30之内。用于治疗鼻泪道阻塞，使泪液引流畅通。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 613 | 呼吸同步控制器 | 利用特制传感器控制电磁阀开关，达到供氧时与病人的呼吸生理节律一致。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 614 | 电子听诊器 | 把心脏、肺脏、动脉等其它身体内器官生理活动的声音，以电子的方式加以过滤放大，用于辅助医生诊断使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 615 | 电磁波辐射理疗仪器 | 如具有调节神经和内分泌及防病功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 616 | 气血循环机 | 如该产品具活血化瘀、降低血压、修复组织、减轻病变组织损伤、充血、水肿状况、疏通经络、通过经络疗法及局部疗法防病治病，提高免疫功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 617 | 总铁结合力试剂盒 | 用于对被测样品进行预处理，使样品中所有的脱辅基转铁蛋白饱和。经过5分钟孵育后，将处理过的样品通过过氧化铝柱，从而将未与铁蛋白结合的铁吸附在其上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 618 | 一次性使用间隙楔 | 补牙时插入成型片和相邻牙齿之间的间隙达到固定成型片的目的。ABS工程塑料制作，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 619 | 生物安全低温携带盒 | 用于温度敏感的血液标本、诊断试剂等物品的运输。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 620 | 麻醉管理信息系统 | 预期目的是通过系统的运行帮助医院麻醉科规范科室在常工作中的工作流程，同时达到积累病理资料、减轻麻醉医师在工作中的烦琐手工劳动，加强对病人在手术全过程的病理数据的采集并进行事后汇总、分析、研究和教学等。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 621 | 双路气体流量计 | 由两只流量计和管路接口组成。用于医院内所供O2和N2O两种气体流量的控制。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]601号 | 2005.12.13 |
| 622 | 身体成分分析仪 | 用于测量蛋白质、矿物质、脂肪在人体中所占的比例；测量体重、肌肉形态、营养状况、上下肢平衡比、血流量、营养评估、生物电阻抗等；具有糖尿病诊疗、指导AIDS病人的恢复、评价白血病患者病情的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 623 | GENGIGEL（腔治捷） | 主要成分是透明质酸。分为漱洗液和凝胶两种形态。用于辅助治疗牙龈炎和牙周炎，帮助牙龈组织的自行修复、再生与伤口愈合，缓解脱牙后不适或口腔手术后的水肿与炎症，促进牙龈康复。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 624 | 碘仿纱布（条） | 用于化脓性感染灶的填塞，起到压迫、引流作用。碘仿主要防止纱布在脓腔中腐败。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 625 | 凡士林纱布 | 用于创面保护及填塞、引流。凡士林用于防止纱布与创面粘连，便于引流。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 626 | 防止过敏阻断剂 | 由高精炼的长链碳水化合物组成。涂于鼻前庭形成一种机械性阻碍层减少过敏原的吸入量，减轻过敏症状。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 627 | 糖尿病信息管理软件 | 用于对糖尿病患者相关数据信息进行下载、记录、整理和分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 628 | 脏器病变早期筛查仪 | 用于筛查和监测内脏疾病的神经电生理设备。由传感器、主动和被动电极组成，用于接收和使用直流电。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 629 | 血糖数据分析软件 | ：用于对血糖仪储存的血糖测量记录进行下载和分析。具有快速下载数据，储存分析结果，清除血糖仪内储存记录的功能。可提供7种报告类型及图表分析，自定义打印报告的项目，还可通过网站连接下载更多信息。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 630 | 移动医用数字终端 | 实现配带者的无创血压、体温、血氧饱和度、心电图等生理参数的实时存储、传送、显示和监测。由医用传感器（血氧传感器、温度传感器、血压传感器等）、医用传感器适配器/卡和通用移动数字终端组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 631 | 一次性使用无菌体温计套 | 与体温计配套使用。可以将人体热度传导给体温计。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 632 | 可重复使用的人工急救复醒球套组 | 采用硅橡胶和医用氯乙烯材料制成，主要用于心脏复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 633 | 数字肠胃dsi图像处理软件 | 图像采集、处理和传输。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、氧气湿化器：包括密封瓶（内装无菌水）、鼻氧管（或面罩，已注册）及供氧管。用于呼吸道感染病人疾病控制，利于病人排痰，消除痰结痂，控制感染及再感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 634 | CytoLy（清洗液）和PreservCyt（保存液） | 与膜式液基系统的细胞学检测仪配套使用的耗材。清洗液用于去除样本中的粘液和血液；保存液用于脱落细胞的保存。两种液体的主要成分为水和甲醇。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 635 | 生化分析仪用样品稀释液 | Tris缓冲液。对生化分析仪上的样品进行稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 636 | 鼻部滋润产品 | 主要成分为医用纯净水、聚乙二醇和丙二醇。用于对鼻部干燥的物理润湿。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 637 | 微孔振荡器 | 对微孔板进行振荡孵育，确保定DELFIA（r）试剂分析得到最优结果。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 638 | 干血班打孔仪 | 按照微孔板的样式，将滤纸上的干血斑打成不同直径要求的血片。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 639 | 导管固定器 | 在患者皮肤上用粘合剂将固定器固定，用此固定器固定主动脉内球囊导管。该产品任何部分都不与伤口和血液相接触。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 640 | 无管道通风橱 | 由隔离防护橱，排风扇及活性炭过滤膜组成。排风扇可将化学试剂如消毒剂等气味抽吸进排风橱内的活性炭过滤膜，将气味吸附，同时将新鲜无味的气体重新排入环境。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 641 | 糖尿病病情自我监测系统 | 以“2型糖尿病实用目标与治疗”一书为依据做成糖尿病知识库，通过搜索引擎将患者血糖数值与知识库中条件比较，判定糖尿病病情的各个阶段。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 642 | 生化分析仪用浓缩洗涤液 | 用于洗涤生化分析仪上的探针。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 643 | 生化分析仪用浓缩洗涤剂Ⅱ | 用于洗涤生化分析仪上的探针，混和器和小杯。由氢氧化钾、表面活性剂、稳定剂组成。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 644 | 探针冲洗液：用于洗涤生化分析仪上的探针 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 645 | 多用夹、旋转式多用夹 | 用于将输液泵固定在床头或输液架上。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 646 | 滴数传感器的多用适配器 | 根据滴壶的大小进行调整，将滴壶固定在滴数感应器中央。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 647 | 带滴液室固定架的短杆 | 用于悬挂输液瓶。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 648 | Compomat（r）G4 | 用于代替人工挤压，手动封口的操作，将离心后的袋（二联袋，三联袋或四联袋）中血液分别挤压至二（三，四）联袋中。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2005]637号 | 2005.12.26 |
| 649 | 基因枪 | 以氦气为动力，以干电池为起动电源，把DNA微弹或颗粒药物直接发射到人体或动物的细胞、组织或器官。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 650 | 排龈止血剂 | 主要成分为硫酸铁。用于和排龈线一起使用进行排龈止血，也可以直接使用对止血部位进行摩擦进行止血。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 651 | Intercept血小板光化学处理（PCT）系统 | 处理和储存血小板的体外光化处理系统。通过灭活血小板中的病原体和白细胞，从而降低在输注血小板制品时因病原体和白细胞污染而造成的相关风险。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 652 | 眼睛冲洗器 | 由冲洗瓶（罐）、喷嘴、保护盖和生理性海水组成。生理性海水主要成分为海水提取液，经纯净水稀释后制成。用于清洁、清除眼内污物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 653 | 液体敷料 | 主要成分为脂肪酸酯和少量茴香。喷涂在溃疡压力性Ⅰ期红斑期、Ⅱ期未破损的水疱期皮肤或风险区域皮肤表面，限制表皮水份的流失，防止皮肤干燥等。起到物理覆盖、隔离保护受伤皮肤。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 654 | 同步交变治疗机 | 用于使人体内磁性变异细胞聚合的多极细胞聚合体（肿瘤）离散，并逐步还原成正常细胞的磁性排列，从而治疗肿瘤等疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 655 | 腕式防打鼾器 | 配带于手腕上，通过输出弱电脉冲刺激使用者手腕，促使使用者改变睡姿，减轻打鼾症状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 656 | 背部护理系统 | 利用自身重力作为牵引力，缓解关节和关节盘的压力。用于帮助预防和减轻背、颈、肩、膝部以及关节的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 657 | 自动眼操仪 | 通过1.5v直流电驱动微型电机与偏心轮组成的振动器振动按摩触点，对眼部相应穴位进行自动按摩，预防近视的发生与发展。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 658 | 水凝胶乳垫（不含药） | 提供益于伤口愈合的最佳湿润环境，防止细菌污染和伤口脱水，吸收排脓，并提供清凉的解痛覆盖层。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 659 | 视频眼震观察系统 | 将摄像头安装在眼镜支架上，通过监视器观察眼睛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 660 | 封闭式血液冷藏周转箱 | 由箱体、冷却匣、手推车、塑料锁扣等可选配件组成。在带绝缘隔热体的周转箱中用铝制冷却匣对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 661 | 开放式血液冷藏周转箱 | 由冷藏板、篮筐、平板车组成。在密封血袋外部利用铝制冷藏板对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 662 | 传染病防护罩 | 将传染病病人放置在罩内进行搬运、运输和观察。罩内由吹风设备产生负压状态，确保罩内病原体不会扩散到罩外。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 663 | 体外矫形器 | 应用于人体的脊柱和四肢等部分，预防及矫正畸形，固定骨折。体外矫形。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 664 | 医用防护鞋 | 供医疗机构医务人员在特殊场所（如手术室、重症监护室等）使用，防止血液、污水污染或锋利器械损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 665 | 防褥疮翻身垫 | 用于术后或卧床不能自理的病人，定时翻身，防止褥疮的产生。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 666 | 眼科用棉签 | 用于眼科治疗时擦除渗出的液体，无止血和护创功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 667 | 产品连接电缆 | 将电刀负极板与高频电刀发生器相连接。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 668 | 全自动加样器 | 用于全自动化样本、试剂的稀释、分配、混匀及相关数据的文档自动化管理等操作。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 669 | SCS清洗液 | 用于BN*Ⅱ系统，BN Prospec系统和BCS系统的清洗溶液。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 670 | 多关节等速力量测试与训练系统 | 用于康复运动训练，使人体肌肉在任意一点产生最大力量。产品主要由中央控制系统、多关节运动模块、下肢运动模块和职业康复模拟运动模块及背部屈伸运动模块等组成。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 671 | 热循环仪 | 用于科学研究中的DNA片断扩增。不用于临床诊断。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 672 | 润滑油 | 用于牙科手机芯轴的润滑。不符合医疗器械定义，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 673 | 健脊塑身仪 | 通过肌肉锻炼，增强心肺功能，促进血液循环，强化背脊部位的深层肌肉力量。塑身美体，改善坐、立、行走的姿态。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 674 | 试管加热器 | 用于临床上采集卵泡前对试管进行预热。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 675 | 内窥镜托架 | 在操作时临时放置内窥镜的托架。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 676 | 注射泵/输液泵支架 | 为已安装的注射泵和输液泵供电。通过内部的红外线接口，在已安装的输液泵或注射泵之间进行信息传送。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 677 | 空气采样仪及配套琼脂条 | 用于测量空气中传播的细菌、微生物的浓度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 678 | 风速仪 | 用于测量通过空气采样仪的空气流速度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 679 | 骨髓、脐带血有核细胞体外分离试剂盒 | 不接触人体，用于体外提取有核细胞。有核细胞是细胞治疗的基础。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 680 | 显微镜恒温台 | 为生物显微镜观察提供恒定温度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]31号 | 2006.1.27 |
| 681 | 功能性湿性创口敷料 | 安徽省食品药品监督管理局： 你省《关于界定功能性湿性创口敷料管理属性的请示》（皖食药监械〔2005〕329号）收悉。现答复如下： 该产品具有治疗作用，起主要作用的成份为国家标准收载的药材芦荟及积雪草，该产品应按药品管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]30号 | 2006.1.27 |
| 682 | 鼻腔护理器 | 北京市药品监督管理局： 你局《关于北京宝恩科技有限公司“宝恩牌鼻腔护理器”产品注册有关问题的请示》（京药监械〔2005〕46号）收悉。现答复如下： 国药监械〔2003〕98号文明确用于鼻腔分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及术后化疗冲洗的鼻腔清洗器产品作为Ⅱ类医疗器械管理。“宝恩牌鼻腔护理器”如仅含有生理性海水，且预期用途为用于鼻腔、鼻腔分泌物结痂或鼻腔创面清洗，可作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]32号 | 2006.1.27 |
| 683 | 艾灸相关产品 | 山东省食品药品监督管理局： 你省《关于艾灸相关产品注册问题的请示》（鲁食药监械〔2005〕227号）收悉，现答复如下： 一、磁疗和艾灸疗相关结合的产品可执行国食药监办〔2004〕94号文及国药监械〔2002〕286号文的有关规定。 二、清艾条按药品进行管理。 三、国食药监械〔2004〕53号文已明确艾灸盒（不含药）不作为医疗器械管理，艾条燃烧装置不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]33号 | 2006.1.27 |
| 684 | Cool-Beam冷光美肤仪 | 国家食品药品监督管理局文件 关于Cool-Beam冷光美肤仪产品分类界定的批复 国食药监械〔2006〕129号 上海市食品药品监督管理局： 你局《关于“Cool—Beam冷光美肤仪”等产品分类界定的请示》(食药监械注〔2006〕001号)收悉。经研究，批复如下： 鉴于冷光美肤仪产品的预期用途具有除痤疮作用，符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，且我局已将痤疮治疗笔作为Ⅱ类医疗器械管理，该产品应作为Ⅱ类医疗器械管理。 2006.3.三十一曰 | Ⅱ类 |  | 国食药监械〔2006〕129号 | 2006.3.31 |
| 685 | 壳聚糖冲洗液 | 用于口腔手术中及术后冲洗患牙粘附的细菌与杂物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 686 | 输液报警器 | 用于输液结束时报警。由敏感头（插入输液瓶，接触药液）、报警器组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 687 | 洁牙粉 | 主要成分为碳酸氢钠、二氧化硅、柠檬香料，用于齿面清扫。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 688 | 热化疗灌注机（不含药） | 用于人体肿瘤灌注治疗。消除术后存在的亚临床病灶，中晚期恶性肿瘤引起的胸、腹水。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 689 | 温液仪 | 由主机和一次性温液导管组成。用于加温血液和液体至人体正常体温，通过一次性温液导管输注至患者。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 690 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 由主机和检测手柄组成，用于在局部提供震动，通过病人对震动做出的反应，辅助诊断病人是否有神经感应系统疾病。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 691 | 医用原子吸收光谱仪 | 用于医院对人体血液中微量元素进行定量测量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 692 | 全定量胶体金智能检测仪 | 利用数字图像处理技术以计算机软件分析、调解功能，对胶体金试剂条的反应结果进行定量分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 693 | 关节矫形器 | 用于重复压迫损伤、腕管综合症、脚底筋膜炎、跟腱炎、脚底挛缩、三头肌紧缩及糖尿病足等症状的保护与预防。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 694 | 助听器分析仪 | 用于测试助听器、调频系统及真耳测试。为真人佩带助听器进行实时的各项主要参数进行调试与验配。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 695 | 透析机系统软件 | 从与透析机配套使用的重量测量和血压测量系统获取数据，提供带有图表和统计学评估的报告。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 696 | 无线体温计 | 将温度传感器集成到感测单元中，贴于患者腹部，通过接收器实时接收患者体温并通过网络传输供医院His系统调用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 697 | 波前像差仪 | 用于测量人眼的波前像差，对人眼整个屈光系统的光学特性进行分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 698 | 便携活塞式呼吸设备 | 通过患者吹起后气流推动设备活塞上升，得到呼气峰流速值，辅助检查肺功能。用于哮喘患者在家庭进行监测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 699 | 一次性使用气管麻醉导管 | 由导管和接头组成。导管采用医用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于气管内黏膜表面麻醉。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 700 | 辅助听觉装置 | 用于在噪杂的环境中，听清对方谈话或远处声音。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 701 | 下肢连续被动产品 | 用于治疗预防关节纤维化和硬化、改善和康复关节软骨、腱、韧带和软组织、促进浮肿的吸收。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 702 | 一次性使用宫腔麻醉探针 | 由导管和接头组成。导管采用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于子宫内黏膜、宫颈内口黏膜表面麻醉。还可测量宫腔深度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 703 | 直形种植牙系统手术工具 | 包括扭力扳手、种植体深度量尺、方向指示器、延长器、手机连接器、螺丝起、接点式六方螺丝起、覆盖螺丝起、种植体螺丝起、种植体连接器、开口扳手、棘轮扳手、扭力扳手、棘轮延长器、修复螺丝起系列（大六方螺丝起、接点式螺丝起、四方螺丝起、基台螺丝起、TG基庄螺丝起、印膜顶盖螺丝起、TG六方基台螺丝起、O－环基台螺丝起、DAL－RO基台螺丝起）、覆盖螺丝磨刀、手用骨磨刀、种植体扳手适配器。可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 704 | 医用保护材料 | 用于固定于肋骨断裂胸腔体表（不直接接触创伤处），稳定胸腔断裂肋骨。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 705 | 钠电极调整液 | 用于电解质分析仪钠电极的常保养和调整。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 706 | 外伤冲洗连接管 | 用于外部伤口冲洗时连接在外部冲洗防护罩与冲洗器之间。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 707 | 尿道悬吊带手术用手柄 | 用于尿道悬吊带手术过程中，把穿孔使用的针固定穿在手柄的槽上，使用过程中不与人体发生接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 708 | 产妇消毒巾 | 供妇女经期或产妇产后使用的外用生理卫生用品，无药物治疗作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 709 | 医院检验科管理软件 | 用于统一检验报告格式，统计检验科的各种管理数据，加强检验科的经济管理。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 710 | 静态平衡仪 | 用于运动员的重心平衡训练，也可用于健身中心和医院康复科。在静止状态下对受试者的左右重心控制能力进行训练，达到稳定身体重心目的。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 711 | 头枕 | 使病人脸部可以舒适的置于其中，并设置开口供气管插管插入口中。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 712 | 防水装置 | 用于保护石膏、绷带。使用于石膏、绷带外面，避免在洗浴时淋湿石膏、绷带而造成感染。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 713 | 一次性手术器械袋 | 不含器械。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 714 | 细胞分离系统 | 用于单核细胞体外离心浓缩。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]111号 | 2006.3.17 |
| 715 | BXY 一01 型臭氧氧化水治疗仪 | 国家食品药品监督管理局文件 国食药监械〔 2006 〕 130 号 关于BXY 一01 型臭氧氧化水治疗仪产品分类界定的批复 北京市药品监督管理局： 你局《 关于BXY 一01 型臭氧氧化水治疗仪分类问题的请示》 （京药监械〔 2006 〕 8 号）收悉。经研究，批复如下： 鉴于我局已将“臭氧治疗仪”（国食药监械〔 2005 〕 154 号）作为医疗器械管理。“臭氧氧化水治疗仪”如用于对细菌、真菌等致病菌引发的人体粘膜组织、皮肤、创口、烧伤处感染及炎症、溃疡、糜烂部位的无菌清洗、消毒，应作为11 类医疗器械管理。 2006.3.31 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]130号 | 2006.3.31 |
| 716 | 子宫热球治疗仪 | 用于治疗妇女功能性子宫出血过多症。将水注入球囊，使球囊恒温87度。球囊外壁贴于子宫内壁形成一定压力，造成子宫内膜发生层组织坏死并脱落。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 717 | 胃内水球 | 由球（囊）体、护套、导管、填充管组成。主要材质为聚二甲基硅胶、聚丙烯和304级不锈钢。置入人体内部，帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 718 | 胃束带系统 | 由胃束带、连接器、16g钝针、填充口、22g钝针、填充口针、度量管组成。主要材质为医用硅胶和304级不锈钢。植入人体，束缚于胃外部，用于帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 719 | 微晶美容磨疤仪 | 用于减轻手术疤痕、刀疤、烧烫伤、生长纹、妊娠纹、皮肤增生瘤、皮肤严重角质化、粗大毛孔症、黄褐斑、丘疹、黑头、色素沉着、照伤害性皮肤、痤疮疤痕、痘痕、浅表性疤痕。采用负压吸引γ射线辐射消毒后的纳米级微粒晶体，在0.08Mpa可调负压下形成射流对患者受损皮肤进行轰击，减轻疤痕。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 720 | 腔道内支架输送器 | 用于将支架送到腔道的病变部位。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 721 | 脑血流量监测系统 | 由计算机、显示器、探测器单元、计数器单元、软件系统、隔离电源等组成。用于测量吸入同位素133Xe的患者头部释放的r光子，并对r光子进行计数。通过将测量数值在计算机中依据Obrist原理建模，重构大脑血流量图像。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 722 | 细胞学电脑自动筛查系统 | 由工作站和托片处理器组成，二者之间通过电缆连接。用于鳞状癌细胞涂片、腺癌细胞涂片及这两种癌前细胞形态下的涂片筛选。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 723 | 齿科金沉积液 | 产品为液态，利用电沉积工艺来制备金属烤瓷修复体中的纯金内冠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 724 | 中药提速器（不含药） | 由控制器、治疗体、湿润液（可用生理盐水代替）组成，作为药物治疗的载体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 725 | 可视腹腔外腔扩张器 | 用于腹腔镜微创手术前，在腹膜外腔与手术部位中间建立一个手术所需的操作空间。由管身、扩张囊、管座、密封圈、三通单向注气阀（座）、导入柱、止流夹及护帽组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 726 | 远程监测系统 | 为医生和植入心脏复律除颤器的病人提供交互和实时数据的远程检测系统。医生使用该系统接收器收集和显示患者信息，对病人进行远程诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 727 | 人体平衡测量仪 | 用于人体动平衡姿态图及人体重心测试。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 728 | LS－养目镜 | 用于18岁以下少.儿童近视、近视散光、远视、远视散光、混合散光、弱视、斜视治疗。由眼镜、频谱膜、屈光不正A膜、养目带、灯源组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 729 | 一次性使用血管延续压迫器 | 采用可充气球囊，用于血管介入、导管手术等术后固定在穿刺止血部位，对血管的延续施压止血。产品由膨胀球囊、管路、管座、单向阀和粘合贴组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 730 | 堵塞插头 | 心脏复律除颤器附件。分为IS-1、DF-1两种型号，用于堵塞多余的起博插孔，以形成完整的绝缘体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 731 | 硅油润滑剂 | 心脏复律除颤器附件。涂抹于需要进行润滑的部位，起到润滑作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 732 | 膜式液基薄层细胞采集涂片组件 | 由细胞收集液，宫颈采样器，定量吸管，防脱载玻片组成。用于宫颈癌早期诊断样品的采集及前处理。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 733 | 羊皮防褥疮垫 | 用于预防褥疮，并对已产生的褥疮起辅助治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 734 | 总唾液酸试剂盒 | 用于人唾液酸含量的测定。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 735 | 固位纤维 | 成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯。通过粘结剂固定在牙齿表面。用于口腔牙齿固位，包括松动牙固位、临时修复、缺陷保持、断桥临时或永久修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 736 | 塑料棒拭子、铝棒拭子、纸棒拭子 | 用于咽喉、口腔、子宫颈及其内外、阴道及皮肤伤口、尿道及鼻咽部、耳朵及眼部、小儿科病人鼻咽部、耳朵及眼部的采样。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 737 | 加压止血乳罩 | 用于医用隆乳手术术中加压止血，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 738 | 医用隆胸假体置入口扩开器 | 可重复使用外科器械。用于医疗美容外科隆乳假体置入手术。在置入假体时，将该产品从皮肤切口处插入，展开卷曲状的筒体，使假体从筒体进入到腔隙内。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 739 | 临时冠成形材料 | 用于制备牙冠模具。作为I类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 740 | 牙龈保护线 | 在制备烤瓷牙前，放置于牙龈边缘，避免车针制备牙齿过程中损伤牙龈。烤瓷牙制备完毕后取下。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 741 | 吸唾管 | 一次性器具，用于吸取口内的唾液，与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 742 | 多功能胸罩 | 由胸罩套、气囊、绕胸压力带组成。用于隆乳假体置入或巨乳（部分切除）缩小手术后，通过向胸罩内气囊充气，压迫胸部止血。持续使用10天到2周或更久，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 743 | 牙科口腔数码拍照系统 | 用于拍摄患者牙齿外部轮廓状况，作为牙齿治疗前后对比记录，不具X线拍片功能。不作为诊断依据。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 744 | 热消毒装置 | 用于对血液透析用水处理设备的管路进行热消毒。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 745 | 消毒护套 | 由聚乙烯塑料薄膜制成，一次性使用，用于腹腔镜导光束的防护。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 746 | 三维图像软件 | 将二维超声设备生成的胎儿二维图像转换成三维图像，供孕妇观看，并对生成的三维图像进行编辑、存储、打印、刻录成光盘，不作为诊断用途。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 747 | 照明手电 | 用于医生观察患者眼、喉部时照明使用。采用5号电池和普通照明灯泡。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]140号 | 2006.4.6 |
| 748 | 纳米生物材料类医疗器械产品 | 关于纳米生物材料类医疗器械产品分类调整的通知 国食药监械[2006]146号 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004.，国家局曾发文将由纳米级金属银材料制成的“纳米银妇用抗菌器”作为Ⅱ类医疗器械管理。目前已有近10个由纳米级金属材料制成的产品获得Ⅱ类医疗器械注册证上市销售。鉴于纳米级材料的特性，我局决定从发文之起将纳米生物材料类医疗器械（如纳米金属银材料制成的医疗器械）调整为Ⅲ类医疗器械管理。此前已取得Ⅱ类医疗器械注册证的纳米生物材料产品在注册证有效期内可继续生产，所生产的产品在产品有效期内可继续销售。到期需重新注册的，应按Ⅲ类医疗器械注册的有关规定办理。此前已受理但还没有审批注册的，转国家食品药品监督管理局按Ⅲ类医疗器械审批注册。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 2006.4.11 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]146号 | 2006.4.11 |
| 749 | 蓝域染色剂 | 含0.1%台酚蓝，用于白内障手术中前囊的染色，辨别撕囊时前囊和其下灰色、不着色的晶体组织。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 750 | 牙齿美白工具盒 | 用于对牙齿进行美白的配套工具。由定位器、阻隔材料注射器（内填充唇部保护材料）、防晒面霜注射器（内填充牙龈保护材料）、牙刷（选装）、美白前用牙膏（选装）、吸引器端头、脸颊撑开器、端头、2×2纱布、美白加速液、棉花卷、纸巾组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 751 | 绒毛膜长绒毛活组织检验针 | 由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的组织采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 752 | 羊水诊断针 | 由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的羊水采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 753 | 胞囊穿刺针 | 由不锈钢制成,一次性使用。用于穿刺和抽取胞囊内样本。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 754 | 康惠尔糊剂/粉剂 | 主要成分为羧甲基纤维素钠，黄原胶、Guar胶，用于快速吸收低至中度渗液伤口渗液，填充伤口、为伤口组织提供支撑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 755 | 清创胶 | 主要成分为羧甲基纤维素钠、藻酸钙、纯净水。通过伤口的水合作用，清除坏死腐烂组织，用于干燥结痂或有腐烂组织的各种伤口。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 756 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | 用于体外诊断，辅助病理学家根据经Giemsa染色、免疫组织化学染色或ISH染色的细胞特定的颜色、密度、大小、图案和形状，对细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 757 | 自动扫描显微镜和图像分析系统软件 | 用于自动扫描显微镜和图像分析系统，控制系统实现对细胞照相、扫描、显示、存储等功能，并对染色细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 758 | 头颈部腔镜手术操作腔室（免充气空间）三维调节系统 | 用于头颈部腔镜微创手术操作腔室（免充气空间）的建立、维持与三维调节。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 759 | 计算机X线影像系统 | 由IP板扫描读出机、采集工作站、图像处理工作站及显示器组成。用于将 IP板信息进行数字化采集，使医生可以利用计算机对病情进行诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 760 | 创面保护膜 | 聚乙烯醇溶液。涂抹于创面后，在体温作用下快速成膜。用于烧伤、烫伤、皮肤破损等体表小创面的保护。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 761 | 助动型截瘫直立行走器 | 根据患者自身尺寸订制，用于脊椎损伤患者进行直立行走康复训练的辅助性器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 762 | 心脏磁场检测系统 | 测定由于心肌电生理活动发生的电流流动所产生的磁场分布及时间变化的装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 763 | 超声波药浴器（不含药） | 利用超声加速药物吸收达到治疗疾病的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 764 | 医用气体报警系统 | 用于对医院供气系统的各种气体进行监测，数据超出范围时进行报警。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 765 | 弹性带（一次性使用） | 由硅橡胶制成的弹性带状物，用于手术中分离、固定管状组织的外科工具，不植入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 766 | ET诊断仪 | 通过电流测量探测器，探测人体的微弱电流，从而判断人体内器官情况。为疾病的诊断提供指导。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 767 | 医用超音波动作分析系统 | 包括主机和一组超音波接收器（单，双，三，棒），用于步态分析，脊椎动作分析及运动障碍患者的动作分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 768 | 医用空气隔离装置 | 通过形成气幕隔离屏障或强迫空气对流交换制造负压（或正压）空气环境来产生相对隔离的区域空间。同时采用HEPA高效微粒过滤、紫外线杀菌和臭氧氧化技术组合的消毒介质，对隔离区域内空间空气中的细菌、病毒等微生物病原体进行抑制和杀灭，达到对使用环境空气进行隔离消毒净化的目的。共有两种类型（一）移动式隔离装置、运输隔离装置；（二）移动式空气隔离消毒净化装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 769 | 后颌面窝沟印模 | 主要材料为复合树脂。分为磨牙和双尖牙等不同规格和性状，根据下颌/上颌以及左右面进行区分。对照不同的上下牙咬颌面的形态，采用相应的印模得到颌面的形状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 770 | 脊柱侧弯外固定支具 | 对脊柱侧弯具有矫形、治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 771 | 涂药棒（一次性使用） | 塑料棒，头部为棉花。用于将药液或药膏涂敷到合适位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 772 | 导丝控制手柄 | 用于控制导丝完成手术操作。使用过程中不进入人体自然腔道。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 773 | 骨水泥搅拌器（不含注射器） | 用于骨科手术中将骨水泥水剂与粉剂充分混合并搅拌。一次性使用，无菌包装。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 774 | 热弯曲钳 | 用于将可塑性骨接合材料（微型骨板）加热并使之弯曲。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 775 | 透明梢子 | 嵌入牙齿领面，帮助恢复领面臼的牙体形态。可透光，可帮助光固化补牙时导光用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 776 | 窥耳镜 | 由医用不锈钢制成的喇叭状中空管，用于耳科，供医生诊视耳部。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 777 | 治疗巾、孔巾 | 用于外科、皮肤科病人，清疮换药衬垫用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 778 | 邻间楔入木梢 | 由无缝枫木制成。嵌入牙齿领面，补牙时，帮助恢复领面臼的牙体形态。一次性使用。不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 779 | 病人转移板 | 用于病房、急诊室、手术室和放射科转移病人，减少病人在转移过程中受到伤害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 780 | 对比敏感度仪 | 用于测试人眼在不同亮度和对比度情况下的视觉分辨率。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 781 | 妇科检查垫 | 用于妇科检查床衬垫。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 782 | 妇科/非妇科用过滤器 | 通过微孔提取异常的上皮细胞样本并转移到玻片上，供细胞学医生阅片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 783 | 尿垫 | 失禁病人衬垫用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 784 | 医疗器具洗涤剂 | 用于医疗器具的洗涤、防锈。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 785 | 印膜托盘 | 口腔科各类印模的托盘。方便于牙医的临床取模操作。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 786 | 玻璃管 | 用于体外细胞处理。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 787 | 外伤冲洗防护罩 | 用于高压冲洗伤口时，罩在伤口周围，防止液体飞溅。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 788 | 验光组合台(不含验光仪) | 由电动椅子、转换桌、照明灯、平衡臂组成，不包括验光仪。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 789 | 吸烟器 | 用于吸除手术过程中因使用灼伤笔等引起的烟雾以及异味。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 790 | 诊查台 | 用于医院诊室内、为就诊病人提供适当舒适的体位，以方便医生的检查。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 791 | 眼部护理仪 | 用于祛除皱纹、恢复皮肤弹性、平复眼袋、清除黑眼圈。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 792 | 医用气体接头 | 由安装板、捕捉阀和兼容第三方接头组成。用于医院供气系统终端输出用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]166号 | 2006.4.25 |
| 793 | 白细胞回升系统 | 由主机和等幅极高频电磁治疗头、治疗床组成。用于肿瘤病人放、化疗之后，利用极高频辐射来回升白细胞，进行肿瘤缓解治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 794 | 体腔热灌注治疗机（不含药） | 由加热装置、灌注系统和控制系统组成，不包括治疗用药。用于癌性积液及胸腹腔热物理治疗，抽取病人胸腔和腹腔积液，将储药袋内利用微波技术加热的化疗药液输入人体，再回流到加热装置中，形成全封闭循环治疗系统。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 795 | 桩核材料 | 主要成份为（乙氧基双酚-A）-二甲基丙烯酸酯、玻璃填料、二缩三乙二醇二甲基丙烯酸酯、无定型硅胶、（双酚-A）-缩水甘油-二甲基丙烯酸酯。是一种核复合树脂成形材料。用于齿科修复和填充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 796 | 血管拉栓管 | 将动脉或静脉血栓取出血管。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 797 | 脱敏剂 | 草酸盐牙本质脱敏剂，用于天然牙的脱敏。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 798 | 生长因子增强骨基质 | 由磷酸钙基质和生长因子制成，用于植入牙周相关缺陷处促进骨骼生长和牙周再生。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 799 | 伤口护理软膏 | 主要成分为没食子酸铋、右旋龙脑、凡士林。用于一、二级烧烫伤伤口、表浅层伤口、取皮区伤口、手术后伤口、擦伤及撕裂伤的护理。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 800 | 数控立体定位仪 | 依据CT断层扫描影像信息，在脱离CT实时监控状态下，准确还原CT的断层方向和断层角度，精确重复断层影像所描述的空间位置。由红宝石激光点形成手术的入针路径，医生根据激光点所指示的路径进行穿刺手术。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 801 | 静脉剥脱器 | 用于大隐静脉手术中剥离血管内血栓。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 802 | 隧道器 | 可重复使用，在血管手术中在皮肤下造成隧道，移植血管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 803 | 牙科精密附着体 | 由阴体和阳体组成。阴体用纯钛制成，阳体采用非氧化的、不含铜可铸造钯合金或非口内用的无残留性可燃塑料或贵金属合金制成。阴体安装于义齿上，不接触口腔黏膜。阴体阳体通过摁扣连接。用于齿科矫形修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 804 | 妇科、直肠科治疗椅（电控设备） | 由底座、背板、坐板、脚托、脚控开关、不锈钢冲洗盆和卷纸架组成。妇产科和直肠科进行检查和治疗时使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 805 | 牙龈干燥剂 | 由乙醇、丙酮、蒸馏水等组成。用于牙齿表面的快速干燥、清洁。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 806 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 在局部产生碱性环境，抑制细菌繁殖，用于口腔根管消毒，为下一步根管充填作准备。主要成分为65.5%的氢氧化钙。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 807 | 免散瞳数码眼底照相机 | 主要用于免散瞳和散瞳条件下对视网膜和眼周组织进行照相、资料存储和图片打印。辅助眼科疾病的临床诊断。由外固视灯帽、外固视灯，自由移动式，带垂直升降的下颌托，额头支撑部和固视灯底座，显示器、照相机部和控制系统等组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 808 | 齿科膜片 | 由树脂制成，直接放置于患者口中，用于矫正牙齿。置于患者口中时间长短依据需要调整。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 809 | PACSBROKER软件 | 用于RIS、PACS和成像设备之间数据交换。具备数据校准功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 810 | 医用培养瓶专用增菌液 | 由纯净水、牛血清白蛋白、氯化钠、油酸、皂角苷组成。皂角苷作为溶胞剂，促进血细胞溶解。其它成份可为标本中的分枝杆菌提供最佳生长条件，提高分枝杆菌的生长速度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 811 | 儿童辅助诊疗软件 | 与儿童保健系列软件中的心理测评软件相配合，对儿童的排泄障碍、抽动障碍、精神障碍进行标准的诊断和治疗，可自动得出疑似诊断及确定诊断结果。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 812 | 医用真空负压机 | 用于医用气体导管系统。由真空泵、真空罐、管路、接头和电控箱组成。通过真空泵抽吸，使系统各管路产生负压值。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 813 | 医用空气压缩机 | 用于医用气体导管系统。由气罐、连接装置和电控箱组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 814 | 牙科手机用电动马达 | 由控制组件和马达组成。与牙科综合治疗台的牙科手机配套使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 815 | 比浊仪 | 在细菌鉴定和药敏实验前，通过光电比色原理测定待测菌液的浓度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 816 | 无菌密封插头、无菌液体转移接头、无菌液体转移器 | 用于药物和液体之间混合、转移。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 817 | 吸收试验Flex试剂盒 | 主要成分为硫酸钴（Ⅱ），用于检查在临床化学系统上进行液体测量和光度学测量系统正常运行的情况。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 818 | 菌斑染色片 | 主要成分为四碘荧光素钠。用于显示牙面菌斑，提高刷牙的质量和效果。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 819 | 恢复液 | 由甘油、油酸、钠盐、纯水组成。与结核分枝杆菌药敏试剂盒配合使用，保证进行药敏试验的分枝杆菌良好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 820 | 牙科种植体手术用工具 | 可重复使用，包含旋入连接器、连接圈、旋入扳手、延长杆、DA把持器、粗/细探测器、螺丝刀、自停套、抛光保护帽、磨合杆、取模柱扳手、取模柱、技工修复螺丝、替代体、转移帽、螺丝取出器、咬合支架、圆口镊子、骨冲顶器、骨扩增器、塑料修复帽。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 821 | 内镜一体化清洗消毒中心 | 由柜体、注液器、消毒液提示器、消毒电子定时器、水槽、水枪、水泵、气枪、气泵等组成。用于对内镜的清洗消毒。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 822 | 细胞保存/防腐液 | 用于保存进行细胞和组织检查的细胞和组织碎片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 823 | 比浊管 | 由一系列标准浊度的试管组成。通过目测比较待测菌液与标准菌液浓度来大致确定待测菌液浓度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 824 | 耳鼻喉科通用手术器械套装 | 可重复使用，包含手柄、软骨剪、筛骨钳、双匙钳、双勺钳、勺钳、淋巴组织钳、棉花钳、持针器、探针、孔口探头、海绵夹、喉头镜、扁桃体分离器、牵拉器、嘴塞、耳用诊视器、鼓膜打孔器、打孔器、打结前伸装置、打结促进器、勒除器、扩张器、扩张钳、解剖器、胸架、压板、放大镜。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 825 | 呼吸肌训练器 | 含有独立的流量单向阀门，在人体呼气和吸气时保证持续的阻力。用于胸部理疗中对呼吸肌进行锻炼。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 826 | 清洗用生理氯化钠溶液 | 用于清洗浸泡手术器械。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 827 | 扩大针测量尺和扩大针放置盒 | 用于测量扩大针长度及放置扩大针。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 828 | 医用杯 | 耳鼻喉科通用手术器械包含的组件。用于放置手术中的脂棉、轻擦液和组织。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 829 | 放射科信息系统 | 用于登记患者身份，分配检查机房。提供专业的报告模板方便放射科医师报告撰写和审核。并对放射科内信息进行统计，提升科室管理。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 830 | 万向型手术床麻醉与监护管线固定架 | 用于固定麻醉及监护管线，减少术中病人麻醉及监护管线脱落扭曲，危及病人生命安全。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 831 | 儿童保健系列软件 | 包含生长发育软件、营养评估软件、骨龄测评软件、心理测评软件、图片词汇测试软件、儿童注意力训练软件。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 832 | 血浆凝固仪清洗液 | 用于洗涤血凝仪上的探针、管路。由次氯酸钠、稳定剂、防腐剂组成。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 833 | 尼古丁电子雾化器 | 用于顺利消除戒烟者身体对烟碱的生理需求，解除烟瘾，缓解戒断症状。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 834 | 电动代步车 | 用于行动有困难的残疾人与.老体弱者常出行的代步工具。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 835 | 蛋白分析仪清洗剂 | 不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 836 | 医院信息管理系统 | 为医院管理者提供分析所需的各类业务统计数据，并从不同角度实时了解医院各部门运行状态，使管理做到统筹规划。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 837 | 检验科信息管理系统 | 通过连接实验仪器与计算机，实现病人化验单录入、检验报告的自动生成、报告的打印与传输、实验数据的统计与分析等方面智能化、自动化和规范化管理。无治疗、诊断作用。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]268号 | 2006.6.18 |
| 838 | 医用物理降温仪 | 采用半导体致冷和水循环热传导方式对发烧患者进行冷敷物理降温。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 839 | 一次性使用自体细胞采集器 | 产品包内配有酶溶液和冲洗液、无菌手术器械（手术刀和注射针）及驱动装置。用于分解取自患者的细胞，并收集这些细胞重新用于患者自体经准备的创面。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 840 | 腹部手术用液袋产品 | 用于腹部手术中的温热治疗。包括液袋、硅橡胶管路、管接头、出液五通、出液过滤器。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 841 | 多聚甲醛干髓材料 | 由氧化锌、多聚甲醛、甲酚、甘油组成。分为液、粉两部分。用于失活的炎性冠髓揭除后的龋齿治疗，封闭根尖孔，隔离外界刺激，并使根髓干尸化。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 842 | 负压式隆胸塑型系统 | 通过真空泵抽取放置于乳房上的半刚性球体内的空气，形成了持续、低水平的负压，乳房内的细胞不断增值，使乳房组织增生，达到乳房增长效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 843 | 鞍形阴茎支持器 | 用于中老.男性更.期的勃起功能障碍患者，用以帮助患者改善与恢复性生活能力。采用钛镍记忆合金制造的两个C－形开口环与两根连接支杆构成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 844 | 结肠计算机辅助设计软件 | 用于帮助放射科医生和其他一些临床医生利用CT图像数据，在结肠内部依据球形成分来寻找和切除未扩展的突起物。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 845 | 康复训练平台 | 360度圆形液压可动平台、中央控制台、安全扶手及软件组成。用于对病人平衡能力进行评估，并提高病人的平衡协调能力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 846 | 自动助便器 | 用于排出体内干结粪便的一种辅助通便器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 847 | 手术静态搬运车 | 由车体升降机构、平衡板机构、吊架、吊架升降机构、操作系统组成。用于在手术台和病床间搬运病人，避免病人的二次损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 848 | 清糜器 | 用于清理宫颈表面的糜烂污垢和黏液。包括刷头、探杆、动力传送部分组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 849 | 平衡测试及训练系统 | 用于中风、帕金森症等患者的平衡训练和康复。主要由测量平台、直流电源适配器及计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 850 | 腰部护带 | 由尼龙、聚亚氨酯、聚碳酸酯等组成。用于腰肌劳损、腰椎间盘突出等疾病的辅助治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 851 | 颈椎护带 | 由尼龙、聚氯乙稀、聚乙烯制成。用于缓解颈椎骨质增生、颈肌劳损、颈肩综合症引起的颈背部酸痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 852 | 生命线汇集排（不含气瓶） | 由供电装置、气体阀门、高流量控制阀、气体偏差主控制器、安装架和可折叠服务面板组成。当主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 853 | 全自动微流芯片分析仪 | 用于临床检验中测定经核酸扩增后的各类核酸产物、测定各类蛋白质样品等。由集中了高压毛细管电泳单元及激光诱导荧光检测单元的测定平台和计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 854 | 精子形态分析快速染色试剂 | 用于精子形态学分析中，对精子进行染色。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 855 | 精子活力快速检测盒 | 用于快速诊断精子活力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 856 | 乳腺增生治疗仪 | 利用振动和加热的原理按摩患者胸部，缓解乳腺增生患者的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 857 | 医用记忆棉床垫、座垫、枕头 | 用于临床病人预防褥疮、减轻打鼾、保护脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 858 | 牙胶片 | 牙托类产品，由软乙烯-醋酸乙烯共聚物制成。用作漂白牙托、磨牙症患者用软托、或定制氟化物牙托。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 859 | 脑波仪器 | 由可发光眼镜及一个可发生音频信号的控制器组成。用于舒缓压力、提神醒脑、改善睡眠质量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 860 | 乳房电刺激按摩器（妇韵乐） | 通过电流刺激及按摩增加哺乳期妇女的乳汁分泌。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 861 | 封片剂 | 甲苯基快干包埋封片剂、添加抗氧化剂的二甲苯基封片剂60、封片剂XYL，用于玻片样品的封片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 862 | 放疗固定热塑材料 | 用于放疗固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 863 | 无针注射推动器 | 配合一次性使用无针注射系统进行注射时的辅助工具。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 864 | 痰消化液、消毒产品 | 用于对痰液进行液化（使结核菌从痰液中释放出来）、杀杂菌、调整pH值、补充营养，促进结核菌更好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 865 | 多功能胸骨牵开器 | 由调节齿板、手柄、固定拉板、滑动拉板四部分组成，可重复使用。用于牵开胸骨和给患者做心脏不停跳搭桥手术时安装心脏不停跳冠脉吻合术心表稳定器用，不接触血循环/中枢。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 866 | 软轴牵开系统 | 可重复使用。由床旁固定支架、软轴牵开器、脑压板三部分组成。用于脑部手术时牵开组织，扩大手术视野。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 867 | 便携式输液（血）压挤器 | 用于自动挤压，辅助输液（血）。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 868 | 类黏蛋白固定剂 | 用于保存并使类黏蛋白细胞学样品液化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 869 | 组织固定剂 | 用于固定在载玻片上细胞学样品。保护细胞不被损害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 870 | 快速冰冻喷剂 | 用于冰冻切片机的样品急速冷冻或轮转切片机切片中难切样品的快速硬化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 871 | 革兰染液、抗酸染液 | 用于对细菌进行染色。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 872 | 样本处理器 | 如含离心装置，作为Ⅰ类医疗器械管理；如不含离心装置，不作为医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 873 | 把持钳（胆道镜用附件） | 作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 874 | 牙科用毛刷 | 用于涂抹各种牙科材料如脱敏剂、氟化物、美白、封闭剂、粘合剂等于牙齿上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 875 | 水胶体类、硅橡胶类复模材、预成蜡、边缘封闭蜡、连接蜡、光固化预成蜡型制品、固位胶泥、观测蜡、填倒凹蜡、粘蜡、圆形铸道导线、浇口杯 | 牙科技工用材料，作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 876 | MCU颈部活动系统 | 用于加强颈部肌肉能力。通过特殊设计的固定系统将颈部所有的运动方式分离出来，客观准确地测定颈部的活动范围和肌肉力量。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 877 | 医用液氧容器 | 用于储存液态医用氧气，通过该产品的转换装置输出气态医用氧气。该产品主要用途用于储存氧气。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 878 | 保健高筒袜子 | 用于解除足部疲劳。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 879 | 臭氧被服消毒机 | 用于对医院病房使用的被褥、床单、被罩、枕头、枕套及患者住院服装进行消毒。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 880 | 基本热量需求测量仪 | 通过测量氧消耗量（VO2）来确定人体代谢率（RMR）。精确测量受测者能量消耗状况，有效制定运动管理计划，达到身体营养平衡。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 881 | 光路检查液 | 用于检测全自动生化分析仪MicroSensor部件光路的透光度。评估分光光度计功能，并检测吸头位置是否存在吸头。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 882 | 数字化手术室控制系统 | 包括Switchpoint Infinity（TM）控制系统，SDC HD数字记录装置、Sinde声控系统及其组件。对内窥镜手术中的相关医疗设备进行中央控制并且显示设备的状况。本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 883 | 样品转送储存系统 | 用于运输、保存和回收病理样品。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 884 | B-D试验真空测试图 | 用于测试真空式压力蒸汽灭菌器空气排出效果。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]450号 | 2006.8.31 |
| 886 | 急性中毒现场急救快速检验箱 | 以临床毒物分析化学为理论基础，采用化学显色反应和高效薄层层析法，对临床上常见含磷农药、安眠药、含氯农药、无机毒物、醇类化合物、有毒气体等提供完整的样品提取、分析鉴定方法，以及配套的实验器具和化学试剂。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 887 | 抗菌纱布、抗菌敷料 | 材质为棉花或非织造敷布，含有0.2%聚六甲基撑基双胍盐酸盐（PHMB）抗菌成分。适用于裂口、擦伤、烧伤、渗出伤口、一度和二度烧伤、外科伤口和伤口包扎，以及静脉输注口、气管切开导管切口、胸腔导管切口、插管管口和排液口。阻止细菌在敷料内滋生，减少局部和全部伤口感染。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 888 | 医用臭氧治疗仪,医用臭氧心血管病、肝病治疗仪 | 产生臭氧，将洁净无菌并含有一定浓度的臭氧气体充入输液瓶、输血袋内，或对自体回输的血液进行处理后再回输到人体内。用于改善血液流变学指标、改善微循环、抗炎、促进组织修复。治疗血栓、中风后康复、冠状动脉硬化、高血脂、慢性病毒性肝炎。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 889 | 烧伤敷料 | 以动物（猪、牛）腹膜为原材料制成，主要是弹力纤维、胶原纤维。用于三度烧伤切痂植皮创面覆盖、浅二度烧伤创面覆盖、深二度烧伤削痂创面覆盖、肉芽植皮创面覆盖。保持烧伤创面的湿润环境，达到促进烧伤创面愈合的功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 890 | 人体癌细胞原代培养组件 | 由胶原凝胶液滴培养器具，细胞分散用酶，烧瓶、预培养用培养基、无血清培养基、中性红溶液组成。用于抗癌药剂敏感性试验中癌细胞原代培养。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 891 | 自身免疫性疾病ENA抗体谱微阵列酶联免疫诊断试剂盒 | 用于检测系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 892 | 可膨胀骨成型器、专用注射器 | 与KyphxXpander膨胀专用注射器使用，用于压缩性骨折手术复位，在松质骨（如椎骨）内膨胀复位形成一个中空的区域，并为充填骨水泥预留手术通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 893 | 微创骨折复位用11号针 | 用于微创骨折复位术，一次性使用。初步建立经皮进入骨骼（含椎骨）的路径。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 894 | 骨导引器系统 | 由钝骨导引器探针，套管、钝导引针、尖导引针、高精度钻组成。一次性使用。用于微创骨折复位术，通过导针引导，建立经皮进入骨骼的通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 895 | 无菌硫酸软骨素钠溶液 | 用于修补膀胱内聚氨糖层，使受损膀胱恢复非渗透性保护性屏障功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 896 | 长效抗菌材料 | 含有机硅季铵盐1％－3％，用于皮肤粘膜等创面长效抗菌。如该产品抗菌作用不是通过药理学或药效学达到的，作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 885 | 合成树脂义眼片 | 主要成分为甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、自凝聚甲基丙烯酸甲酯。用于人体眼球摘除后放置于眼结膜内，起填充、支撑、美容作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 897 | 溃疡油无菌纱布 | 主要由花生油和少量大黄、川芎、白芷炸制而成。用于滋润伤口、伤口引流及伤口表面处理。如药品作用为辅，作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 898 | 纳米活金（无痛金丝植入） | 用于植入除皱。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 899 | 胶原丝网 | 用于植入除皱，祛除色斑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 900 | 空气流动床 | 通过空气流通使医疗用微细陶瓷球流动，依照患者形体提供支持的装置。预防及治疗皮肤组织的压力损伤；排除外部摩擦及植皮的偏位等原因，防止破坏皮肤组织；防止皮肤浸软，消除恶臭，促进睡眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 901 | 医用弹力袜 | 用于支撑、纠正、防止腿部畸形，以及用于腿部功能改善的袜形弹力支撑带。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 902 | 乳房肿物辅助自检片 | 产品的外套由两片很薄的聚醚聚氨酯材料制成的薄片对合组成，周边用加热融合的方法封闭，留有一个开口用来填充装有液态硅酮的袋子和少量空气。当填充物装完后开口将通过加热融合封闭，并加上一个聚乙烯材料制成的封口夹。用于辅助乳房肿块的早期自检。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 903 | 温热刺激治疗床 | 通过温热器释放出远红外线和温热,矫治脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 904 | 麻醉视频喉镜 | 用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行麻醉插管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 905 | 内窥镜摄像系统 | 主要包括摄像机、监视器、光学接口、台车、录放机等。与内窥镜相连，不进入人体。用于诊断及手术原始依据的保留。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 906 | 骨水泥填充器（可重复使用） | 用于向骨空部位输送和填充骨水泥。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 907 | 病人固定系统 | 包括头颈部固定系统、胸部固定系统、腹部固定系统、治疗床面系列、CT床板系列、填充物。用于放疗中对病人进行固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 908 | 时间分辨荧光检测用增强液、诱导剂 | 用于与标记在抗体上的铕离子或钐离子鳌合形成强荧光复合物，以便定量检测荧光强度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 909 | 时间分辨荧光检测用试剂盒稀释液 | 用于AutoDELFIA和DELFIA试剂盒，检测时，稀释样品和质控品。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 910 | 贫血预处理包 | 用于DELFIA和AutoDELFIA叶酸及维生素B12试剂盒检测时，对病人样品、质控品和校准品进行预处理。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 911 | 血样溶解溶液（BSA溶液） | 用于DELFIA和AutoDELFIA红细胞叶酸检测时溶解血样。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 912 | 手持压力表 | 用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的球囊充气及测定球囊压力。通过手工对压力表的气囊挤压而达到对各种插管的套囊进行充气或放气，同时在表盘上显示压力值。不与人体接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 913 | 数字口腔观察仪 | 利用高像素摄像头将口腔内牙齿和牙龈以及粘膜组织的病变状态拍摄下来，将图像贮存，并可回放，供临床诊断。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 914 | 环孢霉素预处理液 | 一种含甲醛的辅助液体，用于全自动生化分析仪环孢霉素样本的预处理，萃取样本中环孢霉素。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 915 | 红细胞叶酸溶解剂 | 成分为抗坏血酸维生素C，用于前处理红细胞，制备红血细胞溶解液，促进红血细胞的叶酸释放。是叶酸检测用辅助试剂。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 916 | 医学光盘刻录机 | 连接到PACS系统或各类医学影像工作站，作为外围设备，将接收到的信息刻录到光盘上。不作为医疗器械管理。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 917 | 全自动食品菌落计数仪 | 用于食品行业，通过软件，自动计算出单位面积内培养皿中菌落的数量。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 918 | 医用悬吊系统 | 用于手术室与ICU中使用的吊梁设备，供医院手术室设备悬吊和气体及电源供给用的装置，并提供通讯及数据交换接口。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 919 | 全自动样品前处理机 | 用于临床和科研实验室，用于液体的预分类和分装。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 920 | 尿液收集器 | 尿液样品的收集和转移以进行临床试验分析。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 921 | 浓缩洗液 | 用于DELFIA洗板机或AutoDELFIA或DELFIAXpress随机式全自动时间分辨荧光免疫分析系统清洗微孔板。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 922 | 集便袋除臭品 | 集便袋除臭品包括消臭布、粉末消臭剂。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 923 | 手工判读仪 | 使用白光或365nm紫外线为各种体外诊断试剂盒提供检测光源，通过目视观察试剂颜色变化来判定结果。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 924 | 空气净化装置 | 通过过滤膜吸附，改善办公环境，提供新鲜洁净的空气。如不用于手术室净化洁净，不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 925 | 血型检测卡（不含试剂） | 每个筛选卡由六个微柱组成，微柱内主要成份是强亲和力的凝胶高密度介质。将试剂和样本加入微柱内，反应后离心，分离阴阳性结果。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 926 | 血库信息管理系统 | 实现血库的计算机化作业，对血源、样本、血库检验项目进行管理。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 927 | 椎间溶合手术工具 | 可重复使用。用于给患者安装椎间溶合器。由不锈钢制成的钳子、椎间盘扩张器。由钛合金制成的直锥和模板固定器、引导锉、曲锥。作为Ⅱ类医疗器械管理。由不锈钢制成的缩肌牵引器模板、变形器、模板测量器。作为Ⅰ类医疗器械管理。 | Ⅰ类、Ⅱ类 |  | 国食药监械[2006]454号 | 2006.8.31 |
| 928 | 速效止血粉产品 | 国家食品药品监督管理局文件 国食药监械〔2006〕635号 关于速效止血粉产品分类问题的批复 广东省食品药品监督管理局： 你局《 关于速效止血粉等产品分类界定的请示》（粤食药监械〔2006 〕213号）收悉。现批复如下： 根据你局请示资料所表述的内容，速效止血粉产品主要成份为沸石，加工成颗粒状，经灭菌消毒，置于防水的包装袋中，用于在紧急状况下外用暂时治疗外伤性动脉出血的创口。化学本质为改型的高交换度Ca 一A 型分子筛，止血粉产生吸收和聚集的功效。鉴于该产品主要通过物理作用达到局部暂时性止血效果，符合医疗器械定义，作为Ⅱ类医疗器械管理，归口医用敷料类。 同时，企业应参考《关于对＜医疗器械产品命名原则＞征求意见的通知》（食药监械函〔2006〕90），对产品名称进行修改。建议产品名称改为沸石粉状敷料。 国家食品药品监督管理局 2006.12.19 | Ⅱ类 |  | 国食药监械〔2006〕635号 | 2006.12.19 |
| 929 | 体外冲击波心血管治疗系统 | 对患有冠状动脉疾病、局部缺血疾病病人心脏预先选择的部位实施体外聚焦低强度冲击波治疗，持续提高缺血区域的局部血流量。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 930 | 临时测位冠桥 | 全口种植牙的测位。通过选择适合病人最佳咬合状态的临时冠桥，让病人咬合，根据咬合状态确定种植体最佳位置。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 931 | 血沉移液管 | 与塑胶血沉管、血沉架配套使用。将移液管插入管中，血液自动注满至0刻度线，将血沉管和移液管放到血沉架上，垂直放置60－120分钟，读取血沉数据。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 932 | 放疗定位热塑材料 | 放疗患者的定位及固定 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 933 | 退热贴 | 由万织布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质（包含甘油）组成。产品预期用途：借助水分、乙醇蒸发散热，使发热患者得以物理降温 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 934 | 负压可调式平衡吸乳器 | 由负压产生器、平衡导管、喇叭口状乳托和带收缩口的柱状缓冲腔组成。产品预期用途：解决哺乳期妇女的乳液淤积问题，避免因乳液淤积而导致的问题，并对乳头凹陷有矫正作用 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 935 | 膝关节手术工 | 由假体试模、截骨定位工具、为膝关节系统设计的骨科专用手术工具组成。产品预期用途：膝关节假体植入。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 936 | 弯头多用加压内固定架用安装工具 | 由导向套管、双头导向套管、加压螺栓丝攻、中孔钻、六角套筒扳手、测量器、角度导向器、打入器、骨锤、麻花钻、导针、标尺组成。产品预期用途：弯头多用加压内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 937 | 加压螺钉手术用安装工具 | 由导针、空心钻头、大标尺、小标尺、可调平行导向器、多孔平行导向器、外套管、内套管、丝攻、中孔沉头刀、六角螺丝刀、四方螺丝刀、钻头限位器组成。产品预期用途：加压螺钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 938 | 骨科用髓内手术用安装工具 | 包括股骨髓内钉平/斜孔钉安装模具、胫骨髓内钉安装模具、股骨髁上钉安装模具、股骨近端钉安装模具、扩髓钻、开腔器、扩髓钻旋转器、软组织避开器、六角呆扳手、拔钉器、打拔器、标尺、三角尖锥、定位杆、内套管、外套管、顶杆钻、顶杆、卡块、固定螺栓、固定螺栓扳手、内六角扳手、股骨近端髓内钉锁钉旋钉器、丝攻、中心导针、钻头限位器、钻头。产品预期用途：股骨、胫骨髓内钉主钉及锁钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 939 | 外固定器手术工具包 | 由钢针螺钉安装模具、软组织避开器、骨锤、旋钉器、双头六角扳手、外套管、内套管、钻头限位器和直柄麻花钻。产品预期用途：配套钢针螺钉的定位、打孔、植入以及外固定器的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 940 | 脊柱可调固定架手术用安装工具 | 包括斜头呆扳手、内六角扳手、六角套筒扳手、探针、定位针、扩大器、丝攻、四方扳手、旋钉器、钻头内套管、导针内套管、外套管、扩孔器、开口钉折断器、呆扳手、压棒钳、持棒大力钳、弯棒钳、撑开钳、压缩钳、转棒钳、钻头、钻头限位器。产品预期用途：脊柱内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 941 | 、微量血样杯（管） | 产品预期用途：末梢和静脉血样的转运、储存、离心。不接触人体。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 942 | 遗传分析系统 | 该产品为毛细管电泳基因分析系统。产品预期用途：临床测定特定DNA样品的核苷酸序列，估计DNA片段的大小 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 943 | 呼吸机用湿化器 | 产品为呼吸机或其它正压系统而设计的加热和湿化气流装置。产品预期用途：气流通过热水表面时受热和湿化，减少机械通气对心肺系统的刺激，保持肺泡湿润，利于吸痰和防止气道阻塞 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 944 | 牙齿脱敏剂 | 该产品主要成份为磷酸硅酸钙钠和高分子聚乙二醇。产品预期用途：治疗口腔手术后引起的牙齿过敏 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 945 | 抛光膏 | 该产品主要材料为甘油、轻石、浮石、氧化铝、纯水、食用香料、纤维素钠、糖精、对羟基苯甲酸酯类、食用色素等组成。产品预期用途：牙齿清洁 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 946 | 总肉碱测定试剂和游离肉碱测定试剂 | 产品预期用途：采用特异性的肉碱脱氢酶（CDH），并通过β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化型、β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型两种辅酶参与的循环反应法，测定体内游离肉碱及总肉碱。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 947 | 5’核苷酸酶测定试剂盒 | 产品预期用途：检测人体血清中5’核苷酸酶含量，诊断肝胆疾病。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 948 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶测定试剂盒 | 产品预期用途：通过检测NADPH的量来测定葡萄糖6磷酸脱氢酶活性，诊断葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 949 | 脐带夹 | 一次性使用无菌产品。包括婴儿侧脐带夹、脐带剪、母体侧脐带夹和电子显示器。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 950 | 手术打结器 | 由不锈钢制成。产品预期用途：深部手术打结。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 951 | 托槽、颊面管 | 产品预期用途:正畸治疗。与人体口腔粘膜接触，作用时间为两.。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 952 | 盐疗管 | 由陶瓷罐体、陶瓷过滤层、活性岩盐层、防回流阀和陶瓷吸嘴组成。产品预期用途：辅助治疗和预防呼吸道疾病，廓清吸烟者气道，预防花粉过敏。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 953 | 生理性海水鼻部粘膜清洗产品 | 主要成份为海水、纯净水。采用鼻部喷雾瓶形式。产品预期用途：清洗鼻部粘膜，避免因粘液在鼻腔的阻塞而导致感染。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 954 | 多功能计数盘 | 产品预期用途：定量尿沉渣计数、精液的精虫计数、脑脊髓液及胸腹水等计数 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 955 | 虹膜仪 | 产品预期用途：截取虹膜图片，将虹膜图片传送并储存至电脑中。分析人体亚健康状态，并对疾病进行早期诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 956 | 碳酸泉加工机 | 产品预期用途：将含碳酸气体溶解于水中，从而治疗慢性湿疹、神经性皮炎、银屑病等皮肤病。治疗糖尿病、痛风、肥胖症等代谢性疾病。具备水浴装置的，作为Ⅲ类医疗器械管理；不具备水浴装置的，不作为医疗器械管理 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 957 | 熏蒸椅（不含药） | 产品预期用途：肛肠疾病治疗后促进患者患部愈合。具有雾化、水疗、加热、座垫加热等功能。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 958 | 电子比浊器浊度质控管（标准管） | 由一系列有标准浊度的试管组成。产品预期用途：用于电子比浊器的校准。不具鉴定作用。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 959 | 新生儿呼吸机用氧气浓度监测仪 | 产品预期用途：监测新生儿所吸入的氧气浓度。具有上下限报警功能 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 960 | 液体创口贴 | 主要成份为丙烯酸类树脂。产品预期用途：在体温作用下成膜，用于创面保护。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 961 | 全自动尿中有形成份分析仪校准品 | 产品预期用途：全自动尿液分析仪测定尿液中有形成份指标灵敏度的校准品。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 962 | 无创青光眼治疗系统 | 由一次性塑料固定吸引环和三只按均等间隔分布的真空管、四向转换接头、真空泵组成。产品预期用途：采用真空小梁成形术，治疗青光眼和高眼压症。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 963 | 牙本质测量仪 | 由测量电极、硅橡胶探头、发光二极管、参考电极、精确电极、测量电极、毛细管组成。产品预期用途：测试牙髓上方牙本质厚度。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 964 | 康复治疗设备 | 电机驱动运动治疗设备，由操作面板、上肢训练器、下肢训练器、安全踏板、支撑杆等部件组成。产品预期用途：治疗患者腿部的中央和边缘神经瘫痪，多发性硬化、截瘫、痉挛、风湿性关节炎、偏瘫、肌肉萎缩症、血液循环紊乱、关节炎、半身不遂及轻微偏瘫，可防止患者受伤部位形成血栓或缓解边缘神经性瘫痪产生的痉挛。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 965 | 疼痛和感觉分析仪 | 包括电子H/M、高容量水冷却系统、1KW级隔离变压器。产品预期用途：用计算机化热刺激器研究高级神经功能和疼痛。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 966 | PACS工作站 | 产品预期用途：基于web的DICOM服务器，提供了在未安装读片软件的普通客户端环境下使用网络技术调用信息。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 967 | 竹炭远红外电热护腰带、竹炭电热按摩枕 | 产品预期用途：利用碳纤维与竹炭远红外线及负离子的作用，加快血液循环、改善人体内环境、活血化瘀，消除颈、腰疼痛、治疗腰部风湿，对急、慢性肾炎、慢性胃炎、急慢性便秘有辅助治疗作用。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 968 | 脑功能检测系统 | 产品预期用途：通过系统动力学分析、量子化分析和相空间分析等手段，提取脑波中的超慢信号，反映递质门控离子通道的慢电活动，无损获取神经递质信息。同时检测脑内六种神经递质的正常或病理状态，从而为诊断与脑内递质改变有关的各类脑疾病提供生化依据。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 969 | 无创聚焦超声塑身仪 | 产品预期用途：通过超声波聚焦融化病人皮下脂肪内的脂肪细胞，达到去脂减肥的效果。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 970 | 电极导尿管 | 由导尿管、手术电极组成。产品预期用途：利用直流电流的正负两个电极在前列腺内液间形成电场，使组织液中的阴、阳离子分别向正电极、负电极聚集，形成局部的强酸、强碱环境，使电极周围的组织细胞坏死。并可通过电极导尿管的冲洗通道冲洗前列腺部。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 971 | 美容瘦身仪 | 产品预期用途：通过超声波引起脂肪细胞物理振动、摩擦，产生热量，加上外部冷刺激，加速血液循环，起到减脂塑型的作用。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 972 | 稀土银消喷剂（不含药） | 多用途永磁性喷剂。产品预期用途：牛皮癣等皮肤病的治疗。如该产品所含银为金属银 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 973 | 氢氧化钙混悬液 | 产品预期用途：根管清洗，冠和桥最终载入前的清洗，并保持氢氧化钙糊剂的湿润。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 974 | 子宫输卵管诊疗器 | 分为硅橡胶外套管、前囊管、后囊管、金属内套管、微导管、微导丝、后胶囊、导管鞘、侧位胶囊9部分。产品预期用途：子宫输卵管疾病的诊断和治疗 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 975 | 氢氧化钙等渗溶液 | 产品预期用途：用于辅助根管治疗。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 976 | 脱敏糊剂 | 产品预期用途：作用于牙颈部温和的腐蚀性糊剂，治疗因磨损而导致的牙本质过敏，使用时间超过30天。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 977 | 体腔黏膜标记液 | 产品预期用途：胃镜活检时用该标记液对胃黏膜病变部位进行标记，为随访胃镜活检及可能的进一步治疗提供可靠定位依据。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 978 | 二甲亚砜冷冻保存液 | 产品预期用途：在-80oC低温下对血小板、骨髓干细胞等进行保存。使用时，将保存的血小板或骨髓干细胞置于水浴中完全融化后用于临床输注，或将保存的细胞中二甲亚砜洗脱后用于临床输注。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 979 | 外周血染色体培养基试剂盒 | 包含外周血染色体培养基、肝素、吉氏染色液、吉氏缓冲液、低渗液、胰酶。产品预期用途：将肝素抗凝全血或含白细胞的血浆，接种到含有致有丝分裂原的细胞培养基中，经过一段时间培养后加入秋水素碱，使细胞停止于分裂中期，然后收集细胞、低渗处理使染色体分散，再经固定、制片、染色后用于显微镜下对人体染色体进行细致的染色体计数、配对和结构观察。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 980 | 电休克治疗仪 | 产品预期用途：通过电击致精神病患者（抑郁症患者、强烈自杀冲动患者、木僵拒食与严重躁动兴奋患者）休克，从而对患者进行治疗。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 981 | 场导缩阴棒 | 产品预期用途：用于增强肌肉代谢及收缩功能、恢复及增强前庭大腺的分泌功能、刺激女性卵巢及附件释放雌激素、治疗宫颈糜烂等各种妇科疾病、推迟女性更.期到来。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 982 | 离子导入美容仪（消疤用） | 产品预期用途：通过精华素和电极相结合来消除皮肤疤痕。不含精华素。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 983 | 热切刀 | 用于切割人工血管，使其符合植入手术所需长度 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 984 | 一次性粪便浓缩集卵及潜血反应容器 | 用于病患收集检体。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 985 | 医用卡拉靴 | 供糖尿病足溃疡或下肢静脉溃疡患者使用。靴内高效吸收垫能快速吸收并锁住创面分泌物，加速创面恢复，维可牢尼龙搭扣为伤口营造并保持温暖、湿润的环境，透明薄膜有利于监控伤口情况，无需损伤肉芽组织的生长 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 986 | 一次性使用鞋套 | 供医务人员、患者或其他人员进入洁净区起防尘作用。采用无纺布或用塑料薄膜制作。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 987 | 足裹贴 | 成份中包含水、甘油、聚丙烯酸钠、聚乙烯乙醇、山梨醇、聚山梨醇80、乙醇、酒石酸、硅酸镁铝、羟苯甲酯、羟苯丙酯、香精、薄荷。借助水分、乙醇蒸发散热，缓解腿部疲劳。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 988 | 血沉架 | 用于血沉试验中，将血沉管放置其中，起稳定作用 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 989 | 新型卫生护垫 | 依含活性碳纤维，可将排出物彻底吸附到微孔中，抑制各种病菌在卫生巾上繁殖，减少异味产生。预防各种病菌引起的妇科疾病。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 990 | 手臂搁置台 | 作为数字式电子血压计配套附件，用于手臂插入电子血压计血压测量过程中手臂的搁置。减轻测量者手臂紧张程度。不作为医疗器械管理。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 991 | 悬浮式杀菌气雾机 | 通过外加二氧化氯消毒液，本身不具消毒杀菌功能。用于空气消毒、杀菌。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 992 | 生化分析仪用纯水机 | 通过反渗透和离子交换方法制备检验科生化分析仪冲洗管路及反应杯用水。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 993 | 骨科手术导航系统用红外反射球 | 与骨科手术导航系统配合使用。反射导航系统中追踪器发出的红外光，追踪器接收到返回的红外光，将信号转给内部处理系统，分析并显示其位置。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 994 | 生物磁按摩器 | 主要由铁氧永磁体构成，用于面部按摩，促进面部血液循环，达到美容功能。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 995 | 齿科用比色仪 | 用于牙科医生给患者配置烤瓷牙时，对患者口中的牙齿和烤瓷牙颜色进行对比，代替肉眼辨别。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 996 | 脂质全氟丙烷微泡 | 采用静脉滴注结合超声局部照射，达到促使颅内血栓溶解的目的，拟用于急性脑梗死溶栓治疗。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]71号 | 2007.2.7 |
| 997 | 临床分析用氨基酸分析仪 | 通过分析生理体液中氨基酸含量来判断人体代谢状况，并对多种氨基酸代谢病进行诊断。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 998 | 牙胶尖 | 齿科根管治疗术中根管充填时使用的固体填充物。产品预期用途：与糊剂充填物配合使用，达到封闭根管的目的。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 999 | 高渗盐溶胶 | 质量比为20%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：用于需要软化并清除的干性坏疽伤口，使坏死组织水化，易于常规清疮。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1000 | 等渗盐水凝胶 | 质量比为0.9%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：使创口保持湿润，从而使伤口产生自溶性清创。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1001 | 显色基质法鲎试剂 | 由冻干鲎试剂、鲎三肽、偶氮化试剂、细菌内毒素检查用水组成。产品预期用途：临床上定量检测细菌内毒素。 | Ⅲ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1002 | 一次性使用可吸收固定夹 | 由聚乳酸制成。产品预期用途：用于腹腔镜下无张力疝修补。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1003 | 高温灭病毒面具 | 包括过滤装置及面罩，在面罩与过滤装置之间串联有加热装置和降温装置。产品预期用途：通过加热装置达到迅速杀灭各种病毒，如流感、禽流感、非典病毒等 | Ⅲ类 | 6856 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1004 | 光子射频嫩肤仪 | 由脉冲光发生系统和射频发生系统组成。产品预期用途：脉冲光被皮肤选择性吸收，通过光热解原理作用于皮肤色斑，达到祛除色斑作用。 | Ⅱ类 | 6825 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1005 | 人体生物敷料 | 以同种异体皮（人皮）为原料，经刷洗、消毒、再冲洗、加防冻剂、冷冻灭菌制成。产品预期用途：外科对烧伤、烫伤及创伤、皮肤缺损的创面的覆盖治疗。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1006 | 含碘伤口清洁凝胶 | 由直径大约为0.1mm可分解的大分子链条糊精构成的球型吸水粒子组成，含有质量比0.9%的碘。产品预期用途：清洁溃疡及伤口，吸收渗液，保护伤口，减少伤口表面细菌。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1007 | 蛋白酶调节膏 | 含有聚乙二醇和泊洛沙姆共聚体。产品预期用途：去除伤口床中的渗液和腐肉，改善伤口环境，促进慢性伤口的愈合。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1008 | 全自动配血系统稀释液 | 用于制备红细胞悬液。通过减少红细胞悬液介质的离子强度，增强抗原抗体的结合。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1009 | 滤光剂 | 钝顶螺旋藻的提取物溶液，主要成分为叶绿素衍生物。产品预期用途：配合光疗机使用。收到光疗机发射的光线照射时能吸收特定波长的光波，并过滤出部分波长的光波。使癌细胞中的氧转化为高能且活跃的单键氧。通过单键氧的氧化性直接破坏癌细胞内部结构，导致癌细胞死亡。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1010 | 电脑色觉检测仪 | 由硬件和软件两部分组成，包括微电脑、彩色显示器、VGA显卡、输入键盘及打印机及汉字输入、二维图像显示、RGB三色基调整软件。产品预期用途：检测人类常见6种色盲，每种色盲6个严重程度，共36种色盲类型。通过特殊设计的软件分析色盲患者色觉与正常人色觉的光谱曲线差别，为色盲患者佩戴色盲矫正眼镜提供依据。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1011 | 监护或超声、磁共振成像系统关键数据查看仪。 | 显示来自超声、磁共振成像系统的图像，或各类病人监护仪上的数据。通过VGA接头与各类监护仪连接。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1012 | 直立倾斜试验床 | 辅助血管弥走性晕厥的诊断。提供不同倾斜体位角度，并可以快速回落到水平位置。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1013 | 全自动配血系统清洗液 | 包含以生理盐水为主的浓缩溶液、有色物质、叠氮钠防腐剂。产品预期用途：稀释后用于自动加样系统的液路和加样针的清洗。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1014 | 液体芯片飞行时间质谱系统 | 由基质辅助激光解吸电离离子源和飞行时间质量分析器组成。产品预期用途：分子诊断、重大疾病早期诊断等。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1015 | 心电记录分析软件 | 观察、人工编辑、打印和存档来自静息心电设备、动态心电设备、Holter心电设备及监护设备的数字化心电记录。可以对静息ECG分析或再分析。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1016 | 手动牙钻 | 用于牙科种植体手术中手动钻孔。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1017 | 预冲式灌肠器 | 直肠镜检查和手术前的清洗灌肠。灌肠器由保护帽、瓶嘴、单向安全阀、瓶盖、贮液瓶组成。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1018 | 石墨炉原子吸收光谱法血铅测试试剂盒 | 与石墨炉原子吸收分光光度计配套使用，用于临床测定全血中铅含量。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1019 | 麻醉面罩 | 由面罩壳、大管帽、弹簧垫片、呼吸阀、小管帽、面罩垫组成。是治疗呼吸衰竭病人时所用机械呼吸装置的配套部件。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1020 | 振动式避孕套 | 由橡胶套、直流电机和橡胶避孕套组成。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1021 | 防污染核酸检测装置（不含检测条） | 将扩增后未打开的PCR管放置在装置内，通过装置内部刀片割破PCR管，再通过毛细原理将扩增物吸附到检测条上，观察结果。全封闭结构，避免核酸扩增物交叉污染导致假阳性的出现。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1022 | 义齿稳固膏、义齿稳固粉 | 涂或粘着在义齿底座，将义齿紧附在颌上。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1023 | 中医证治智能系统 | 由中医经典著作《伤寒论》、《温病学》临床教学软件，及中医内科临床应用系统两部分组成。产品预期用途：中医临床教学及帮助中医医生临床诊断。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1024 | 漱口泡腾片 | 产品成分为麝香草酚、薄荷油、薄荷醇、苯甲酸钠、桂皮、茴香子、糖精、重铬酸钠、柠檬酸、酒石酸、苋菜红。产品预期用途：口腔消毒、清洁、清除口腔异味、有效清除口腔治疗过程中或治疗后松动、脱落的口腔组织、口腔疾病的预防性治疗。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1025 | 车用急救包 | 由脱脂纱布块、创可贴、纱布绷带、橡皮膏、医用检查手套、医用夹板、毯子、橡胶管（止血用）、剪刀等产品组成。产品预期用途：作为汽车的配套急救设施。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1026 | 人体营养补充评价试剂盒 | 由96孔板、384孔板、标准人体基因组样本、寡聚核苷酸片断、虾碱性磷酸酶、Tap酶、dNTP、ddNTP、苦味酸矩阵芯片、分子生物学级纯水、去离子树脂颗粒组成。通过分析人体先天性遗传因素，结合个体营养摄入情况，综合判断个体营养要素的需求，从而正确指导个体营养补充剂的使用，提高营养状况、预防亚健康状态的发生。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1027 | 骨科手术矫形用锯片和磨头 | 锯片主要用于外科手术中对骨进行切割作用，磨头主要起到外科手术中对骨组织磨平，使之表面平滑。与气动或电动工具配合可重复使用。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1028 | 环形椎骨牵开器（可重复使用） | 包括肌肉拉钩、脊骨拉钩、中线拉钩、颈拉钩。产品预期用途：把肌肉组织撑开一个空间，利于手术器械进入较深区域进行操作。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1029 | 鼻腔撑开器、扩张器、扩张套管 | 把鼻腔撑开扩大、利于手术器械进入鼻腔深处。 | Ⅰ类 | 6805 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1030 | 鼻蝶创口吸引器、吸引管 | 冲洗、吸引经鼻蝶创口处液体。可重复使用。 | Ⅰ类 | 6805 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1031 | 全自动生化分析仪用稀释液 | 包括加速液（主要成分：聚乙二醇、磷酸缓冲液）、样品稀释液（主要成分：含活化剂水溶液）、电解质参比液（主要成分：氯化钾）、经元特异性烯醇化酶稀释液（主要成分：胎牛血清、<0.1%防腐剂）、雌二醇/孕酮稀释液、甲肝稀释液（主要成分：人血清基质、防腐剂）、免疫通用稀释液（主要成分：蛋白基质、0.1%防腐剂）、免疫多项稀释液（主要成分：马血清基质、防腐剂）、氯化钠稀释液。该类产品预期用途：用于全自动生化分析仪样品及样本稀释。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1032 | 种植窝洞制备工具 | 包括骨挤压器、上颌窦提升工具和环形切刀、骨成形器。可重复使用。产品预期用途：进行上颌窦内提升和牙槽嵴扩张术，帮助放置骨植入材料，去除种植体冠状面周围过多的骨组织。 | Ⅰ类 | 6806 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1033 | 全自动洗片机 | 医用牙科X光胶片的冲洗。可同时冲洗全景片和单牙片。 | Ⅰ类 | 6831 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1080 | 防裂袜 | 用于脚干裂人群，糖尿病患者。防止足部皮肤水分流失、干裂。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1034 | 一次性血压袖带套 | 测量血压时使用在可重复使用袖带上，防止交叉感染。 | Ⅰ类 | 6820 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1035 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C抗体稀释液 | 由MOPS缓冲液，15mmol/L叠氮钠组成。产品预期用途：用于胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂盒中胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂的稀释。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1036 | 电解质分析仪用尿液稀释液 | 用于尿液稀释。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1037 | 微波防护系列产品 | 包括微波防护眼镜、射频防护布制成的微波防护系列产品。产品预期用途：用于医疗机构人员对微波的防护。 | Ⅰ类 | 6834 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1038 | 牵开臂及接头 | 把脑压板固定在手术头架或手术床上的连接装置。不与人体接触。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1039 | 取石球囊用充气筒 | 该产品为球囊充入空气。外观与普通注射针筒相似。 | Ⅰ类 | 6877 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1040 | 集便袋清洁剂 | 由棕榈酸酯、丁二醇、丙稀乙二醇、橄榄油、澳大利亚坚果油、水组成。产品预期用途：用于造口周围有污染的部位。使用时，将适量清洁剂涂敷在纱布上或直接涂抹于污染处，起到清洁作用。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1041 | 导管推进系统配套用消毒帘 | 一次性无菌产品，塑料材质。产品预期用途：放置于患者腿部。消毒帘中间带有一块透明的塑料板用于放置托架。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1042 | 神经解剖钳 | 分离经鼻蝶通路的肌肉组织。 | Ⅰ类 | 6805 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1043 | 手动手术床 | 由支撑架、手术台面和底轮组成，高度通过液压控制，可移动。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1044 | 除脓用吸嘴 | 用于毒虫蜂蚊蛰咬叮、锐刺扎破、伤口感染化脓时及时将脓、血、毒液吸出的简易助疗器件。与具备抽吸功能的器具（如注射器）连接使用。由有机玻璃材料制成。 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1045 | 一次性血压袖带 | 测量血压时使用的一次性袖带。 | Ⅰ类 | 6820 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1046 | 显微持针器 | 进行组织缝合时夹持针具的器械。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1047 | 电极活化液 | 0.6%氨水，用于全自动生化分析仪电介质模块的离子电极清洗 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1048 | 电热鼓风干燥箱、电热真空干燥箱 | 供医疗单位对物品进行烘焙，干燥、热处理用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1049 | 洁净手术室 | 由空调系统、材料系统、设备系统、电器系统、控制系统、连接系统等标准化构件组成。通过简单现场结构装配，满足不同设计和使用要求。供医疗单位进行手术时，提供洁净的手术室。不 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1050 | 电解质分析仪用清洗液、红色检测染液、冲洗液、内填充液、毛细管适配器清洁液 | 用于仪器、管路清洗、冲洗及毛细管适配器清洁、电极内部填充、管路堵塞检测。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1051 | 电热恒温水温箱、电热恒温水槽、电热恒温培养箱 | 供作恒定温度试验、检定温度和辅助加热用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1052 | 多功能无线通讯棒 | 输液工作站备选件，用于液体输注数据的传输，无线数据处理。包含以太网接口。用于连接条形码识别器的接口、USB主机接口、USB从机接口。通过不同的接口可跟不同的设备之间进行数据传输。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1053 | 药品恒温冷藏柜 | 用于药品恒温冷藏。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1054 | 健康金卡 | 该产品放在水杯中可使水杯中大分子团变成小分子团，活性增强、渗透力增强、表面张力减小、瞬间消除水中异物。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1055 | 注射用全氟丙烷脂质微球活化装置： | 用于振摇含注射用全氟丙烷脂质微球液体的玻璃小瓶，达到活化药液的功能。振动频率为每分钟4530±100次。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1056 | 医用吊塔系统 | 用于医院手术室、麻醉科、ICU等重要科室，起承载医用设备、提供管线接口及气体插口的作用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1057 | 医用多功能悬挂装置 | 由吊柱、横臂、终端箱、工作平台、管道组成。终端箱一般配有氧气、负压吸引、压缩空气、废气排放、笑气及医用电源终端插口，产品型式为吊塔型、吊桥型、吊柱型。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1058 | 静脉曲张袜 | 用于踝关节肿胀、扭伤、关节炎、韧带松弛、运动和术后保护及静脉曲张保护。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1059 | 糖尿病鞋垫 | 限制足部大幅度曲折动作、促进足底血液循环、增强患者足部舒适性、矫正足不规则运动，合理分布足底压力、预防糖尿病足的溃疡出现。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1060 | 糖尿病鞋 | 用于糖尿病患者、足部病变者、足部疼痛者、足部弹性丧失患者、足部溃疡及畸形患者足部保护。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1061 | 矫正鞋垫 | 缓解人们行走和运动时对足后跟和膝关节的冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1062 | 拇外翻矫正带、拇外翻矫正器、分趾器、顺趾垫 | 用于脚拇指外翻或重叠趾的治疗，有效缓解行走疼痛、改善行走步态。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1063 | 脚趾套 | 用于防止、减轻和消除脚趾或脚趾甲损伤，茧皮、水泡、鸡眼等产生的疼痛。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1064 | 前足垫 | 用于缓解足部跖骨头塌陷、跖筋膜炎、脚垫所致行走疼痛，改善行走步态。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1065 | 平足垫、扁平足矫形护托 | 用于纵弓发育不良（平足）、足弓需要支撑者，有效缓解行走疼痛改善行走步态。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1066 | 活动跟骨垫、双色跟骨垫、围边跟骨垫 | 用于缓解跟骨骨刺、跟腱韧带损伤、跟骨压痛、疲劳性足跟病变等患者行走时疼痛。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1067 | 孔式跟骨垫 | 用于减低和释放脚跟底承受压力设计，能有效预防和改善一般足跟炎、后跟痛及足跟刺等症状。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1068 | 儿童平足垫 | 利用人体力学原理设计，使纤维塑胶形成足弓部突出，同时使脚后跟定位，防止脚跟左右移动，起到矫形平足的作用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1070 | 功能鞋 | 用于舟骨、距骨、跖骨骨折或其它足部操作术后的固定。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1071 | 踝关节辅具 | 包括开放式足踝护托、加固足踝护托、包扎式足踝护托，用于足踝急性扭伤、慢性韧带松脱、关节炎、筋膜和韧带发炎及预防运动创伤的病症缓解。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1072 | 运动减震垫 | 减缓行走运动时对脚后跟冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1073 | 运动型鞋垫 | 预防运动损伤、缓冲地面对足部的对应力、矫正足部不规则的运动带来的损伤、合理分布足底压力。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1074 | 孕妇减震垫 | 用于妊娠女性，减少由于自身过重增加的震荡力，减少震荡力给胎儿带来的不适。缓解妊娠妇女腿部肿胀乏力。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1075 | 孔式全足垫、减震式全足垫、布基减震式足垫、足弓支撑垫 | 通过足部的压力分布均匀，从而减少各种原因引起的足部疼痛，进而缓解小腿、膝关节、大腿、髋及背部的疼痛。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1076 | 活性碳除臭鞋垫 | 有效遏制细菌繁殖滋生、预防各类足部疾病。吸汗杀菌，物理方法除臭，不易变形。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1077 | 舒适雅足垫 | 用于缓解踝关节损伤或由于压力分布不当引起的足底疼痛。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1078 | 后跟防护垫 | 防止鞋子偏大松脱、保护脚后跟骨 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1079 | 银织糖尿病袜 | 含银纤维，抗菌、促进血液循环。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1081 | 妇敷灵热敷袋 | 布袋中装入食盐与草药粉末热敷小腹。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]93号 | 2007.2.16 |
| 1082 | 心电监护仪 | 无创监护设备 | Ⅱ类 | 6821 | 食药监械函[2007]24号 | 2007.4.10 |
| 1083 | 康复药物电疗器 | 由发热部分和温度调控部分组成(不含药),用于对患者身体外部加热,达到提高药物疗效的目。 | Ⅱ类 |  | 食药监械函[2007]25号 | 2007.4.10 |
| 1084 | 人体润滑剂 | 用于人体腔道检查或治疗器械的润滑。 | Ⅱ类 |  | 食药监办[2007]78号 | 2007.4.26 |
| 1085 | 体外诊断试剂APTT-P | 活化部分凝血活酶时间--硅土（APTT-P）主要用于凝血因子缺乏的筛查，根据《关于体外诊断试剂实施分类管理的公告》（国药监办[2002]324号） |  |  | 食药监办[2007]79号 | 2007.4.28 |
| 1086 | 远红外贴膏类产品 | 用于颈、肩、腰、腿和关节疼痛的治疗，如其组成成分没有药物成分，该产品按Ⅱ类医疗器械管理；如其组成成分有药物成分，该类产品的管理按《关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知》（国食药监办[2004]94号）规定执行 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]282号 | 2007.5.14 |
| 1087 | 心血管自动反馈控制给药治疗仪 | 由血流动力压力传感器（含有创血压传感器）、心电图、中心程序控制微量给药泵、中心程序及数模部分组成。产品预期用途：依据闭环在线检测自动反馈控制系统医学模型理论，根据已知药物的时效和量效关系及血压升降的斜率来调整用药及给药速率。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1088 | 硫酸钙骨移植物屏障 | 含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、羟丙基甲基纤维素和混合消毒液体。产品预期用途：在导向组织重建过程中，作为保留缺损中的骨移植微粒的屏障和在骨重建开始之前防止其他细胞、细菌、碎片侵占缺损空洞的保护性屏障。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1089 | 鼻泪道阻塞留置包 | 包括人工鼻泪管、空心泪道探针（平头）、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、引导丝、引导钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针及选用配置器械产品。产品预期用途：在不改变鼻泪道原有解剖通道基础上，治疗鼻泪道阻塞、狭窄。产品使用时间在30天以上 | Ⅲ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1090 | 经颅及周围血管多普勒诊断/监护系统 | 由主机、显示器、打印机、探头、台车、绞链臂、红外遥控装置等组成。 | Ⅲ类 | 6823 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1091 | 高压注射器针筒及附件 | 由针筒、连接管、U型吸药管组成。产品预期用途：为配套CT高压注射器、MRI高压注射器、DSA高压注射器及心血管造影时推注造影剂的器械,不接触人体。 | Ⅲ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1092 | 经皮气导助听系统 | 由两部分组成。经耳廓植入，一端在外耳道出口，另一端为耳廓后的中空钛管。中空钛管可连接助听器装置。产品预期用途：补偿高频听力损失。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1093 | 图像引导监测定位系统 | 由工作站、监控器、校准固定装置、光学跟踪定位传感器、反射治疗台转换器、牙垫跟踪固定装置、牙垫托盘、通讯网络等组成。产品预期用途：与线性加速器联合使用，在放射治疗和立体定向放射外科手术中定位。 | Ⅲ类 | 6833 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1094 | 整形重建用填充物 | 半固态粘性皮下填充物，主要成分为合成羟基磷灰石钙。产品预期用途：用于整形重建手术，包括面部皮下软组织埋植。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1095 | 硫酸钙骨移植物粘合填充剂 | 该产品含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、药物等级的纤维素粉末和混合消毒液体。产品预期用途：与骨移植材料混合，用于填补任何形状的缺失,减少了骨移植材料在外科手术过程中和其后康复过程中可能的移动。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1096 | 护牙素 | 主要成分是纯净水、甘油、CPP-ACP酪蛋白磷酸多肽和无定形磷酸钙、D－山梨醇、CMC-钠、丙稀乙二醇、二氧化硅、二氧化钛、木糖醇、氟化钠等。产品预期用途：牙齿再矿化、牙齿美白后脱敏、去除正畸托槽白斑、使氟斑牙重现自然光泽。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1097 | 肿瘤超声定位系统 | 由超身波成像系统、可移动手推车、工作站、对准用模型、彩色数字照相机、照相机定位传感器、通讯网络、跟踪器等组成。产品预期用途：对进行放射治疗肿瘤患者器官进行超声波影像精确定位 | Ⅲ类 | 6823 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1098 | 硅橡胶齿状弹力拉伸线 | 产品预期用途：整形外科、创伤外科的体表软组织损伤、缺损时的张力缝合。连续使用时间超过30天。 | Ⅲ类 | 6865 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1099 | 硅橡胶齿状弹力拉伸线 | 产品预期用途：整形外科、创伤外科的体表软组织损伤、缺损时的张力缝合。连续使用时间不超过30天。 | Ⅱ类 | 6865 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1100 | 内镜定位标记液 | 主要原料是印度墨水，经消毒等工艺处理后出厂。产品预期用途：在内镜检查时作为定位标记用，可在消化道病变部位或活检点进行墨汁标记，便于随访和外科手术定位 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1101 | 医用戊二醛消毒包 | 由医用脱脂棉、戊二醛溶液、强化剂、防护剂组成。产品预期用途：用于各类医疗器械和精密仪器尤其是不耐高温的医疗器械如内窥镜、胃镜、导管的消毒。通过擦拭、浸泡器械方法消毒。 | Ⅱ类 | 6857 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1102 | 溶脂激光仪 | 吸脂手术中乳化脂肪，便于脂肪吸出。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理 | Ⅲ类 | 6824 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1103 | 溶脂激光仪 | 吸脂手术中乳化脂肪，便于脂肪吸出。如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6824 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1104 | 镇痛激光仪 | 由液晶屏、按键、充电端口、导线、发射头组成。产品预期用途：缓解骨骼肌引起的轻微慢性肩颈部疼痛。使用时，发射头发射脉冲激光方式作用于疼痛部位。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理 | Ⅲ类 | 6824 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1105 | 镇痛激光仪 | 由液晶屏、按键、充电端口、导线、发射头组成。产品预期用途：缓解骨骼肌引起的轻微慢性肩颈部疼痛。使用时，发射头发射脉冲激光方式作用于疼痛部位。如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6824 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1106 | 电化学前列腺治疗仪 | 用于治疗慢性前列腺炎。治疗仪本身不接触人体，通过外购治疗探头实现治疗目的。该产品与电极导尿管配合使用。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1107 | 生理评估系统（不含压力导丝） | 与压力导丝配合使用，用于测量血压及温度。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1108 | 肝素化玻璃毛细管微量采样器 | 由肝素化毛细管，混合用铁芯，毛细导管盖组成。肝素化毛细管材料为玻璃，一次性使用。产品预期用途：用于专业人员进行微量血液标本的采集，利用虹吸作用达到采血目的。 | Ⅱ类 | 6841 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1109 | 纯金丝缝合线 | 纯金材质，术后7－10从身体中取出。 | Ⅱ类 | 6865 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1110 | 套扎器 | 环形圆圈。产品预期用途：使用时根据阴茎大小选取不同规格的套扎器，放在包皮切口外侧边缘皮肤处固定，使包皮伤口免于缝合，缩短麻醉和手术时间。伤口愈合后，套扎器自行脱落。 | Ⅱ类 | 6809 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1111 | 妇科阴道数字观察系统 | 由数码摄像机、支架、监视器、台车、打印机、录放机、电脑主机组成。产品预期用途：用于对妇科阴道进行检查和观察，不进入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1112 | 内窥镜套管：透明薄壁导管 | 使用内窥镜检查或手术时，套在内窥镜镜管外面，一次性使用。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1113 | 内窥镜冲洗管 | 由高分子材料组成。产品预期用途：供医疗单位泌尿科在检查人体膀胱或进行前列腺手术时使用。该产品是为迅速冲洗干净遮在膀胱镜及前列腺切除器表面的血液而设计的冲洗液引流通道，是一次性使用无菌产品，不与人体组织接触。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1114 | 胸外心脏按压装置 | 由按压手柄、吸盘组成。根据内置式节拍器，为操作者提供较为准确的心肺复苏按压节拍。产品预期用途：患者复苏抢救时的辅助装置，代替人工用手按压患者胸部的传统工作方式。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1115 | 一次性麻醉气体吸附器 | 用于医院手术室过滤麻醉机排放的麻醉废气，达到净化手术室空气，保护医护人员健康作用。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1116 | 自动记录HESS屏眼科斜视检测仪器 | 由HESS屏、光路系统、记录软件系统等组成。产品预期用途：根据患者看到红光斑与绿色发光管重合情况，判断眼肌麻痹和斜视的情况。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1117 | 枪状吸引、冲洗、双极电凝镊 | 由电凝导线、吸引口、弹性支架、冲洗口、把柄、内管组成。产品预期用途：用于神经外科手术中，对手术区域进行止血、冲洗和吸引。可重复使用。 | Ⅱ类 | 6825 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1118 | 一次性使用血液透析敷料包 | 由橡胶医用手套、无纺布垫单、大棉签、小棉签、输液贴及医用纱布等组成。产品预期用途：用于医疗单位血液透析室在患者进行血液透析治疗时，对患者的伤口进行护理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1119 | 呼出一氧化氮测定系统 | 测定人体呼出的一氧化氮气体含量，检查呼吸道中是否存在感染情况 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1120 | 眼科理疗仪 | 由发热体和发热体安全固定装置组成。产品预期用途：发热体通过稳定、均匀的燃烧对眼睛周围的睛明穴、四白穴、攒竹穴、丝竹穴等实施温热刺激治疗，可改善血液循环，提高眼部毛细血管的血液灌注量和流出量，用于眼科慢性疾病的治疗或辅助治疗。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1121 | 温度感觉分析仪 | 由主机、温度传感器、震动传感器等组成。产品预期用途：临床和科研中对神经纤维功能障碍进行辅助定量分析。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1122 | 听音保护器芯子 | 由聚丙烯等材料制成。产品预期用途：通过改变声波的传导途径，对声波频率选择过滤，减轻耳鸣，对噪声性耳鸣具有良好的预防作用。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1123 | 语言障碍矫治仪器 | 用于治疗口吃病。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1124 | 婴儿中心监视软件 | 通过网络观察婴儿培养箱内的温度、湿度、氧浓度、重量、报警信息等信息参数。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1125 | 血气分析仪用耗材 | 血气分析仪用电极：离子选择电极。产品预期用途：安装在仪器上，与试剂配合使用，用于相应项目检测。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1126 | 血气分析仪用电极膜 | 与PCO2和PO2电极配合使用，用于检测PCO2和PO2。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1127 | 泵管 | 用于整个管路的流通。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1128 | 免疫染色处理中心 | 由5个纵列工作台、5个独立计时器以及辅助用覆盖板组成，提供排列工作台。产品预期用途：通过对一组免疫组化染色玻片进行统一管理排序，使复杂、耗时的组化染色简化有序、减少差错，保障染色质量。 | Ⅰ类 | 6841 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1129 | 拆钉钳 | 拆除愈合创口的皮肤缝合钉，可重复使用 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1130 | 根管锉针 | 由针柄、橡胶限位块、针体组成。针体为不锈钢或镍钛合金。产品预期用途：牙科手术前对根管实施处理，可重复使用 | Ⅰ类 | 6806 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1131 | 盆底肌肉康复器（凯格尔康复器） | 无源产品。产品预期用途：用于提高盆底肌肉收缩力。 | Ⅰ类 | 6826 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1132 | 吸液袋 | 手术室进行肠道手术、泌尿手术、妇科手术中收集和引流废弃液或提取化验样本使用。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1133 | 医用牙科X光胶片全自动冲洗机 | 医用牙科X光胶片的冲洗，可进行显影、定影、水洗和干燥。 | Ⅰ类 | 6831 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1134 | 齿科反光镜、垂直距离尺、卡尺 | 用于正畸照相、齿科测量尺寸。 | Ⅰ类 | 6855 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1135 | 牙齿聚酯抛光条、钢制抛光条 | 用于牙齿修补材料的精细抛光。不接触自体牙、不接触牙龈等人体组织，一次性使用。 | Ⅰ类 | 6863 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1136 | 眼科手术标记器（不含墨水） | 在眼科手术前，用于结膜表面定位。使用标记器蘸取特定墨水，在结膜上点一下，用于确定位置 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1137 | 智能输液助手 | 由高灵敏度传感单元、自适应控制单元、精密机电执行机构及输入按键、声光指示等部分组成。产品预期用途：配合一次性输液器使用，自动监控输液过程的医疗器械类产品，提高输液过程监控的可靠性。完成输液任务后，会将输液管截止以方便医患继续进行其他输液治疗并确保不会出现回血现象。不含与药液接触的部件。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1138 | 预冲式冲管注射器 | 预充有生理盐水。产品预期用途：用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。可防止血液回流在管路凝集堵塞，同时将导管内残留的药液冲入血液，避免刺激局部血管，减少药物之间的配伍禁忌。 | Ⅲ类 | 6866 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1139 | 酒精棉片、碘酒棉棒 | 用于注射、输液之前的皮肤消毒。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1140 | 羊水细胞完全培养基、造血细胞培养基、外周血细胞培养基 | 用于人类羊水细胞和绒毛膜细胞原代培养、刺激来自骨髓抽提及外周血的人类造血细胞增殖、短期外周血培养后进行染色体分析 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1141 | 皮肤影像和美容管理系统 | 利用不同波长光在皮肤表面的吸收值不同，采取类似艺术图像处理软件的滤光镜算法处理数码面部高清晰度照片，便于医生治疗前发现和对比面部皮肤中的黑色素、灼斑、毛细血管汇集等现象 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1142 | 数控水袋式恒温仪 | 该产品是采用闭合式加热方法的恒温装置，用于将各种低温冷藏的输注液体升温并保温至37℃左右，不与人体及输液液体接触。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1143 | 眼科用护眼罩 | 由外层、内衬（内含遮光层）及隔离膜组成。贴于眼外部，用于保护眼睛及固定敷药。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1144 | 分娩缸 | 用于水中分娩。可保证水的循环更新，水质清洁及干净。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1145 | 点焊机、电腊勺 | 牙科技工用产品。用于焊件点焊及制作腊型用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1146 | 卫生袋 | 用于收集呕吐物、排泄物及行动不便的患者卧床排泄。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1147 | 病理实验室组织切片机用一次性刀片 | 安装在组织切片机上（含石蜡切片机与冷冻切片机），为切片机上配件，用于对离体组织进行薄层切片。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1148 | 生物安全专用袋 | 用于个别因传染性疾病死亡及不明原因疾病死亡者尸体解剖专用防护袋。分为里层袋、外层袋和里外层之间的隔层。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1149 | 药品恒温冷藏柜 | 用于药品恒温冷藏。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1150 | 磁珠分选纯化系统 | 用于样品处理。通过套有一次性磁套的磁棒上下左右运动，在微孔板或样品管中自动化转移磁珠。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1151 | 人工唾液 | 用于药物服用、肿瘤治疗等导致口腔干燥，并包括对下列治疗或感染引起的口腔及咽喉干燥均有疗效：头或颈部反射治疗、干燥综合症、口腔外科手术、唾液腺感染、口腔或咽喉发炎等。 | 不作为医疗器械管理，按药品管理。 |  | 国食药监械[2007]313号 | 2007.6.1 |
| 1152 | 家用血糖仪 | 为消费者可以在家庭自测血糖的仪器，主要指对末梢全血样本中的葡萄糖含量进行监测的血糖监测仪器 |  |  | 食药监办[2007]123号 | 2007.7.3 |
| 1153 | 消化道吻合夹 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家局曾在《关于尿沉渣计数板等37种产品分类界定的通知》（国食药监械〔2004〕84号）中，明确食道、肠道吻合器作为Ⅱ类医疗器械管理，肠道吻合夹作为Ⅲ类医疗器械管理。由于吻合器和吻合夹是作为一个完整产品销售和使用，为便于监管，现决定将肠道（含食道）吻合夹调整为Ⅱ类医疗器械管理，原注册证在有效期内可继续使用。 特此通知。 | Ⅱ类 |  | 国食药监械[2007]403号 | 2007.7.8 |
| 1154 | 临床检验分析仪器用定标液 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现对临床检验分析用定标液、清液液等产品的分类界定通知如下： 一、临床检验分析仪器用定标液（校准品）：其类别与被标定的临床检验分析仪器的类别相同。 二、临床检验分析仪器用清洗液：不作为医疗器械管理。 二OO七.7.24 |  |  | 食药监办[2007]144号 | 2007.7.24 |
| 1155 | 一次性可注射针刀（不含药） | 由气囊、手柄、针刀体三部分组成。气囊采用一次性输液管材料，可吸取和储存少量利多卡因麻醉液；手柄采用一次性注射器材料；针刀体采用不锈钢材料。气囊中吸取少量的利多卡因麻醉药液做患处皮内或皮下的麻醉，然后再做针刀治疗。 | Ⅲ类 | 6815 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1156 | 同种异体材料（不含活细胞） | 由从健康遗体捐赠者身体上取得的组织，经过清理、系统加工及灭菌后制成。用于患者的骨质、关节、肌腱等损伤部位的外科修复。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1157 | 异种脱细胞基质敷料 | 主要成分为去细胞动物（不包括人）的皮肤，用于创面的覆盖、维持创面正常的微环境。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1158 | 胶原蛋白海绵 | 主要成分为胶原蛋白，用于伤口止血、创面的覆盖。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1159 | 胃肠动力标记物胶囊 | 为口服含银环标记物的胶囊，进入胃后在胃液条件下融化，标记物分散于胃内，随蠕动进入胃肠道内。根据标记物不透X线原理，通过透视或摄片，在一定时间内观察残留在胃肠道内的标记物分布情况并计数，从而对胃肠功能性紊乱等疾病进行诊断或疗效评估。作为Ⅲ类医疗器械管理。 | Ⅲ类 | 6831 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1160 | 测痛仪 | 由主机、治疗床、针灸针组成。根据氧自由基致痛原理，测出疼痛阈值后进行治疗。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1161 | 脑卒中治疗仪 | 利用中频电脉冲刺激小脑顶核部位，治疗脑卒中。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1162 | 一次性使用鞘组 | 由筋膜扩张器和可剥开鞘组成，为一次性使用高分子产品，不包含导丝及穿刺器械。用于经皮肾穿刺进行尿道上端或肾结石取石，或通过该产品进行肾造瘘，在腹膜外穿刺和扩张建立一个到达结石部位的通道，配合输尿管镜进行取石或碎石。 | Ⅲ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1163 | 聚苯乙烯伤口愈合材料 | 为液体形式，其主要成分是聚苯乙烯纳米颗粒，带有静电，可以激发伤口处细胞的活力，促进伤口的愈合。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1164 | 一次性使用液状敷料 | 用于下肢静脉溃疡、手术伤口、植皮区等，减轻伤口的机械损伤，创造湿性闭合环境，加速伤口愈合，使组织再生和修复过程能顺利进行，有效防止伤口感染。主要成分为粘性材料和水胶体（羟甲基纤维素钠，CMC）以及人造弹性体。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1165 | 90Sr/90Y皮科敷贴器 | 放射性核素治疗设备，由活性层、银底、金窗、保护层组成。用于治疗皮肤疾病。 | Ⅲ类 | 6833 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1166 | 一次性使用腔内带囊电极导管 | 与腔道介入治疗仪产品配套使用。由双囊硅胶导尿管改装而成，内置电极及连接线。通过电极导管腔道内电极直接在病灶区域内加热治疗，也可用作药物灌注治疗。为一次性使用介入器材。 | Ⅲ类 | 6833 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1167 | 导航脑刺激系统 | 使用短脉冲磁场刺激大脑皮层中确定的点，然后用脑电波来测量某个部位或者整个大脑皮层如何反应这种刺激，从而辅助诊断脑部疾病。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1168 | 大蒜呼吸器 | 分为主容器、驱动器、过滤器、预热器、出气嘴等部分。通过设备使大蒜的有益成分大蒜素等挥发出来，供人体吸入。用于杀死多种病毒。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1169 | 透明质酸伤口加速愈合喷剂敷料 | 主要成分为透明质酸。用于皮肤伤口愈合缓慢时敷用，加速伤口的愈合。用于结疤前的伤口治疗及皮肤损伤的治疗。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1170 | 人源性胶原蛋白填充剂 | 将胶原蛋白注射于表浅乳突层皮肤，改善软组织轮廓缺陷，例如皱纹和痤疮疤痕。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1171 | 无创心肌缺血治疗仪 | 由箱体、显示设备、输入设备、主控电路板和治疗电极线、一次性电极片组成。用于缓解因心肌缺血引起的心绞痛，增加心肌供血，降低心肌耗氧量，实现对心脑等重要器官的保护，防治其缺血性病变。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1172 | 高分子口腔脱敏含漱液 | 由天然高分子化合物、生物胶、新鲜水果提取物、氯化锶、钙、氟化物，天然香料等组成。通过天然高分子化合物在牙齿表面形成紧密的生物膜，防止牙齿过敏及抑制细菌生长。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1173 | 内窥镜用防雾液 | 属于一次性使用无菌产品，涂于内窥镜表面，防止内窥镜手术过程中因温度变化而出现雾珠现象。 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1174 | 激光除毛机 | 用于去除人体毛发。如为强激光 | Ⅲ类 | 6824 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1175 | 激光除毛机 | 用于去除人体毛发。如为弱激光 | Ⅱ类 | 6824 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1176 | 偏头痛防治仪 | 由箱体、显示设备、输入设备、主控电路板和治疗电极线、一次性电极片组成。用于治疗偏头痛。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1177 | 纤维根管桩 | 材质为复合树脂加强型玻璃纤维，用于冠或桥修复时使用。作用部位是位于牙胶尖与修复体（冠、桥）之间、仅与部分牙体组织、牙胶尖和修复体接触。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1178 | 眼底光学相干层析成像检测仪 | 用于对患者视网膜、视黄斑、视乳头进行检查。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1179 | 牙周袋深度探测和评估用探针 | 由探针、手柄、脚控、软件以及USB连接线组成，用于牙周袋深度探测和评估。接触部位为口腔粘膜，与患者接触时间小于24小时。 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1180 | 清洗消毒干燥器 | 用于手术器械、麻醉器械等医疗器械的清洗、消毒和干燥。 | Ⅱ类 | 6857 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1181 | 脂肪钳 | 用于测量人体脂肪厚度。由塑料和尼龙制成，不含电源。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1182 | 医用无菌液体石蜡无纺布 | 由非织造布和液状石蜡制成，为一次性使用产品。用于患者检查部位表面及器械表面的润滑。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1183 | 一次性使用无菌内窥镜套管 | 用于内窥镜手术中，保护内窥镜镜头。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1184 | 桡动脉充气止血绷带 | 由膨胀球囊、可调型锁扣、充气管路、单向阀四部分构成，用于经皮介入术后，对患者的桡动脉穿刺部位进行临时性压迫止血。为一次性使用无菌产品。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1185 | 子宫探针 | 用于探测子宫宫腔的方向和深度，通过子宫颈口进出宫腔。材质为聚丙烯。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1186 | 立体定向放射手术和放射治疗用硬件 | 主要包括直线加速器配套硬件、头环（或头架）、面膜系统、头颈系统及这些装置各自的零件。进行立体定向放射外科手术和放射治疗过程中，与直线加速器配合使用，对患者进行固定和定位，为放射外科手术和放射治疗提供质量保证。 | Ⅱ类 | 6833 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1187 | 人工晶体植入系统 | 包括折叠夹、鞘和鞘保护块、人工晶体推注器。其中折叠夹为一次性无菌产品，鞘和鞘保护块为一次性产品，人工晶体推注器为可重复使用产品。用于人工晶体的折叠和辅助植入。 | Ⅱ类 | 6804 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1188 | 洗耳机系统 | 由主机、水压调节器、手柄/软管、通风器、耳帽、开关转换器组成。是一种水压清洗设备，通过机械原理对水压进行控制清洗耳朵。该产品为无源产品。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1189 | 肌肉干扰刺激治疗系统 | 由主机、治疗线、电极、海绵、固定绷带、电源线等组成，电极短暂接触人体表皮。用于治疗神经、关节、肌肉的各种疼痛。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1190 | 龟头保护套 | 由ABS塑料制成。用于包皮环切术中使用电刀时对龟头的保护，手术中将其套在龟头上，用电刀切割包皮时避免损伤龟头。一次性无菌产品。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1191 | 手指血氧计 | 是一种便携、可提供快速血氧饱和度、脉搏速率、脉搏强度测量的设备。 | Ⅱ类 | 6840 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1192 | 电动植皮刀 | 用于烧伤整形过程中皮肤移植用。由植皮刀本体、马达－变速器、操纵－电源箱组成。植皮刀由不锈钢制成。 | Ⅱ类 | 6816 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1193 | 内腔清洗器 | 供内窥镜手术中作内腔冲洗和吸引用，保证手术视野清晰，及时将血块、污物清洗干净，防止手术污染和术后粘连。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1194 | 脑电、睡眠、诱发电位检测系统 | 用于监测、采集、记录和处理中枢神经系统产生的生物电信号（比如脑电、睡眠、诱发电位等） | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1195 | 封闭吸痰装置（不含生理盐水） | 用于成人与儿童插管患者的气管内/气管切开插管吸引，为一次性使用产品。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1196 | 牙科技工室用铸造根管桩 | 是由塑料制成的预成根管桩，作为蜡型用于技工室制作铸造金属根管桩，不与患者接触。 | Ⅰ类 | 6863 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1197 | 喉镜配合用头灯 | 与喉镜配合使用，当操作人员使用喉镜时，用于照明，使其能清楚观察并操作。 | Ⅰ类 | 6820 | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1198 | 激光防护眼镜 | 用于医务人员和患者进行激光设备诊断或治疗过程中，防止激光辐射对人体的伤害。由玻璃或塑料镜片加入吸收剂制成。 | Ⅰ类 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1199 | 生物镀金玻片 | 裸玻片不作为医疗器械管理；其他修饰玻片按照《体外诊断试剂注册管理办法》相关要求划分产品类别。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1200 | 透析机用数据库软件 | 用于病人数据的存储，对诊断、治疗不产生任何影响。该系统与Nexadia显示器软件之间可进行双向数据传输。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1201 | 配药工作台 | 用于医院在输液配药中局部空气净化、药液加温及药液澄明度检查。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1202 | 手术器械清洁剂 | 用于消毒前清洁可重复使用器械。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1203 | X射线校验设备 | 主要包括V型导轨（用于放倒XRS射线源以便射线源和校验工具对接）、X型导轨（放置XRS射线源）、光电二极管阵列（PDA）（校验射线的放射各向同性）、外部辐射监视器（ERM）及适配器（用于校验射线剂量）、探头调节/电离室支架（PAICH）（用于调节射线源的探头，使探头与射线源内部的加速器等保持在一条线上）、IC电离室（用于校验射线剂量）、剂量仪（剂量测试仪）。上述产品仅用于专用设备的自校。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1204 | 生物能量治疗仪 | 由主机、控制调节器、报警装置、空气过滤器、输气管和贮水瓶组成。通过光学作用，激活空气中氧气。用于术后病人的康复。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1205 | 采血混合仪 | 用于采血过程中，将采血袋内血液与抗凝剂混匀。不接触血液，具有监测血液采集过程、在显示屏上显示采血时间、在血液流量异常和采血结束时发出警报的功能。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1206 | 胎儿环境声采集系统 | 通过传感器从体外采集孕妇的心跳声、腹腔内声音，通过计算机声卡采集到计算机中进行分析和处理，从而还原成胎儿环境声的系统。并刻录成CD加以保存作为纪念。胎儿环境声包括：母亲心跳声、胃蠕动声、子宫和脐带的血流声、羊水涌动声、肠鸣音及说话的声音。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1207 | 医用放射核素提取、测定、分装机器人 | 为机电一体化产品，由计算机控制，实现对医用放射性核素的自动提取、测定、分装。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1208 | 电生理检测系统用车架 | 带有电源插线板的金属和复合木板的放置架，对仪器起到支撑和方便移动的作用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1209 | 空气气体减压计 | 对空气压力进行调解的装置。为大中型气体焊接、切割及加热而设计。适合于工业制造、实验室使用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1210 | 废物处理系统 | 对手术中产生的医用废气废液进行回收处理，为装在压缩容器内的液体处理及烟雾抽吸系统。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1211 | 透析机用Nexadia显示器软件 | 用于对病人数据进行存储，并可根据治疗数据提供图表，但不具有诊断治疗功能。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1212 | 医疗健康信息平台 | 用于创建、管理和回顾病人临床资料。不具备临床诊断设备的信息采集功能。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1213 | 病人卡片 | 即病人的身份确认卡片，类似于IC卡式身份证，仅存储病人的身份确认信息。卡片插入硬件后，系统会根据卡片里的身份确认信息找到该病人的相关信息。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1214 | 速冻机 | 快速制冷设备，应用于需要低温保存的各个领域。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1215 | 妇科乳液 | 有效成分为白千层萜品醇油、冰岛地衣、透明质酸、库拉索芦荟、金盏花等。作为阴道清洁剂使用，具有抗菌、抗微生物和生理消炎的作用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1216 | 送药车 | 用于药品、器械的运输。不作为医疗器械管理 | 不作为 |  | 国食药监械[2007]597号 | 2007.9.26 |
| 1217 | 无源内窥镜手术器械 | 用于在内窥镜下完成远距离夹取、切割组织或取石等手术操作的器械 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1218 | 有源内窥镜手术器械 | 用于在内窥镜下完成手术操作的有源设备，若与高频发生器或其他Ⅲ类设备连接，作为Ⅲ类医疗器械管理，其他产品按照∏类医疗器械管理 | Ⅲ类Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1219 | 内窥镜手术用吸引/冲洗器械 | 用于内窥镜手术中作内腔冲洗和吸引，保证手术视野清晰的设备 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1220 | 内窥镜用摄像系统 | 用于将内窥镜的目视影像转换成视频影像的设备，由含有内窥镜接口适配器、CCD摄像头和控制组件组成 | Ⅱ类 | 6822 | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1221 | 内窥镜清洗消毒灭菌设备 | 用于内窥镜的清洗、消毒和灭菌的设备，作为∏类医疗器械管理；如设备仅具有清洗功能I类 | Ⅱ类 I类 | 6857 | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1222 | 内窥镜清洗刷 | 用于清洗内窥镜 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1223 | 内窥镜消毒盒 | 作为内窥镜消毒时的载体，并用于储存消毒后内窥镜 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1224 | 内窥镜固定器、托架 | 用于固定内窥镜，是内窥镜的配件单独不作为 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1225 | 内窥镜加热器 | 用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]112号 | 2008.3.26 |
| 1226 | 医用吸脂机 | 由针具、手柄、控制器、脚踏开关及附件组成。通过产生接近脂肪固有频率的机械共振波，选择性破碎、乳化脂肪细胞，并利用负压将脂肪吸出 | Ⅲ类 | 6823 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1227 | 无创呼吸设备 | 用于治疗呼吸功能不全的产品，作为Ⅲ类医疗器械管理；若仅用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的产品 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1228 | 眼科断层成像仪 | 由一套光学照明系统和一套相干层析扫描光学系统组成，用于眼科疾病的检查 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1229 | 还原离子治疗仪 | 采用高压元器件产生电子，经离子变换器产生负离子，负离子通过导子极板导入人体，从而抑制生物体内活性氧，用于疾病的辅助治疗。 | Ⅲ类 | 6826 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1230 | 输尿管镜 | 由转轴、工作通道、目镜、冲洗口、指示灯连接柱、数显镜头、光纤等组成，用于泌尿系统的检查和手术。 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1231 | 消化道粘液清洗剂 | 由碳酸氢钠溶液和链霉蛋白酶配制而成。用于清洗消化道粘膜上的粘液，改善内窥镜下染色效果 | Ⅲ类 | 6822 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1232 | 人工椎间盘 | 模拟正常人类椎间盘的特殊装置。用于椎间盘置换术。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1233 | 中心静脉输液穿刺套装（含穿刺针） | 用于穿刺并使药液通过中心静脉输入人体内 | Ⅲ类 | 6815 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1234 | 计算机辅助输注系统 | 由主机和传动控制装置组成。用于麻醉科静脉麻醉时控制药物变速输注。 | Ⅲ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1235 | 医用流体加热器 | 由主机和一次性使用加热袋组成。用于术中对盛放于并流经加热袋的冲洗液进行快速加热，加热袋与冲洗液直接接触，预防由于冲洗液温度过低引起的并发症。 | Ⅲ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1236 | 脑脊液测压计（含穿刺针） | 用于腰脊椎穿刺法中脑脊液压的测量。 | Ⅲ类 | 6815 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1237 | 手术导航计划系统 | 利用X线、CT或MR设备获取患者影像数据，生成手术计划的系统。用于立体定位手术，包括脑外科、耳鼻喉科、骨科导航计划系统。 | Ⅲ类 | 6870 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1238 | 手术导航系统 | 由主机、双目红外摄影机、功能软件、定位框架、适配器、标记物和附件组成。用于配合已生成的手术计划，辅助外科手术导航。 | Ⅲ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1239 | 腔内弹道碎石机 | 采用机械原理，利用压缩空气推动手柄内撞击针的尾部，使撞击针头部接触结石，将结石击碎。用于泌尿系统结石的内窥镜下碎石治疗。 | Ⅲ类 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1240 | 纤维桩 | 由玻璃纤维及环氧树脂组成，用于牙齿残根残冠修复。长期植入体内。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1241 | 牙科用粘合填充材料 | 为双固化型的牙科用牙质粘结剂，用于牙本质粘结。 | Ⅲ类 | 6863 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1242 | 含药止血用胶原蛋白 | 含少量庆大霉素的胶原蛋白。植入伤口部位，用于毛细血管局部止血及高感染风险部位的薄壁渗血。 | Ⅲ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1243 | 含人骨形态发生蛋白（hu-BMP）的骨修复材料 | 以羟基磷灰石、药用明胶、卵磷脂为基质，含有人骨形态发生蛋白的骨科修复材料。 | Ⅲ类 | 6846 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1244 | 止血壳聚糖颗粒 | 主要成份为壳聚糖，若用于体内止血，作为Ⅲ类医疗器械管理；若仅用于体表，作为Ⅱ类管理。 | Ⅲ类Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1245 | 肿瘤异常蛋白检测系统（仪器） | 由生物显微镜、摄像系统、肿瘤异常蛋白检测应用软件组成。用于癌症早期诊断。 | Ⅲ类 | 6840 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1246 | 胶片验证系统 | 用于对模体中放置的胶片与放射治疗计划系统输出的剂量场进行定量比较，以决定预先设计的放射治疗方案是执行、修改或放弃。 | Ⅲ类 | 6870 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1247 | 藻酸盐与透明质酸钠医用敷料 | 为含有藻酸盐与透明质酸钠两种高分子材料的无纺布层，以及压敏胶层、离型纸层复合而成。用于体表创面的护理。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1248 | 多孔石墨医用敷料 | 由多孔石墨组成。用于体表创面的护理，促进愈合。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1249 | 清鼻护理液 | 由氯化钠溶液及少量薄荷组成。用于清洗鼻腔内各类粉尘、病菌等有害物质，辅助鼻粘膜纤毛恢复正常运动。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1250 | 无创脑电电极 | 由电极片、导线和连接器组成。用于记录脑电生物信号，与脑电图机或脑电诊断仪配套使用。为一次性使用产品。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1251 | 造口栓 | 由医用粘帖胶和吸收栓组成，主要成分为聚氨酯泡沫、乙烯－醋酸乙烯共聚物、炭过滤片、高吸水性材料和医用胶粘剂。用于堵塞造口，控制排便，过滤肠道产生的气体。在体内持续使用时间少于30天。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1252 | 腰椎支撑牵引器 | 由压力弹性自然支撑装置、束装部分和控制器组成。用于腰椎间盘突出的辅助治疗。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1253 | 听力检测仪 | 用于检测患者听力或听力损失的有源产品。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1254 | 影像报告发布系统 | PACS系统的子系统，用于影像科室向全院发布医学影像和检查报告数据，同时可用于远程会诊。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1255 | 烧伤浸泡治疗装置 | 由抗酸蚀不锈钢制成，配有高灵敏度温控调节装置、电加热器、温度显示器。用于对烧伤患者进行水浸入式治疗。 | Ⅱ类 | 6826 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1256 | 高频电场皮肤治疗仪 | 通过将高频热能透过被冷却的表皮，刺激皮下深层组织同时产生热能作用，治疗痤疮 | Ⅱ类 | 6825 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1257 | 脊柱用扩张装置及扩张用压力显示器 | 用于经皮椎体后凸成形术中，通过充气或注入造影剂等方式使扩张装置撑开，使压缩椎体复位并形成一个可供充填剂填充的空腔，辅助脊柱后凸畸形的矫正。 | Ⅱ类 | 6810 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1258 | 暂时性牙周夹板 | 利用一种结扎的方法或其他可摘式与固定式夹板，将松动牙暂时固定。使用时间也较短，一般用几周或几个月。 | Ⅱ类 | 6855 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1259 | 甲醛灭菌器 | 用于医疗器械的灭菌消毒。 | Ⅱ类 | 6857 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1260 | 子宫颈样本采集器 | 用于采集子宫颈上皮细胞、细胞团和细胞块。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1261 | 透析器复用机 | 用于可复用透析器使用后的冲洗、消毒，使可复用透析器达到再次使用的标准。 | Ⅱ类 | 6845 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1262 | 呼吸设备用附件（加热器、加湿器） | 用于将吸入气体加温、加湿。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1263 | 尿流量仪 | 用于测量排尿时的尿流量、尿流率，主要作为测量患者尿液数量的计量工具，不与患者接触。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1264 | 临床化验结果分析系统 | 自动接收蛋白、生化、电泳或微生物检测站数据，用不同分析程序对检测结果进行分析处理。从而帮助医生对检验结果进行解释。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1265 | 充气式负压隔离舱 | 用于隔离传染病患者，防止二次感染的发生。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1266 | 放射性层析扫描仪 | 用于定性及定量分析核素标本中放射性标记化合物各组分含量的仪器。 | Ⅱ类 | 6833 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1267 | 气腹机 | 由气腹机主机、气腹硅管、过滤器接口、气腹针、高压管、串联气体加温器组成。用于在腹腔内窥镜手术过程中，对腹部进行气体扩张，以提供理想的视像条件和足够的手术空间。 | Ⅱ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1268 | 经络检测仪 | 由感应球、探头、传输线等组成。依据传统中医经络理论，替代中医的脉诊，对致病起因进行相应的分析与推导。 | Ⅱ类 | 6827 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1269 | 一次性使用鼻氧管、一次性使用输氧面罩 | 用于患者的给氧，为一次性无菌产品。 | Ⅱ类 | 6856 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1270 | 电子人工喉 | 帮助全喉切除患者恢复讲话功能的非植入式医疗器械。 | Ⅱ类 | 6846 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1271 | 一次性使用光纤喉镜叶片、手柄 | 用于观察和检查患者的上呼吸道以及协助呼吸插管的插入。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1272 | 病理镜工作站软件系统 | 与病理镜检查设备连接，实现信息录入、图像采集、录像等功能。 | Ⅱ类 | 6870 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1273 | 肠胃营养袋（不含鼻饲管、胃管） | 由袋体及输注管路部分组成，与鼻饲管或胃管配合使用，用于向患者肠胃输送营养物质。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1274 | 显微外科手术器械套装 | 包含牵开器、咬骨钳、剥离器、冲洗吸引器等组件，用于椎板等部位。 | Ⅱ类 | 6802 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1275 | 皮肤电阻测定器 | 基于中医理论的皮肤电阻测量，用于对人体生理、身体状况及病症的辅助诊断。 | Ⅱ类 | 6827 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1276 | 血管检查仪 | 基于无创监护仪，通过数学计算得出脚踝-上臂指数等其他指标，用于血管病变的辅助诊断。 | Ⅱ类 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1277 | 无菌敷贴（不含药） | 由涂有医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成。用于手术切口及留置动、静脉导管时贴敷皮肤用及术后或外伤等创面贴敷，婴儿肚脐口创口保护。 | Ⅱ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1278 | 牙科陶瓷修复用全瓷材料 | 用于全瓷单冠、长桥和嵌体的制作及全瓷修复。 | Ⅱ类 | 6863 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1279 | 低温等离子过氧化氢灭菌器 |  | Ⅱ类 | 6857 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1280 | 跑台 | 如与心肺功能测试系统配套使用，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821；如用于运动营养代谢测试评估、运动康复，不作为医疗器械管理。 | Ⅱ类 不作为 | 6821 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1281 | 鼻贴（不含药） | 将具有弹性的塑料片通过强力胶和基布固定在鼻梁部位，用于扩张鼻孔，缓解鼻塞。 | Ⅱ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1282 | 一次性给药喷头 | 用于对外科体表和口咽部均匀喷洒药液。喷洒过程中喷头和患处不接触。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1283 | 深呼吸训练器 | 主要材料是医用聚乙烯。用于深呼吸训练，可以提高肺部顺应性，增加有效通气，改善呼吸功能，减少和预防术后肺部并发症。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1284 | 复合树脂充填工具 | 用于医生补牙时，向患者牙齿填充树脂的充填工具。 | Ⅰ类 | 6855 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1285 | 纱布绷带 | 由脱脂纱布及脱脂棉组成。用于替代石膏绷带作为石膏夹板衬，起外敷、包裹、包扎、固定用。不接触伤口。 | Ⅰ类 | 6864 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1286 | 电动移位机/车 | 用于危重患者的转运 | Ⅰ类 | 6856 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1287 | 鼻外夹板 | 用于鼻骨骨折和鼻整形术后对患处的保护，在鼻外部起固定保护作用，防止再移位。 | Ⅰ类 | 6866 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1288 | 吸引系统（无源） | 由间歇吸引阀、连接件、安全集液瓶、一次性收集储存器、吸引管、固定带组成。一端与气管导管/气管切开插管持续连接，不接触人体。另一端与真空负压吸引源连接，用于吸引气管导管/气管切开套管套囊上方的分泌物。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1289 | 手术用体表标记笔 | 用于术前对人体皮肤作定位标记。 | Ⅰ类 | 6801 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1290 | 卡扣式止血带/压脉带 | 用于手臂静脉注射和抽血时扎紧手臂。 | Ⅰ类 | 6854 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1291 | 导引袖套、环状套扎器 | 不锈钢材质。用于人工肩关节韧带手术的外科器械。可重复使用。 | Ⅰ类 | 6810 | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1292 | 医疗气体终端 | 由阀体、阀组引出箱和盖板组成。为患者提供医疗气体的接口，用于各级医疗机构病房、手术室、抢救室、监护室等。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1293 | 康复用浴盆 | 以温热、浮力、涡流、气泡按摩方式对身体各部位进行水疗，可以缓解肌肉紧张，解除疲劳。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1294 | 一键式智能阅读器 | 用于识别按一定格式印刷或书写在纸质品上的标记，将其变换成电信号并最终转化为语音输出的设备。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1295 | 印模材料混合器械 | 用于印模材料的混合，不与患者接触。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1296 | 骨科矫形用手机连接器 | 用于气动或电动骨科手术工具的动力传输，连接器一头插入电动或气动的手机，另一头连接锯片、磨头、钻头等。产品本身不能单独使用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1297 | 便盆冲洗消毒装置 | 对医院便盆冲洗和消毒。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1298 | 医用急救抢救车 | 供医疗单位作为放置和运送医用急诊抢救设备、装置、医疗仪器、手术器械、药品等用。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1299 | 沐浴推车、电动助力车、移位机专用导轨 | 用于患者转运，可减轻医护人员劳动强度。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1300 | 冷棒笔 | 用于正畸治疗时，冷却弓丝，使其方便入槽。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1301 | 齿科器械消毒储存盒 | 用于齿科根管治疗过程中或器械消毒过程中根管锉、扩大针、拔髓针等各种医疗器械及牙胶尖、吸潮纸尖的储存。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1302 | 放射药品防护系列产品 | 包括放射药品储存箱柜、放射药品运输箱、放射药品注射针头储存箱、放射废物储存桶、放射药品分源防护、放射药品标记操作防护、放射药品的送给药防护、放射药品淋洗防护、放射药品防护注射器套。用于诊断、治疗具有放射性药品（如含氟、锝等）的储存、运输及废物处理、对放射药品进行分源、标记、淋洗、给药等过程安全的控制、减少放射元素对医护操作人员和环境的危害。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1303 | 高速涡轮牙钻清洗润滑剂 | 用于清洗润滑高速涡轮牙钻手机轴承。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1304 | 鼻舒棒 | 棒式皮肤保护霜。防止皮肤干燥，使鼻子通爽。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1305 | 鼻喉通爽贴 | 成分主要为羟基苯甲酸酯、桉树油。用于缓解鼻喉部不适感。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1306 | 病理图文系统 | 用于对病人信息的登记、报告的书写录入、报告模板管理、帐户管理、字典管理、报表统计、病案的管理，图像仅用于图文报告打印。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1307 | 激光防尘套 | 套在眼科激光仪发出的激光束外，防止灰尘等干扰光束。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1308 | 激光头清洁片 | 由聚乙烯醇缩甲醛制成。用于擦拭清洁激光头。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1309 | 按摩液 | 由带喷头的液瓶和按摩头组成。用于刺激穴位、促进按摩液活性因子有效渗透，活跃性神经，改善性功能。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1310 | 手术器械润滑剂 | 产品为凡士林，用于手术器械润滑。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1311 | 移动式和整体工作台系列产品 | 包括移动式治疗工作台、移动式药品工作台、移动式麻醉工作台、移动式抢救工作台等。用于医院各诊室、护理工作站、手术间等摆放医生、护士的工作用品以及治疗物品、药品，非诊察治疗及手术用台、床。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1312 | 雾化吸入用医用空气泵 | 为雾化吸入器提供动力。为无油气泵，将空气压缩为满足一定量的气流由喷气口输出，输出口外接雾化吸入器。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1313 | 病人用洁净床单、被套、枕套、洁净病服、医护人员用洁净工作服（非手术、隔离防护用） |  | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1314 | 医用丙烯酸压敏胶 | 用于制备医用胶带、手术薄膜等产品的原材料。 | 不作为 |  | 国食药监械[2008]115号 | 2008.3.26 |
| 1315 |  |  |  |  |  |  |
| 1316 |  |  |  |  |  |  |
| 1317 |  |  |  |  |  |  |